6300 гр. Хасково; ул."Сакар" № 2; тел. 038/501610; факс 038/66-54-84

ЕИК 126004284

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД

БИЗНЕС ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД, ГР. ХАСКОВО

КАТО ВИК ОПЕРАТОР

ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.

Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на

Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.) и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., приети от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ	4

I. ОБЩА ЧАСТ	5

1.	ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА	5

2.	ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА	18

3.	РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА	18

4.	ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАTA ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ	19

5.	ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ	19

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ	21

1.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ	21

2.	АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ	24

3.	АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	32

4.	АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	33

5.	АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО	38

6.	АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ	50

7.	ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА	56

8.	РЕМОНТНА ПРОГРАМА	68

9.	СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА	70

III. ФИНАНСОВА ЧАСТ	72

1.	ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА	72

1.1.	ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА	72

1.2.	ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА	75

2.	ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ	76

3.	АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН	78

4.	АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ	80

4.1.	АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ	80

4.2.	АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	84

4.3.	АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	87

4.4.	АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР	94

4.5.	АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА	94

5.	СОЦИАЛНА ПРОГРАМА	94

6.	ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ	95

7.	НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ	97

IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ	99

1.	АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД	99

2.	АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА	105

3.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ	107

4.	АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ	109

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА	110

1.	ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ	110

2.	ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	110

3.	ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО	110

4.	ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА	110

5.	ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО	110

6.	ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО	111

7.	ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА	111

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	112

# ВЪВЕДЕНИЕ

Бизнес планът за развитието на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е изготвен в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.), Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите и Указания за прилагане на двете наредби за регулаторния период 2017-2021 г., приети от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

Подготовката на Бизнес плана започна с голямо закъснение, поради забавянето в приемането на нормативните документи. Двете основни наредби за регулиране на качеството и цените на ВиК услугите бяха приети в края на април 2016 г. Независимо от проведените обучения на ВиК операторите за запознаване с новите нормативни изисквания, в хода на изготвянето на Бизнес плана възникваха множество въпроси. Финалният вариант на електронния модел към Бизнес плана бе предоставен на операторите в края на м. май 2016 г.. Индивидуалните цели на ВиК операторите, определени от КЕВР, които ВиК операторите трябва да постигнат през петгодишния период бяха уточнени в началото на м. юни 2016 г.

На практика този важен документ трябваше да бъде изготвен в рамките на един календарен месец.

Допълнително забавяне  при изготвяне на Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково внесе липсата на яснота дали да бъдат включени териториите на гр. Тополовград, гр. Димитровград и гр. Стамболово, които се намират на територията на Област Хасково. Във връзка с наше запитване към КЕВР с изх. № 1042/ 03.06.2016 г. и получен отговор от 24.06.2016 г., и последвала комуникация между страните настоящият Бизнес план се основава на допускането за разширяване на досегашната Обособена територияна „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково, чрез присъединяването на следните територии към дружеството: ВиК – Община Стамболово, ВиК – Община Тополовград и ВиК – Община Димитровград.

Настоящият бизнес план е разработен в съответствие с подписано Допълнително споразумение № 1 към Договора с АВиК Хасково за присъединяване на нови територии съответно от 01.01.2019 г – общ. Тополовград и общ. Стамболово и от 01.01.2021 г. – общ. Димитровград.

# I. ОБЩА ЧАСТ

## ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

#### ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД град Хасково е дружество, създадено през 1991 година, по фирмено дело № 38/1991г. на Хасковски окръжен съд с капитал в размер на 339 198 лв, разпределен на 33 919 дяла, всеки с номинална стойност от по 10 лв. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул."Сакар" №2. Съгласно §4, ал.1 от Закона за търговския регистър дружеството е вписано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието под № 126004284, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с ДДС № ВС 126004284, по Закона за защита на личните данни в регистъра на администраторите на лични данни под № 182890. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Министерство на регионалното развитие на Република България. Представлява се от управител, инж. Тодор Марков, тел. 038/501610, факс: 038/665484, е-mail: оffiсе@vik.haskovo.соm. Упълномощено лице за контакт с комисията е Снежана Маркова на длъжност Ръководител отдел счетоводен, тел.: 038/501641, е-mail: оffiсе@vik.haskovo.соm. Предметът на дейност на дружеството е водоснабдителна и канализационна дейност, пречистване на водите и инженерингови услуги.

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД град Хасково е ВиК оператор по смисъла на ЗРВКУ и предоставя услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на потребителите. Дружеството извършва своята дейност на територията на област Хасково, обхващаща общините: Хасково, Минерални бани, Стамболово, Харманли, Свиленград, Симеоновград, Любимец, Маджарово и Ивайловград, за които притежава разрешителни за водоползване за питейно и битово водоснабдяване издадено от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Дейността се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за водите. В дружеството към 31.12.2015 г. работят близо 500 специалисти, работници и служители, чиято ежедневна отговорна работа е да обслужват системата на водоснабдяване и канализация за цялото население в областта, да осигуряват доставяне на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Общи характеристики на мащабите, в които оперира дружеството през 2015 г.  са:

- обслужвана територия- 4 116 км2;

- потребители ползващи водоснабдителни услуги - 105 724 души;

- потребители ползващи канализационни услуги - 67 975 души;

- населени места в обособената територия – 193 (в т.ч. 8 населени места от общ. Стамболово, които „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково обслужва и преди присъединяването на общ. Стамболово през 2019 г. към дружеството – с.Бял Кладенец, с. Голям Извор, с. Долно Ботево, с. Малък Извор, с. Поповец, с. Светослав, с. Тънково и с. Царева поляна) ;

- На територията, на която оперира ВиК операторът, към момента на изготвяне на бизнес плана съществуват малък брой потребители, които не са присъединени към водоснабдителната система. Покритието с услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води е незадоволително. Ниското ниво на покритие на канализационните услуги се обуславя от слабото развитие на канализационната мрежа, която е изградена главно в градовете Хасково, Свиленград, Харманли, Любимец, Симеоновград и Ивайловград. От 01.01.2019 г., съгласно подписано Допълнително споразумение между „Водоснабдяване и канализация" ЕООД град Хасково и АВиК гр.Хасково, към обособената територия  е присъединен гр. Тополовград, в който се извършва услугата отвеждане на отпадъчни води, а от 01.01.2021 г. се предвижда присъединяването и на гр. Димитровград. Пречиствателни станции за отпадъчни води съществуват единствено в гр. Хасково (в експлоатация от 2011 г., съгласно Договора за експлоатация и управление на ПСОВ сключен с община Хасково) и в гр. Свиленград (в експлоатация от 2015 г.). ПСОВ град Хасково е построена, съгласно европейски проект, финансиран 100% от Европейската банка за развитие.

- През  2017 г. с подписан протокол между ВиК ЕООД Хасково и община Свиленград беше предадена за експлоатация ПСОВ с. Мезек, общ. Свиленград. С присъединяване на общ. Димитровград от 01.01.2021 г. ще бъде приета за експлоатация и съществуващата ПСОВ Димитровград.

- ПСОВ Синапово е изградена и има разрешително за ползване. Същата не е експлоатирана от „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, а към настоящия момент и от „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково. ПСОВ Синапово не е приета от дружеството, тъй като няма подписан протокол между община Тополовград и „ВиК“ ЕООД Хасково. Същата не се предвижда да се експлоатира през настоящия регулаторен период.

- В процеса на подготовка на бизнес плана за периода 2017-2021 г., ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково, използва вече одобрените инвестиционни намерения на общините на територията, на които то предоставя своите услуги.

#### ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

##### Водоизточници

Населените места на територията, обслужвана от „ВиК" ЕООД, гр. Хасково се водоснабдяват от 337 брой подземни водоизточници (кладенци, дренажи и каптажи). За една част от тях има действащи разрешителни за водовземане, но за друга част разрешителните не са подновени. След присъединяване от 01.01.2019г. на новите територии - общ.Стамболово и общ.Тополовград броя на водоизточниците ще се увеличи съответно на 410, а след присъединяване от 01.01.2021г. на общ.Димитровград – на 453 броя.

Добиваната сурова вода от някои от тези водоизточници е с високо съдържание на тежки метали (манган, желязо и др.), нитрати и фосфати, което я прави негодна за директна употреба. Пречистването на тези замърсители изисква изграждането на комплексни и скъпи пречиствателни съоръжения. През годините това не е направено навсякъде, което води до временни проблеми с качеството на предоставяната вода за питейно-битови нужди в някои населени места.

До момента само три от водоизточниците са с учредени санитарно-охранителни зони. Поради административни трудности свързани с невъзможност да се отчужди земята попадаща в обхвата на санитарно-охранителните зони и финансови причини за останалите водоизточници такива все още не са учредени.

| Параметър | Ед. мярка | 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Общ брой водоизточници (основни и резервни) | Бр. | 337 |
| в т.ч. каптажи | Бр. | 101 |
| в т.ч. дренажи | Бр. | 12 |
| в т. ч. кладенци | Бр. | 224 |
| Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ | Бр. | 3 |
|  | % | 0 |

Общо водоизточниците в региона са в състояние да осигурят необходимите водни количества за задоволяване на питейно-битовите и други нужди на всички селища на Област Хасково.

##### Съоръжения за пречистване на питейна вода

Пречиствателна станция за питейни води

Дружеството експлоатира само една станция за питейни води - ПСПВ "Ябълково". Тя пречиства водите за системата Хасково - Ябълково, която обслужва 40 % от населението на гр. Хасково, а също и Минерални бани, Клокотница, Каснаково, Брястово, Спахиево, Татарево, Колец и Сираково.

Станцията е въведена в действие през 1982 г. с капацитет от 660 л/сек. Технологичната схема на пречиствателната станция е едностъпална, основно обезманганителна с обособени следните основни процеси:

- Опростено агрегиране;

- Предокисление с калиев перманганат;

- Коагулация с алуминиев сулфат;

- Филтрация - бързи пясъчни филтри тип "Биоманган";

- Обеззаразяване с натриев хипохлорит.

Пясъкът, през който преминава суровата вода, предварително е оманганен с калиев перманганат.

Постъпващото в пречиствателната станция водно количество се измерва на 5 деривационни щранга с ултразвукови разходомери и един на напорния водопровод. Промивката на филтърните клетки се извършва с вода и въздух в три фази с обща продължителност от 15 до 20 минути, промивните отпадъчни води преминават през пясъкозадържател, утаител -усреднител и калосъбирачи.

През 2021 г. се очаква да се приеме и ПСПВ Димитровград.

##### Довеждащи съоръжения

Население места на обслужваната от „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково територия се захранват от голям брой водоизточници с различен дебит, респективно дружеството експлоатира значителен брой довеждащи водопроводи, като най-големият от тях е този захранващ гр. Хасково от ВС Ябълково. Неговата дължина е 16,36 км и диаметър Ф700.

Общата дължина на довеждащите водопроводи е 883 км. Довеждащите водопроводи, които обслужват ВС Помпена са 867 км, от тях 699 км (80,62 %) са от етернитови тръби, 156 км са от стоманени тръби, 7 км са от PEHD и PVC тръби, 2 км чугунени тръби и 3 км. и порцеланови тръби. Довеждащите водопроводи, обслужващи ВС Гравитачна са 16 км, преобладаващо от етернитови тръби. От 01.01.2019 г., след присъединяване на общ. Стамболово и общ. Тополовград, дължината на довеждащите водопроводи се увеличава на 1 023 км, а от 01.01.2021 г., след присъединяване на общ.Димитровград – на 1 130 км.

##### Разпределителна мрежа

Обща дължина на разпределителната мрежа е 1 348 км. От 01.01.2019 г., след присъединяване на общ. Стамболово и общ. Тополовград, дължината на разпределителната мрежа се увеличава на 1 584 км, а от 01.01.2021 г., след присъединяване на общ. Димитровград – на 2 079 км.

Общият брой на сградните водопроводни отклонения е 68 783. От 01.01.2019 г., след присъединяване на общ. Стамболово и общ. Тополовград броят на СВО се увеличава на 78 863, а от 01.01.2021 г., след присъединяване на общ. Димитровград – на 92 570 бр.

Близо половината от разпределителната мрежа е изградена преди повече от 50 години. Минимален е процентът на изградената след 2000 година водопроводна мрежа.

Преобладават тръбите от азбестоцимент (AC) /етернит/, над 75% от мрежата. Следват водопроводите изградени от стомана – около 15%. Незначителен е делът на водопроводите от PEHD и други съвременни материали.

##### Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други

„ВиК“ ЕООД, гр. Хасково поддържа и стопанисва 116 водоснабдителни помпени станции и 224 резервоара. Тези съоръжения се нуждаят от рехабилитация. От 01.01.2019г., след присъединяване на общ.Стамболово и общ.Тополовград, водоснабдителните помпени станции  се увеличават на 144 бр. и резервоари  - 273 бр., а от 01.01.2021г., след присъединяване на общ.Димитровград – водоснабдителни помпени станции  -187 бр. и резервоари 300 бр.

##### Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

За периода 2018- 2021 г. дружеството е приело чрез АВиК Хасково публични активи от новоприсъединените територии общ. Стамболово, общ. Тополовград и общ. Димитровград,  също и новоизградени активи от общините с публични средства, както следва:

През 2019 г.:

- Общ. Стамболово –  2138 хил. лв.

- Общ. Тополовград – 603 хил. лв.

- Общ. Хасково – 2287 хил. лв.

- Общ. Свиленград – 640 хил. лв.

През 2020 г.:

- Общ. Хасково –  1 хил. лв.

През 2021 г.:

- Общ. Димитровград – 14834 хил. лв.

За активите, предадени от община Стамболово се налага следното уточнение:

- Активи Публична собственост по Приложение № I-1-2 към Допълнително споразумение към Договор с АВиК - 9619 хил.лв;

- Активи на ВиК ЕООД - Хасково, отписани и предадени на община Стамболово по договор с АВиК и включени в списъка на общината - 103 хил.лв. (в т.ч. водоснабдяване - 103 хил.лв.);

- Активи, включени в Приложение № I-1-2 към Допълнително споразумение към Договор с АВиК, които са активи незавършено строителство - 1265 хил.лв.,(в  т.ч. за водоснабдяване - 1226 хил.лв. и за канализция - 39 хил.лв).

#### ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

##### Канализационна мрежа

Обща дължина на канализационната мрежа е 227 км. Тя е от смесен тип и е изградена частично в следните населени места – Хасково, Свиленград, Харманли, Симеоновград, Любимец и Ивайловград. Броят на сградните канализационни отклонения е 9 315. От 01.01.2019 г., след присъединяване на общ.Тополовград, дължината на канализационната мрежа се увеличава на 272 км, а от 01.01.2021 г., след присъединяване на общ.Димитровград – на 408 км. Данни за дължината на новите територии са взети от предоставените проекти на бизнес планове на присъединяващите се дружества.

Канализацията на територията, обслужвана от ВиК оператора е в много лошо състояние. В преобладаващата част от общините изградеността е на степен 20% - 30%, като в селата няма изградена канализация.

Общата характеристика на канализационната мрежа към 31.12.2015 г. може да се проследи от следните данни:

|  | Общо (км) | Главни колектори (км) | Канализационна мрежа (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| Обща дължина на канализационната мрежа, стопанисвана от ВиК | 227 | 42 | 185 |
| В активите на ВиК | 227 | 42 | 185 |
| Стопанисвана от ВиК без да е актувана | 0 | 0 | 0 |

Канализационната мрежа е изградена основно през периода 1970-1990 г. Детайлна информация по години е представена в таблицата по-долу:

|  | Общо (метри) | Главни колектори (метри) | Канализационна мрежа (метри) |
| --- | --- | --- | --- |
| до 1960 вкл. | 0 |  |  |
| от 1961 до 1970 | 2606 | 504 | 2102 |
| от l97l дo 1980 | 46242 | 13395 | 32847 |
| от 1981 до 1990 | l21104 | 18185 | 105899 |
| от 1991 до 2000 | 38003 | 10016 | 25187 |
| от 200l дo 2016 | 19000 |  | 19000 |

##### Главни канализационни колектори

Дължината на главните канализационни колектори е 42 км. От предоставените данни е видно, че основната част от главните колектори и канализационната мрежа са въведени в експлоатация в периода от 1971 г. до 1990 г., което показва, че след 2000 г. няма развитие.

##### Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други

На територията на ВиК оператора са изградени шест канални помпени станции обслужващи гр. Свиленград. От 01.01.2021 г. се приемат 3 бр. канални помпени станции обслужващи гр. Димитровград.

##### Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

За периода 2018 - 2021 г. дружеството е приело чрез АВиК Хасково публични активи от новоприсъединените територии общ. Стамболово и общ. Тополовград, също и новоизградени активи от общините с публични средства, както следва:

През 2018 г.:

- Общ. Харманли – 33 хил. лв.;

През 2019 г.:

- Общ. Тополовград – 241 хил. лв.

- Общ. Стамболово – 6113 хил. лв.

- Общ. Хасково – 259 хил. лв.

- Общ. Свиленград – 167 хил. лв.

През 2021 г.:

- Общ. Димитровград – 32973 хил. лв.

#### ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Точки на заустване без пречистване

Броят на точките, в които се заустват канализирани отпадъчни води без да се пречистват са 4. Те се намират в градовете Харманли, Симеоновград, Любимец и Ивайловград. От 01.01.2019 г. точките на заустване без пречистване на отпадъчни води стават 5 – гр.Тополовград.

„ВиК“ ЕООД, гр. Хасково поддържа и експлоатира две ПСОВ - една за гр. Хасково, и една новоприета за гр. Свиленград.

ПСОВ, гр. ХАСКОВО

Пречиствателната станция е с капацитет от 90 000 ЕЖ, прогнозирано към 2021 година. Общият проектен отток на отпадъчните води, които се заустват в колектора и ще постъпват на входа на ПСОВ е 29 733 m3/d.

##### ПСОВ „Хасково“– механично пречистване

- Довеждащ колектор

- Механично пречистване /механично стъпало/

- Маслозадържател

- Авариен преливен канал-Бай Пас и груба решетка към него 60 мм

- Груби решетки 30 мм и инсталация за третиране на отпадъците от грубите решетки 30 и 60мм.

- Финни решетки 6 мм и инсталация за третиране на отпадъците към тях

- Контрол на миризмите от сграда решетки

- Входна/дъждовна помпена станция

- Задържателни резервоари за дъждовни води

- Пясъкозадържатели с класификатори за пясък.

- Автоматична пробовземачка

- Измерване на постъпващото водно количество към биостъпалото след механично пречистване

Суровата отпадъчна вода постъпва в пречиствателната станция, като преминава през маслоуловител, който задържа главно нефтени продукти, и през 60 мм груба решетка и двете разположени на довеждащия канал. Задържаните от 60 мм решетки груби частици се отвеждат към компактор, промиват и обезводняват. Задържаните груби отпадъци се изнасят с контейнер.

Непосредствено след 60 мм груба решетка е изграден преливник. Той прелива по байпас водните количества, надвишаващи 2*Qор и ги зауства в реката.

След байпаса водното количество до Qор = 3086 m³/h, се влива в два канала, на всеки един от които последователно са монтирани една груба 30 мм и една финна 6 мм решетки. Каналите работят в режим работен/резервен. Всяка една от решетките е оразмерена да поема целия максимален поток до Qор = 3086 m³/h = 857 л/с. Решетките са механизирани и работят в режим работна/резервна.

След решетките отпадъчните води постъпват във входна помпена станция. Помпите на входа припомпват 1*Qор за пречистване и 1*QОР - към задържателни резервоари. Входната помпена станция е изградена с две отделни камери, така че да може независимо да се изважда всяка от тях извън употреба при поддръжка, без това да повлиява припомпването на водното количество за пречистване.

Задържателните резервоари са оразмерени за времепрестой от 6 часа на Qср.д. Те са конфигурирани, така че при напълване на първият резервоар водното количество прелива през междинно разположен преливник във вторият резервоар. След напълване и на втория задържателен резервоар излишното водно количество прелива в реката, като в преливния канал е изградено водомерно устройство за измерване на преливното водно количество.

Съдържанието от задържателните резервоари се връща гравитачно на вход входяща помпена станция, когато количеството на отпадъчната вода за пречистване спадне под QОР, така че водното количество за пречистване никога да не надвишава Qор.

Изпомпваното Qор за пречистване постъпва в два броя пясъкозадържатели тип "Vortех " за отстраняване на пясъка. Двете съоръжения работят в режим работен и всяко от тях може хидравлично да поема 100% от QОР, така че да се изважда всяко едно от съоръженията от употреба при поддръжка.

Пясъкът от пясъкозадържателя се отделя и промива в класификатор. Филтратът от уплътняването и промиването на задържаните от решетките частици, отпадъчната вода от класификатора и дренажните води от сградата на механичното стъпало на станцията, гравитачно се връщат във входящата помпената станция.

На площадката е изградена помпена станция за дренажни води, която поема подпочвените и повърхностните води от площадката на ПСОВ.

##### ПСОВ „Хасково“– биологично пречистване

- въздуходувна

- смесителна камера и селекторна зона

- биобасейни

- разпределителна камера към вторичните радиални утаители

- вторични радиални утаители

- помпена станция за рециркулираща активна утайка и излишна активна утайка

- измерване на пречистваното водно количество. Автоматична пробовземачка

- контактен резервоар и обеззаразяване на пречистените води с натриев хипохлорит.

- помпена станция за промивна вода

Биологичното пречистване се извършва чрез продължително аериране на активната утайка, използвайки принципа на едновременна нитрификация и денитрификация в един и същи биобасейн. Аерирането се осъществява чрез дифузори за фини мехурчета, инсталирани в аеробната зона на окислителния коридор.

Общият обем е определен с оглед поддържане на минимална възраст на утайката от 22 дни. Концентрацията на активната утайка е съобразена за този тип пречистване. В коридорите е създадена вътрешна рециркулация, осъществена от подводни бъркалки, така че да се осигури отвеждане на нитратите, формирани по време на аерационната фаза към безкислородната зона за последваща денитрификация.

Селекторната зона ( разпределителната камера) е разположена преди биобасейна. Това е контактна зона където рециркулиращата утайка се смесва с отпадъчната вода за пречистване. Тя има за цел да формира висока концентрация на субстрата.

Подаваният кислород чрез аериране е оразмерен за поддържането на разтворен кислород от 1 мг/л в аеробната зона. Дезоксидиращата зона, намираща се в биобасейна позволява концентрацията на разтворения кислород да намалее преди навлизането в безкислородната зона.

След биобасейна водното количество гравитачно се довежда до вторичните утаители (ВУ), които отделят активната утайка от пречистеното водно количество. Необходимият обем на рециркулираща активна утайка се връща към селектора, докато излишната утайка се изпомпвана към утайковото стопанство. От вторичните утаители се отстраняват плаващи вещества, които гравитачно се отвеждат към помпена станция. Тя припомпва плаващите в напорния тръбопровод на помпите за излишна активна утайка, които от своя страна припомпват в резервоарите за съхранение на сурова утайка.

Пречистеното водно количество преминава през контактен резервоар за хлориране, където водата се обеззаразява преди заустване, като спешна мярка в случай на епидемии.

##### ПСОВ „Хасково“ – третично пречистване

На този етап в ПСОВ, гр. Хасково не се осъществява третично пречистване.

ПСОВ гр. СВИЛЕНГРАД

ПСОВ. гр. Свиленград е проектирана и изпълнена за третиране на отпадъчни води от смесена канализационна мрежа в район Свиленград, с общ проектен поток 5335 м³/ден Тя е приета от Дружеството за експлоатация на 02.11.2015 г.

Отпадъчните води от гр. Свиленград и от кв. Гебран се подават помпажно към пречиствателната станция, посредством две помпени станции, намиращи се съответно на левия и десния бряг на река Марица. Измерват се и се регистрират чрез дебитомери постъпващите водни количества по всеки един от двата напорни тръбопроводи. Дебитомер има монтиран и за измерване на вътрешните води от пречиствателната станция.

ПСОВ „Свиленград“ - Механично пречистване

Първото съоръжение от пречиствателната станция, в което постъпват отпадъчните води от двата напорни тръбопровода е компактна станция за механично пречистване, производство на фирма Biogest. Тя включва две автоматични фини решетки (работна и резервна), пясъкозадържател, мазнинозадържател, вътрешен авариен байпас, промивна преса въздуходувна и автоматичен пробовземач за осигуряване на проби от отпадъчни води на предварително пречистените отпадъчни води.

ПСОВ „Свиленград“ - Биологично пречистване

Изпълнено е като 3-коридорно SBR- биостъпало, включително Hyper Classic системи за разбъркване и аерация с ротационни въздуходувки, BSK- декантери за пречистена вода, както и различни технически измервателни съоръжения за автоматично и интелигентно промишлено управление, декантери за отвеждане на утаените води.

Трите реактора се зареждат редуващо с отпадъчни води, така че един реактор винаги е готов да приеме входно количество отпадъчни води.

ПСОВ „Свиленград“ - Третично пречистване

Осъществява се частично чрез 3-коридорна дозираща станция за FeCl3 като Р-коагулант, дозираща система за всички реактори ( за намаляване съдържанието на фосфати).

От 01.01.2021 г. ще се приеме за експлоатация и ПСОВ Димитровград.

##### Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

За периода 2019- 2021 г. дружеството е приело чрез АВиК Хасково публични активи от новоприсъединените територии общ. Димитровград и общ. Тополовград, също и новоизградени активи от общините с публични средства, както следва:

През 2019 г.:

- Общ. Тополовград – 4543 хил. лв.

През 2021 г.:

- Общ. Димитровград – 18052 хил. лв.

#### ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

##### Организационна структура – диаграма, описание

Организационната структура на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково към 31.12.2015 г. е како следва:

Към края на 2015 г. в Дружеството работят 492 човека. Персоналът е разделен на 12 отдела, 8 обслужващи района и две ПСОВ.

Административните отдели се състоят от следните служители:

- Управление, 1 бр. технически секретар и 4бр. поддръжка.

- Отдел правен, 1бр. юрисконсулт.

- Отдел човешки ресурси (ЧР), 1бр.ръководител, 1бр. ТРЗ и 3 бр. асистенти ЧР .

- Отдел обществени поръчки, 1бр. икономист, обществени поръчки.

- Отдел архив, 1бр.архивар.

- Отдел транспорт, 1бр.ръководител, 19 бр. шофьори на специални автомобили и служители свързани с поддръжката им.

- Отдел енергетика, 1бр. гл.енергетик, 2бр. техник, 5бр. електромонтьори, 4бр. машинна поддръжка, 6бр. диспечери, които координират и контролират цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на енергийни мрежи и енерго-съоръженията.;

- Отдел инженерен, 1бр.гл.инженер, 1бр.ръководител организация /ПТО/, 3бр. в отдел ПТО, 4бр.лаборатория и хлориране, 2бр.оператори на прецизна техника и 1бр. специалист ПТО. Дейността, която изпълнява отдела е да контролира техническата изправност на ползваните в предприятието машини, апарати и съоръжения. Осъществява оперативен контрол по отстраняване на аварии.

- Отдел счетоводен се състои от 1бр. гл. счетоводител, 1бр.зам.гл.счетоводител, 1бр.специалист счетоводител, 5бр. счетоводители, 1бр.касиер в счетоводството, 1бр.отчетник в счетоводството и 3 бр. в централен склад. Основната дейност е да организира и контролира финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешният финансов контрол на дружеството.

- Отдел информационно обслужване /ИО/ , 1бр. ръководител, 1бр.системен администратор, 5бр. оператори на въвеждане на данни и 9бр. отговорник спомагателни дейности, инкасо. Отговорностите на отдела са свързани с поддръжка на компютърните и информационните системи необходими за осъществяване на дейността на дружеството.

- Отдел снабдяване включва 1бр. ръководител и 1бр. шофьори на ЛК. Отговорността на отдела е свързана с организирането на дейността по доставката на материали;

- Отдел продажби, 1бр. ръководител , 2бр. инспектори дългове и задължения, 8бр. инкасатори дългови задължения, 37бр. инкасиране, 4бр.поддръжка и 3бр. в центъра за работа с клиенти. Основната дейност на отдела е да организира, координира и отчита продажбите на дружеството.

Информация за служителите разпределени в отделните райони и отговарящи за оперативната дейност в Дружеството е отразена в следващата точка.

##### Географска организация – експлоатационни райони

С цел по-голяма ефективност на управлението и осъществяване на контрол, в дружеството са отделени 8 района:

Район Хасково - включва територията на гр. Хасково заедно със селата Узунджово, Клокотница, Подкрепа и Стамболийски, както и пречиствателната станция за питейни води в с. Ябълково. Броят на обслужващия персонал в този район е 76 , като ръководството се осъществява от един ръководител , пряко подчинен на Управителя на Дружеството.

Район Села - състои се от  53 села от три общини на Хасковска област. Служителите и работниците, които ги обслужват са 50, като ръководството се осъществява от пряко подчинен на Управителя ръководител.

Район Ивайловград – Състои се от 26 бр. населени места, като 28 работници се грижат за непрекъснатото водоснабдяване,  бързото отстраняване  на аварии и качественото обслужване на потребители на територията на гр. Ивайловград и селата включени към общината.

Район Любимец - Състои се от 10  бр. населени места, като 28 работници се грижат за непрекъснатото водоснабдяване,  бързото отстраняване  на аварии и качественото обслужване на потребители на територията на гр. Любимец и селата включени към общината.

Район Маджарово -  Състои се от 12 бр. населени места, като 15 работници се грижат за непрекъснатото водоснабдяване,  бързото отстраняване  на аварии и качественото обслужване на потребители на територията на гр. Маджарово и селата включени към общината.

Район Свиленград - Състои се от 22 бр. населени места, като 62 работници се грижат за непрекъснатото водоснабдяване,  бързото отстраняване  на аварии и качественото обслужване на потребители на територията на гр. Свиленград и селата включени към общината.

Район Симеоновград - Състои се от 9 бр. населени места, като 15 работници се грижат за непрекъснатото водоснабдяване,  бързото отстраняване  на аварии и качественото обслужване на потребители на територията на гр. Симеоновград и селата включени към общината.

Район Харманли - Състои се от  25 бр. населени места, като 44 работници се грижат за непрекъснатото водоснабдяване,  бързото отстраняване  на аварии и качественото обслужване на потребители на територията на гр. Харманли и селата включени към общината.

В задълженията на районите се включва обслужването и на пречиствателните станции за питейни води, отпадъчни води (там където има такива) и помпените станции за питейни води.

ПСОВ гр. Хасково се състои от 1 бр. ръководител и 19 бр. обслужващ персонал, осигуряващи денонощна работа на съоръженията и процесите в ПСОВ.

ПСОВ гр. Свиленград се състои от 1 бр.ръководител, 1 бр.лаборант и 3 бр. диспечери.

Предвид присъединаването на територията на общ. Тополовград и общ. Стамболово към ВиК Хасково, ще бъдат назначени нови хора, които ще обслужват съответните райони.

За община Тополовград персонала за отделните видове услуги е както следва:

- За услугата доставяне на вода -  27 бр.

- За услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 бр.

За община Стамболово персонала е само за услугата доставяне на вода – 12 бр.

За община Димитровград при присъединямането и през 2021 г. се очаква следния персонал по видове услуги:

- За услугата доставяне на вода - 108 бр.

- За услугата отвеждане на отпадъчни води – 8 бр.

- За услугат пречистване на отпадъчни води – 30 бр.

#### ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

На основание Постановление 18/23.01.1998 г. на Министерски съвет на Република България и Указания - 64/06.04.2001 г. на Председателя на Държавната агенция Гражданска защита към Министерски съвет е разработен План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на територията на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково, съгласуван от Председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на област Хасково.

Със заповеди са въведени правила, свързани с аварийната безопасност в дружеството, с които са регламентирани действията на експлоатационния персонал при възникване на аварийни ситуации.

Със заповед на Управителя е обявен състава на Постоянната обектова комисия за организиране и ръководене на спасително-възстановителните работи при бедствия, аварии и катастрофи. Председател на Постоянната обектова комисия е управителя на дружеството. Наред със състава, със същата заповед се определят задачите, които да се изпълняват от комисията, реда за привеждането й в готовност и оповестяването на личния състав при автотранспортната база. Утвърдени са също списъка на аварийно-възстановителните групи и начините за разгръщане в населеното място.

Със заповед на Управителя на дружеството, са утвърдени плана за работа на Постоянната обектова комисия и  Списък  на темите за основните мероприятия  по  отношение на Гражданската защита през съответната година.

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково за ликвидиране на последствията от бедствия и аварии поддържа на склад резервни силови трансформатори, потопяеми помпени агрегати, силови кабели, електро апаратура и други, необходими за възстановяване на водоподаването на засегнатите населени места в най-кратки срокове. Повече подробности са представени в Приложение № 2 към БП.

## ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Целите на настоящият бизнес плана за периода 2017-2021 г. могат да се определят като:

- Постигане на поставените индивидуални цели на показателите за качество определени от КЕВР, както и до нивата на тези показатели за качество, за които няма определени индивидуални цели, но са дефинирани такива в Наредбата за регулиране на качеството  на водоснабдителните и канализационни услуги от 22.01.2016 г.;

- Осигуряване на финансова стабилност на дружеството за периода на бизнес плана;

- Ефективно управление на ресурсите при постигане на съответните цели;

- Въвеждане на основните регистри и бази данни съгласно регулаторните изисквания и подобряване на качеството на предоставяните данни.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Дружеството не е провело консултации с потребителите на които да бъдат обсъдени основните характеристики на изготвения бизнес план.

Планира се през 2020 г. да се проведат консултации с потребителите, чрез изготвянето и предоставянето на възможност чрез анкетни карти, да изразят своето менение отностно степен на удотвореност от предоставяните услуги. Предвижда се фукционалностите и възможностите на уеб сайта на дружеството да бъдат разработени така, че потребителите да бъдат максимално улеснени в използването му. Дружеството е отворено и ще обмисли и други подходящи варианти за консултации с потребителите.

Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите  e един от основните приоритети  на Дружеството. В център за обслужване на всеки клиент има възможността да даде мнение за предоставените услуги. На база на оплакванията от клиенти, както и на обратната връзка получена в центъра за обслужване, могат да бъдат отбелязани следните основни направления, в които клиентите търсят подобрение в дейността на оператора:

- Висока цена на предоставяните услуги

- Качеството на водата

- Чести аварии, придружени със спиране на предоставяната услуга

Направленията, в които Дружеството е планирало подобрение в своята работа са дадени подробно в т.5.13 на настоящия документ.

## ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАTA ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ

В регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково е направена оценка на съществуващата ситуация и нуждите от водоснабдителни и канализационни системи. Направен е анализ на водните ресурси, замърсяване на водата, настоящо потребление, водоснабдителна и канализационна инфраструктура и наличност на данни. Направени са заключения и препоръки. Направена е социално-икономическа прогноза и оценка на макропоносимостта.

На тази база е предложена краткосрочна инвестиционна програма, която включва 165 инфраструктурни проекти, повечето надвишаващи общият размер на инвестиционната програма на ВиК оператора. Очаква се тяхното изпълнение да е обект на европейско или национално финансиране.

Настоящият Бизнес план взема под внимание прогнозите, заключенията и препоръките на Регионалният генерален план.

## ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ

ДОГОВОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО

- Неотчетени водни количества (%)

| Показател | Базова стойност (БС) | Целеви нива по години от договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Година 5 | Година 10 | Година 15 |
| Загуби на вода (неинкасирано количество вода спрямо подаденото на вход на водоснабдителната система) | 49,75% към 31 декември 2014 г. | БС - 1% | БС + 2,2% | 50,95% |

- Измерване на водните количества на ниво водоизточник

| Показател | Целево ниво |
| --- | --- |
| % измерени точки на водовземане | До края на 3-та година от договора да бъдат обхванати 100% от водоизточниците с дебит над 1 л/сек.. В рамките на периода на договора измервателните уреди следва да бъдат поддържани в изправност |

- Ефективност на търговското измерване

| Показател | Целеви нива по години от договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Година 4 | Година 6 | Година 8 |
| % от СВО-та включени в регистър | 100% | - | - |
| % от всички СВО-та оборудвани с водомери в срок на метрологична годност | - | - | 80% |
| % от СВО-та с измерена консумация над 100 м3/месец, оборудвани с водомери в срок на метрологична годност | - | 95% | - |

- Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разход спрямо оперативни приходи

| Показател | Базова стойност (БС) | Целеви нива по години от договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Година 5 | Година 10 | Година 15 |
| Оперативен показател - % на експлоатационни разходи спрямо приходи от оперативна дейност. Експлоатационните разходи включват всички разходи с изключение на разходи за амортизации и обезценки и разходи за провизии. | 94,80 % към 31 декември 2014 г. | БС - 2% | БС - 4% | 88% |

- Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски въпроси

| Показател | Целево ниво |
| --- | --- |
| Срок за отговор на постъпили въпроси от клиенти | 95% от въпросите и жалбите постъпили от клиенти (писмени, онлайн, телефонни) да получават отговор в рамките на 14 дни. |

- Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател)

| Показател | Срок за изпълнение |
| --- | --- |
| Създаване на регистър на активи | Съгласно чл.8.2 от ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 към Договор от 14.04.2016 г. |
| Дефиниране на критични активи | В срок от 4 години от началото на договора |
| Оценка на състоянието на критичните | В срок от 4 години от началото на договора |
| Оценка на състоянието на всички активи | В срок от 4 години от началото на договора |

Плануваните дейности и разходи в настоящия Бизнес план за дейността на дружеството за периода 2017-2021 г. са съобразени със заложените изисквания за задължително ниво на инвестициите, срокове и целеви нива за постигане на показатели за качество, включени в договора с АВиК.

# II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ

Нивата на показателите за качество за периода на бизнес план 207-2021 г. се следните:

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК1 | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги | % | 99.23% | 99% | 99% |
| 2 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 97.91% | 99% | 99% |
| 3 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 96.65% | 98% | 98% |
| 4 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100.00% | 100% | 100% |
| 5 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 5.31 |  | 8 |
| 6 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 7.04 | 7.39 | 15 |
| 7 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 50.35% | 50.87% | 49% |
| 8 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 88.19 | 88.21 | 60 |
| 9 | ПК6a | Налягане във водоснабдителната система | % | 50.41% | 80% | 100% |
| 10 | ПК7а | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води | % | 67.70% |  | 75% |
| 11 | ПК7б | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води | % | 50.29% |  | 75% |
| 12 | ПК8 | Качество на отпадъчните води | % | 100.00% | 93% | 93% |
| 13 | ПК9 | Аварии на канализационната мрежа | бр/100км/год | 164.52 | 48.78 | 120 |
| 14 | ПК10 | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията | бр/10 000 потреб | 0.35 |  | 0.5 |
| 15 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 2.00 | 1.72 | 0.45 |
| 16 | ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води | кВч/м3 | 0.1828 |  | 0.25 |
| 17 | ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ | % | 100.00% | 90% | 100% |
| 18 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0.34% | 0.39% | 1.25% |
| 19 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 1.25% | 1.24% | 1.25% |
| 20 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 21 | ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води | съотношение | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 22 | ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води | съотношение | 1.05 | 1.1 | 1.1 |
| 23 | ПК12г | Събираемост | % | 88.77% | 87.91% | 95% |
| 24 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 7.75% | 14% | 20% |
| 25 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 57.35% | 58.05% | 90% |
| 26 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100.00% | 100% | 100% |
| 27 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100.00% | 100% | 100% |
| 28 | ПК14б | Присъединяване към канализационната система | % | 100.00% | 100% | 100% |
| 29 | ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите | бр/1 000 СВО | 6.15 | 6.44 | 4 |
| 30 | ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване | бр/1 000 СКО | 6.57 | 3.71 | 3 |

Причината поради, която ПК2а, ПК2б, ПК6а, ПК9, ПК11а, ПК11г, ПК12в, ПК12д, ПК12е и ПК15б не достигат желаните проценти е следната:

- ПК 2а и ПК 2б - Добиваната сурова вода от някои от тези водоизточници е с високо съдържание на тежки метали (манган, желязо и др.), нитрати и фосфати, което я прави негодна за директна употреба. Пречистването на тези замърсители изисква изграждането на комплексни и скъпи пречиствателни съоръжения. През годините това не е направено навсякъде, което води до временни проблеми с качеството на предоставяната вода за питейно-битови нужди в някои населени места.

- ПК 6а – причини за ниското ниво на показателя са, че зонирането на мрежата е сложен и бавен процес, свързан с големи разходи. За текущия регулаторния период показателят не може да бъде достигнат поради факта, че забавянето на приемането на бизнес плана не може да осигури необходимите средства за зониране на мрежата. В инвестиционната програма не са планирани необходимите инвестции за изграждане на водомерни зони за достигане на поставената цел. Заложен е реалистичен брой зони, които ще могат да бъдат изпълнени за оставащия период на бизнес плана. Приоритетно се планира да се зонират населени места с жители над 2 000, докато за населени места под 2 000 жители не се предвиждат инвестиции за зониране в този релгулаторен период. Към 2021 година, след присъединяването на община Димитровград, общият брой населени места, които ще обслужва оператрът са 224, от тях населени места с над 2000 жители са едва 8 на брой (3,6%), а всички останали 216 населени места са население под 2000 жители. От тези 216 населени места 95 (44%) са с население под 200 жители и за тях не се предвижда зониране.

- ПК 9 – амортизираната канализационната мрежа, намаляне на сечението на тръбопроводите причинени от дългогодишната експлоатация на мрежата и безотговорното отношение на част от потребителите към правилната експлоатация на канализацията са причина за честите аварии и запушвания по канализационната мрежа. Подмяната на канализационната мрежа е доста по-сложен процес от подмяна на водопроводната мрежа и е свързано с доста големи разходи. Приоритет на общините е преди всичко подмяна на водопроводи, за това в инвестиционната програма са заложени приоритетно инвестиции за водоснабдяване и недостатъчно за канализация.

- ПК 11а -  причина за по-високата стойност на ПК 11а сравнение със заложената индивидуална цел се дължи на факта, че изключително голяма част от водата се добива помпенно, като на определени територии се налага припомпването и през два или	 три подема. Това води до изразходване на по-голямо количество ел.енергия за една и съща единица добита вода. Ограничените средства за инвестиции не позволяват подмяната на електросъоръженията с нови по-икономични, което ще доведе до постигане на поставената регулаторна цел. Въпреки усилията на дружеството и подмяната на част от помпените агрегати друга причина за непостигане на този показател са високите загуби на вода. В инвестиционната програма е заложена подмана на водопроводи, което ще доведе до намаление на реалните загуби и това от своя страна ще окаже пряко влияние върху показател ПК11а. Постигането на по-нисък процент от заложения от БП към момента е нереалистичен.Основните причини за това са забавянето на одобрението на нова цена на водата за доста дълъг период / 2017 – 2020 / и липсата на адекватни инвестиции. С оглед на ограничените инвестиционни способности на ВиК оператора посочени по-горе, дружеството обмисля варианти за използването на ЕСКО договори.

- ПК 11г – действащата към момента и непроменена от 2012г. цена на предоставяните ВиК услуги и постоянното покачване на разходите на дружеството са причина за ограничените средства за рехабилитация на водопроводната мрежа. Поради това се планират по-малко средства за инвестиции за подмяна на водопроводи. Изтеклите вече години от регулаторния период и малкото време до края му също оказва влияние върху планираните инвестиции и невъзможността за достигане на поставената индивидуална цел.

- ПК   12в – Непрекъснато увеличаващите се разходи за електроенергия, заплати и др., намалението на фактурираните количества и съответните приходи от тях са причина за неизпълнението на поставените цели.

- ПК   12д – Причините за недостигане на показателя са липсата на достатъчно квалифициран персонал и липсата на достатъчно средства. В дружеството е предвидено да се подменят предимно водомери в областния град и в по-големите градове на областта. В по-малките населени места, където повечето потребители са приходящи, не може да се осигури достъп до водомерния възел води до невъзможността да бъдат проверени и подменени голяма част от водомерите.

- ПК  12е -  Индивидуалната цел определена от КЕВР към края на 2021 г. е 58,05%. Показател ПК 12е е нов показател и изразява съотношението между приведените водомери в метрологична годност и общият брой на водомерите на СВО. Състоянието на водомерите, които са преминали метрологична годност към края на отчетната 2015 г., е незадоволително. В периода на бизнес плана, Дружеството планира увеличаване на броя на тестваните и в резултат подменени или ремонтирани приходни водомери, но въпреки това се очаква показателят да не може да бъде достигнат за краткия срок до края на регулаторния период.

- ПК 15б – Индивидуалните нива за този показател към 2021г. са определени, съгласно докладвани към комисията данни от 2015г. При изготвянето на настоящия бизнес план, дружеството е извършило преразпределение на персонала, зает в административна и спомагателна дейност към съответните видове регулирани услуги, различно от отчетните данни. Персоналът за услугите отвеждане и пречистване е минималният необходим, с който дружеството може да извършва тези услуги. Недостатъчното покритие с канализационни услуги на територията на областта също е причина за по-високото ниво на показателя в сравнение със заложената индивидуална цел.

През новия регулаторен период показателите за качество на ВиК услугите са редуцирани до 30 броя. Прогнозите, използвани за изчисляване на променливите и показателите за качество, са съобразени с индивидуалните цели поставени от КЕВР и Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциация по ВиК – Хасково. Пълна информация за прогнозните нива на показателите е налична в Справка № 3 – Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги, която е неразделна част от този документ.

По-долу е представена информация за петте единни показателя за ефективност, които са с особено значение и влияят върху цените на предоставяните услуги:

ПК 2а – Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване.

По отчетни данни нивото на показателя към 2015 г. е 96,84%.  В края на регулаторния период е планирано постигане на ниво на показателя в размер на 97.91%. Поставена индивидуална цел от КЕВР е 99 %, а дългосрочната цел към края на 2027 г. за сектора е 99%. Добиваната сурова вода от някои от тези водоизточници е с високо съдържание на тежки метали (манган, желязо и др.), нитрати и фосфати, което я прави негодна за директна употреба. Пречистването на тези замърсители изисква изграждането на комплексни и скъпи пречиствателни съоръжения. През годините това не е направено навсякъде, което води до временни проблеми с качеството на предоставяната вода за питейно-битови нужди в някои населени места.

ПК 6а – Налягане във водоснабдителната система

Това е изцяло нов показател, който се основава на добрите практики за намаляване на авариите и загубите на вода във водоснабдителните системи. Неговото изпълнение е свързано със зониране на мрежата, големи инвестиции и добра организация на работа. Поставена индивидуална цел от КЕВР е 80 %, а дългосрочната цел към края на 2027 г. за сектора е 100%.

През годините досега Дружеството не разполага с необходимата експертиза и средства, за да работи системно в изграждането на водомерни зони. Бизнес планът предвижда от началото на 2017 г. да започне изграждането на водомерни зони, като в края на регулаторния период предвиждаме достигане на този показател до 50,41%. Постигането на по-висок процент от така заложения в бизнес плана е не реалистичен. Основните причини за това са забавянето на одобряването на нова цена на водата за доста дълъг период ( от 2012 г.) и невъзможността на адекватни инвестиции.

ПК 11г – Рехабилитация на водопроводната мрежа

Това е една от основните дейности за всеки ВиК оператор. Желателно е рехабилитацията да бъде проактивна, а не реактивна каквато е масовата практика в България. За да се премине към проактивна рехабилитация на водопроводната мрежа са необходими финансови средства и програми, които да прогнозират рисковите точки. Дългосрочното ниво, заложено от КЕВР е за рехабилитация на 1,25% от мрежата годишно в края на 2027 г. Индивидуалната цел за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково 0,39% в края на 2021 г.

При заложените инвестиции за рехабилитация на довеждащи водопроводи и подмяна на участъци над 10 м. по вътрешната водопроводна мрежа Дружеството предвижда като минимум рехабилитация на 0,34% от водопроводната мрежа в края на 2021 г.. Трябва да се има предвид, че информацията за общата дължина на водопроводната мрежа е с качество оценено на 3, т.е. има голям процент допускане и единичните цени за рехабилитация на 1 км. водопровод са осреднени. С въвеждане на ГИС ще се уточни точната дължина на мрежата, ще се локализират проблемните участъци с най-чести аварии. Въпреки полаганите от дружеството усиглия за оптимизация на работата и разходите за рехабилитация, поставената индивидуална цел в края на 2021 г. не може да бъде достигната. Показателят е в много близки стойности до заложената цел, което смятаме че е реалистичен вариант.

ПК 12г – Събираемост

В новият регулаторен период, индивидуалната цел поставена пред Дружеството е 87.91% и е планирано достигане на 88,77 % в края на регулаторния период. В началната година на бизнес плана (2017 г.) е прогнозиран спад в сравнение със заложеното в предходния бизнес план (2016 г.), който се дължи основно на ефекта от планираното вдигане на комплексната цена на предоставяните услуги.

ПК 12е - Ефективност на изграждане на водомерното стопанство

Индивидуалната цел определена от КЕВР към края на 2021 г. е 58,05%. Показател ПК 12е е нов показател и изразява съотношението между приведените водомери в метрологична годност и общият брой на водомерите на СВО. Състоянието на водомерите, които са преминали метрологична годност към края на отчетната 2015 г., е незадоволително. В периода на бизнес плана, Дружеството планира увеличаване на броя на тестваните и в резултат подменени или ремонтирани приходни водомери. В резултат на тези мерки се очаква показателят да достигне 57,35% към края на 2021 г, но въпреки това индивидуалната цел за 2021г. не може да бъде достигната за краткия срок до края на регулаторния период. Дългосрочното ниво за сектора е 90% към края на 2027г.

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

#### АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ

Съгласно отчетните данни за 2015 г., както и прогнозите за годините на бизнес плана нивото на покритие е в стойности, които надвишават 99%, с което се изпълнява дългосрочната цел за сектора:

#### АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Големите зони на водоснабдяване, които се обслужват от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково са 11.

През 2019 год. предстои присъединяване на нови територии - Тополовград и  Стамболово, а през 2021год. и Димитровград.

След консолидирането на територията, броят на големите зони на водоснабдяване, които се обслужват от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково ще стане 16.

В годините на бизнес плана се планират да бъдат постигнати следните стойности на показателя за качество:

Както бе отбелязано по-рано в документа, към края на регулаторния период се очаква достигане на показателя в размер на 97,91%.

В отчетната 2015 г. са направени 14 629 анализа, като 14 166 отговарят на нормативните изисквания. Най-голям процент на нестандартни проби през годината се дължи на показателя с индикаторно значение - манган. В много населени места стойностите на показателя надвишават многократно изискванията по нормативните документи. Това са населени места с голям брой население – ВЗ Свиленград и ВЗ Симеоновград. В тези райони няма друга възможност за включване на нови водоизточници за захранване на населението с вода отговаряща на изискванията. Единственото трайно решение е изграждане на пречиствателни обезманганителни станции. Изборът на технология за пречистване на водата следва да се извърши чрез предварителни инвестиционни проучвания, които да завършат със Задание за проектиране на ПСПВ и да се приемат от компетентен експертен съвет. Нестандартни проби има и по отношение на показателя фосфати  - ВЗ Ябълково. ВЗ Злато поле и ВЗ Доганово  имат завишени стойности на показател нитрати.

Мониторингът на показатели от периодичният мониторинг на тежки метали, бензен, 1.2.3 етен, трихалометани и пестициди по Наредба № 9/2001г. се възлагат на специализирани лаборатории като броя на пробите е съобразен спрямо изискванията на нормативните документи. За 2015 г. са изработени 32 броя проби във външни лаборатории.

Дезинфекция на суровата вода се извършва чрез използването на натриев хипохлорит. На всички помпени станции има монтирани дозаторни помпи за хлорни реагенти. Извършва се ежедневен контрол като процента на стандартност  по отношение на микробиологичните показатели е 99,93%.

Във връзка със спряването с възникналите проблеми с качеството на питейната вода в гр. Хасково по показател естествен уран, община Хасково получи финансова помощ от правителството, изгради и предаде за експлоатация на ВиК Хасково през 2019 год. следните съоръжения:

- Дублиране 8 бр. БПС при ПС Северна зона

- Допълнително аварийно водоснабдяване на гр.Хасково: дублиране на 8 бр. ТК в обсега на СОЗ Северна зона

- Напорен водопровод от ПС Източна зона до черпателен резервоар 4000 куб.м. на ПС Юг.

- Дублиране на 3 бр. кладенци в обсега на СОЗ Източна зона.

- Дублиране на 1 бр. ТК в в района на ВЗ Узунджово ІІ.

Предаването на тези съоръжения ще позволи на дружеството да предоставя на потребителите вода без отклонения в качеството и да се преустанови доставянето на питейна вода на населението с водоноски. Извършените първи проби по радиологични показатели са в изискуемите норми, изчакват се резултатите и от вторите проби, за да отпаднат ограниченията в използването на водата за питейни цели.

#### АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Малките зони за водоснабдяване в територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково са 72.

След пресъединяване през 2019 год. на Тополовград и  Стамболово, а през 2021год. и Димитровград, общия брой на малките зони на водоснабдяване, които се обслужват от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково стават 98.

По отношение на показател за качество ПК 2б – качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване се предвижда стойността към края на периода на бизнес плана да е 96,65 % при определена от КЕВР индивидулна цел 98 %:

През 2015 г. бяха извършени 15 382 направени анализа, от които 14 907 отговарят на нормативните изисквания. Както в големите така и в малките водоснабдителни зони най-голям процент на нестандартни проби през годината се дължи на показателя манган. В много населени места стойностите на показателя надвишават изискванията по нормативните документи. Това са населени места с голям брой население – група Българин, група Брягово, с. Белица, с. Лозен, с. Николово. В районите няма друга възможност за включване на нови водоизточници за захранване на населението с вода отговаряща на изискванията. Единственото трайно решение е изграждане на Пречиствателни обезманганителни станции.

След одобряване на бизнес плана на „ВиК” ЕООД гр. Хасково	ще започнат прединвестиционни проучвания за подобряване на ВиК инфраструктурата на Област Хасково, в които ще бъде включено изграждане на пречиствателно съоръжение на ВЗ Българин.

Нестандартни проби има и по отношение на показателите:

- Фосфати - ВЗ Българин, ВЗ Брягово, ВЗ Корен, ВЗ Сусам ПС

- Желязо - ВЗ Брягово, ВЗ Николово, ВЗ Странджево

- Нитрати - ВЗ Свирково,  ВЗ Сусам, ВЗ Нова Надежда

- Амоняк - ВЗ Брягово,  ВЗ Българин

- Мътност - ВЗ Брягово, ВЗ Николово с. Белица, с. Лозен

- Флуориди - ВЗ Българин

- Арсен – ВЗ Сираково ВЗ Татарево

За останалите ВЗ с отклонения по показателите фосфати, желязо, нитрат, амоняк и мътност и флуориди няма техническа възможност за смесване на водата с други водоизточници. Няма предвидени средства и финансиране за проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения.

ВЗ Сираково се смесва с вода от ПСПВ Ябълково и стойностите на арсен са в нормата по Наредба №9/2001год. От ПСПВ Ябълково се подава вода и за с.Татарево, като ПС Татарево е спряна от експлоатация.

Според действащите наредби към 2015 година, пробите за изследване на радиологичните показатели не показват отклонения.

Дезинфекция на суровата вода се извършва чрез използването на хлорни реагенти – натриев хипохлорит и хлорен диоксид. На всички населени места има монтирани  дозаторни помпи за хлорни реагенти. Извършва се ежедневен контрол като е постигната стандартност  по отношение на микробиологичните показатели в размер на 99,20%.

#### МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Стойностите на ПК2в – Мониторинг на качеството на питейната вода за периода на бизнес плана са в размер на 100% за всяка от годините.

Основно място в плана за собствен мониторинг на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково заема програмата за мониторинг на качеството на питейната вода. Тя е разработена съвместно с РЗИ – Хасково, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Програмата обхваща контрола на питейната вода, подавана от ”В и К” оператора в Общините Хасково, Симеоновград, Свиленград, Харманли, Любимец, Ивайловград, Минерални бани, Маджарово, от 2019 год. Тополовград и Стамболово и от 2021 год. и Димитровград.

Зоните на водоснабдяване, определени на територията на дружеството и пунктовете за вземане на проби вода са избрани така, че да бъдат обхванати всички райони и населени места. Пунктовете за пробонабиране са определени съвместно с РЗИ – Хасково и са съобразени с технологията на водоподаване и особеностите на водопроводната мрежа. Пробонабирането се извършва самостоятелно от оператора и РЗИ - Хасково, както и съвместно при възникване на епидемични ситуации, наличие на съмнение за присъствие на потенциално опасни за здравето вещества и микроорганизми, броят на пробонабиранията, пунктовете и обема на мониторинга може да бъде променян, съобразно конкретните обстоятелства.

Извършването на постоянният и периодичният мониторинг и броят на пробите са съобразени така, че да се осигури равномерно разпределение на водните проби през цялата година.

Ежемесечно (до 5 работни дни от началото на месеца) „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково и РЗИ - Хасково обменят данни от проведения мониторинг за качеството на питейната вода. Информация за пробите, които не съответстват на изискванията по микробиологичните показатели, се представят от РЗИ – Хасково на дружеството веднага след нейното установяване.

Във всички случаи на несъответствие на качеството на питейната вода с определените  от Наредба № 9/2001 г. изисквания, „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково незабавно провежда проучване с цел установяване на причините, като своевременно информира РЗИ –гр.Хасково.

Съгласно изискванията, пробонабирането за постоянният   мониторинг  по физико-химични и микробиологични показатели се извършва от мястото на изтичане на водата от крана при консуматора.

За периодичният мониторинг са предвидени пробовземания от кладенците и сумарна  вода от общ водоем.

В мониторинговата програма са заложени 15 показателя от постоянния  и 28 показателя от периодичният мониторинг  за които лабораторията към дружеството разполага с нужната апаратура и разработени методи за анализ на водата.

Мониторингът на показатели от периодичният мониторинг по Наредба № 9/2001г., възлагаме на специализирани лаборатории като броя на пробите е съобразен спрямо изискванията на нормативните документи.

Всички предписания издадени от РЗИ гр. Хасково към „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково се изпълняват в посочените срокове като на първо място се обръща внимание на качеството на подаваната към консуматорите вода и са търсени начини за  подобряването й. Няма издадени актове във връзка с неизпълнение на предписания.

С изменението на Наредба № 9 от 28 ноември 201 5г., допустимите стойности за показател естествен уран се променят от 0.06 mg/l на 0.03 mg/l. Поради наличието на находища на естествена уранова руда на територията на обл. Хасково, в някои населени места се констатира превишаване на пределно допустмите стойности по показател естествен уран. В тази връзка съвместно с отговорните институции се предприеха необходимите мерки за снабдяване на засегнатото население с питейна вода чрез водоноски. Съгласно предписание на РЗИ в определени населени места – Хасково, Харманли, с.Бориславци, с.Малки воден, с.Свирково, с.Динево, се извършва учестен мониторинг по показател естествен уран и радон за с. Брягово.

За населените места от ВС Българин, съгласно предписание на РЗИ, ВиК снабдява с водоноски с питейна вода, поради отклонение на показател флуорид.

#### ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Основните проблеми с качеството на водата в територията на обслужване от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково бяха отбелязани по-горе при разглеждане на показатели за качество ПК 2а и ПК 2б. Мерките които са предприети в посока на подобряване на качеството са в следните посоки:

- ВЗ Симеоновград и ВЗ Брягово

Проблемът с качеството на водата за ВЗ Симеоновград и ВЗ Брягово съществува от години. Основен проблем е съдържанието на манган. Независимо от въвеждането на пречиствателната станция за питейни води в експлоатация, водата е с отклонения по показателя манган.

За ВЗ Симеоновград на 27.11.2015 г. в МРРБ бе проведено заседание на технически експертен съвет за разглеждане на преработен ПИП, одобряване на вариант за технология на пречистване и задание за проектиране във фаза идеен проект на пречиствателно съоръжение за питейни води - обезманганяване за гр.Симеоновград. Осигурени са средства в разчетите на МРРБ за финансиране през 2016 г. на идеен проект на пречиствателното съоръжение. Експертите препоръчват да бъдат възложени хидрогeоложки проучвания в района, чрез които да се установи наличието на нови водоизточници с качества отговарящи на изискванията на Наредба №9/2001г. изм.ДВ бр.1/2011г., изм.ДВ бр.15/2012г., изм. и доп. ДВ бр.102/2014г. Предвид съществуващите аналогични проблеми с качеството на водата, подавана за питейно-битови цели в групата села Брягово, Александрово, Нова Надежда, Константиново и Поляново хидрогеоложките проучвания ще обхванат и този район. Осигурените средства от МРРБ за Община Симеоновград са в размер на 93 хил.лв. и са за финансиране през 2016 г. на горепосочените дейности за задоволяване нуждите на населението с качествена питейна вода. Обществената поръчка за избор на изпълнител бе проведена на 29.06.2016год.

- ВЗ Свиленград

През 2008 г. за ВЗ Свиленград е стартирана процедура в МРРБ за избор на изпълнител на инженеринг /проектиране и строителство/ на ПСПВ Свиленград. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020 г. на Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води.

- ВЗ Българин

В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води

- ВЗ Николово

Водата от ПС Николово се използва само през летния сезон при недостиг на достатъчни водни количества. През останалата част от годината с. Николово получава вода от каптажите на ВЗ Широка поляна. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води.

- ВЗ Лозен 2

ПС Лозен 2 е спряна от експлоатация през лятото на 2013год. и с.Лозен се водоснабдява от ВЗ Белица. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води.

За останалите ВЗ с отклонения по показателите нитрати и фосфати няма техническа възможност за смесване на водата с други водоизточници. Няма предвидени средства и финансиране за проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения.

С оглед на закъснението с промените във водния сектор и малката вероятност за изграждане на нови пречиствателни станции за питейни води, предвидени в Мастер плановете, които да влязат в действие през периода на бизнес план 2017-2021 г., ефектът от тях не е отразен нито в инвестиционната програма, нито в увеличение на оперативните разходи на дружеството. Предвижда се в следващия бизнес план да бъдат включени мерки за постигане на съотвествие с Директива № 98/83/ЕО, по отношение на показателите за качество на питейни води.

Във връзка със спряването с възникналите проблеми с качеството на питейната вода в гр. Хасково по показател естествен уран, община Хасково получи финансова помощ от правителството, изгради и предаде за експлоатация на ВиК Хасково през 2019 год. следните съоръжения:

- Дублиране 8 бр. БПС при ПС Северна зона

- Допълнително аварийно водоснабдяване на гр.Хасково: дублиране на 8 бр. ТК в обсега на СОЗ Северна зона

- Напорен водопровод от ПС Източна зона до черпателен резервоар 4000 куб.м. на ПС Юг.

- Дублиране на 3 бр. кладенци в обсега на СОЗ Източна зона.

- Дублиране на 1 бр. ТК в в района на ВЗ Узунджово ІІ.

Предаването на тези съоръжения ще позволи на дружеството да предоставя на потребителите вода без отклонения в качеството и да се преустанови доставянето на питейна вода на населението с водоноски. Извършените първи проби по радиологични показатели са в изискуемите норми, изчакват се резултатите и от вторите проби, за да отпаднат ограниченията в използването на водата за питейни цели.

#### АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБД ЯВАНЕТО

Непрекъснатостта на водоснабдяването е определено като сума от произведението на общия брой на населението, засегнато от прекъсване на водоподаването и продължителността на съответстващите и произведението на общия брой на обслужваното население за максималната продължителност на една календарна година.

За отчетната 2015г. сумата от произведението на общия брой на населението, засегнато от прекъсвания и продължителността на тези прекъсвания е 9 882 000 бр./часове. Основна цел е намаляване броя на засегнатото от прекъсвания на водоснабдяването  население. За постигането  й  дружеството работи за по-бързо локализиране и отстраняване на авариите, ограничаване на по-малък участък чрез монтиране на СК по вътрешната водопроводна мрежа. При планови прекъсвания и по-големи аварии населението своевременно се уведомява чрез публикации в местните медии и сайта на дружеството. За периода на бизнес плана в инвестиционната програма са планирани за изграждане въвеждане на зони на водоснабдяване, като това ще доведе до намаляване на броя на населението засегнато от прекъсване при възникнали аварии.

#### АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

Повишаването на общите загуби на вода на водоснабдителните системи през 2021г. се дължи на присъединяването на Димитровград. Данните за изчисляване на този показател са получени от предоставения от ВиК Димитровград Бизнес план за развитие на дружеството. Въз основа на тези данни и пропорционално на фактурираните количества са извършени изчисления за очакваните количества на вход водоснабдителна система и е калкулиран процент на неотчетени водни количества за новообособената територия.

##### Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

При изготвяне на удължения бизнес план (2016 г.), бяха използвани тенденциите от предходните бизнес планове и бяха заложени нива на търговски загуби от порядъка на 3.5% от водата на вход система. При изготвянето на бизнес план 2017-2021 г., ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково ревизира процеса по определяне на търговски загуби. В резултат на отчитане на всички съществени фактори, които влияят върху размера на търговските загуби, бе направено преизчисление и се стигна до размер от 9.1%. Бяха отчетени следните фактори:

- Сгради в режим на етажна собственост, на които липсва поставен общ водомер за отчитане на разход общи нужди – 2 182 бр.

- Незаконни връзки – на база на начислени количества за 2015 г.

- Неточност на измерване (неточност на водомери, стар водомерен парк)

- Неточност при отчитане

След направения анализ и инвестиционни възможности, бе пресметнато че обективно за периода на бизнес плана, търговските загуби могат да бъдат намалени с над 319 хил.м3 и в края на периода да бъдат в размер на 6.9%. Тази разлика е добавена във фактурираните количества за периода на бизнес плана.

##### Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Профилът на реалните загуби на вода е относително еднакъв за годините от бизнес плана и може да се представи визуално със следната графика:

Видно с най-голям процент са загубите свързани с пренос и разпределение – 85%. Основните причини са остарялата водопроводна мрежа и липсата на достатъчно инвестиции, както в годините преди, така и в периода на настоящия бизнес план.

На второ място по големина са загубите породени от течове във водопроводите за сурова вода и загубите при пречистване – 12.20%, като причините са аналогични на тези изтъкнати по-горе.

Най-малки, но не незначителни са загубите във СВО и препълване на резервоарите за съхранение – 1-1.8%

##### Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

В тази категория, съгласно Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, издадена от МРРБ от 01.06.2006 г., попадат:

- Q3A.1 Нефактурирана измерена консумация на вода

- Q3A.2: Нефактурирана неизмерена консумация на вода включва аналитично изчислена консумация при изпразване на водопроводи и/или промиване на водопроводи при прекъсвания на водоснабдяването, отстраняване на аварии, извършване на планирани дейности по поддръжка и/или капиталови реконструкции. В категорията се включва и консумация за изпразване и/или промиване на резервоари при планирана профилактика, консумация за технологични нужди, както и консумация за противопожарни нужди.

Във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково към момента на изготвяне на бизнес плана не е изготвена и адаптирана методология за измерване на Q3A.1 и Q3A.2. С оглед на краткото време за изготвяне му е прието, че за следващия регулаторен период ще се използват експертните допускания за нивата на тези количества от предходните бизнес планове -1.48% от водата на вход система. С оглед възприемането на добри практики и коректност при изчисляването на тези количества е планирано в периода на бизнес плана да бъде въведена вътрешна методология за измерване на технологичните загуби, като за следващия регулаторен период да бъдат използвани обективно изчислените количества.

##### Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Обосновката за изчисление на количествата загуби е предоставена в отделните категории загуби.

#### АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

За отчетната 2015г. общият брой на авариите по водопроводната мрежа е 2 745 бр. Големият брой на авариите се дължи основно на това, че тръбите са  на 40-50 год. възраст, като основният материал от който са изпълнени е етернит /АЦ/. Тенденцията е броя на авариите да се увеличава с увеличаване възрастта на тръбите, но залагаме намаление на авариите с по 25 бр. на година за разглеждания регулаторен период, като предвиждаме подмяна и реконструкция на части от водопроводната мрежа с най-много аварии. За цялостна подмяна на мрежата са необходими много средства и осигуряване на финансиране по различни програми.

За намаляване на броя на авариите ще допринесат и предвидените мерки за зониране на мрежата и управление на налягането.

#### АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Управлението на налягането във водопроводната мрежа е факторът, който оказва най-голямо влияние за намаляване на загубите на вода и броя на авариите. За ефективно управление на налягането във водопроводната мрежа в гр. Хасково и гр. Харманли има монтирани спирателни кранове и регулатори на налягане. Дружеството работи по създаване на хидравличен модел на гр. Хасково, който ще позволи ефективно управление на налягането в мрежата и контрол на подаваните водни количества.

#### ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

За отчетната 2015г. нямаме изградени водомерни зони с постоянно измерване на дебит и налягане с интервал на запис на данните на 15 минути и архивиране на данните в електронна база данни. За последните две години от разглеждания регулаторен период сме заложили изграждане на 122 водомерни зони – 2020 г. 24 бр. и за 2021 год.98 бр., имащи постоянно измерване и запис на дебит и налягане на 15 минути и архивиране на данните в електронна база данни.

#### ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Показателят „активен контрол на течовете” се определя като съотношение на дължината на мрежата, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете, към общата дължина на довеждащите и разпределителни мрежи, като за 2015 г. е 0,9%. Активният контрол на течовете и бързото им отстраняване е фактор, който пряко влияе върху намаляване на реалните / технически / загуби на вода по мрежата. Активният контрол трябва да бъде качествен и обезпечен с подходяща апаратура и добре подготвени екипи, за да не се получават необосновани разходи („сухи дупки“). Дружеството разполага със специализирана техника и обособено звено за откриване на скрити течове, което през 2015 г. се класира на първо място в професионално състезание по откриване на скрити течове, организирано от Българска асоциация по водите. В края на отчетния период показателят достига 1,25%.

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

#### АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Към края на 2015 г., броят на населението на което се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води е в размер на 118 764 бр. Сравнено с общото население в обслужваната от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково територия, процентът на покритие е 68.95%. За годините на бизнес план 2017-2021 г. са предвидени следните промени в ПК 7а:

Основните промени в показателя за качество се дължат на присъединени канализационни съоръжения и тяхното приемане за експлоатация от дружеството. Такива са в следните населени места:

2019 г. – гр.Тополовград

2021 г. – гр.Димитровград

За издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти на за гр. Тополовград, с титуляр „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково е необходимо издаване на актуално разрешително за водовземане. След издаване на разрешително за водовземане дружеството ще предпиреме действия и за издаване на разрешително за заустване. Предвид краткия срок, оставащ до края на регулаторния период, смятаме, че това може да стане в следващия регулаторен период.

#### АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Броят на авариите по канализационната мрежа за 2015г. са както следва:

- запушвания на канализационната мрежа – 836 бр.

- запушвания на СКО – 53 бр.

- аварии, поради структурно разрушаване на канала – 44 бр.

Основна причина за запушванията по канализационната мрежа са изхвърляне в канализацията на неразградими санитарни материали, мазнини и строителни отпадъци. Друга причина е запушване с инертни материали при структурно разрушаване на канала.

През 2015г. неправилно са отчетени броя запушвания на канализационната мрежа – 836бр. Некоректно подадените данни оказват пряко влияние на ПК 9.От 2017 до края на периода са коригирани данните и е предвидено намаляване на броя на запушванията, както и броя на авариите по канализационната мрежа, като резултат от превантивно обследване и почистване на проблемни участъци от мрежата.

За периода на разглеждания бизнес план предвиждаме намаляване на общия брой аварии по канализационната мрежа, като резултат от превантивно обследване и почистване на проблемни участъци от мрежата.

#### АНАЛИЗ НА НАВОДНЕНИЯТА В ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА

За отчетната 2015г. в дружеството има регистрирани 8 бр. оплаквания от наводнявания на имоти. Причина за това обикновено са постъпващи повърхностни води при проливни валежи и снеготопене, както и запушвания на канализационната мрежа с инертни материали. Като резултат от превантивно почистване на ревизионните шахти и продухване на проблемни участъци от мрежата, предвиждаме намаление на броя на оплакванията, както и самите наводнения на имоти, причинени от канализацията.

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

#### АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Към края на 2015 г. „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково експлоатира две пречиствателни станции за отпадъчни води: ПСОВ гр. Хасково и ПСОВ гр. Свиленград (от края на 2015 г.). Броят на населението, което ползва услугата пречистване на отпадъчни води е в размер на 82 984 бр., което съпоставено с броя на живеещото в обслужваната територия население прави процент на покритие 48.18%. В годините на бизнес план 2017-2021 г. са предвидени за приемане в експлоатация ПСОВ в следните населени места:

2017 г. – с. Мезек

2021 г. – гр. Димитровград

В резултат на новите съоръжения и ефекта от демографското намаление на населението в територията обслужвана от дружеството се получават следните стойности за показател за качество ПК 7б:

Независимо от новите пречиствателни съоръжения, прогнозираното ниво на показателя от 50.29% е все още далеч от дългосрочното ниво за сектора, като очакванията на дружеството са в следващия регулаторен период с помощта на средства от европейските фондове да се постигне подобряване и доближаване до дългосрочната цел.

#### АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ, С ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА БИТОВИЯ ПОТОК, ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ И ИНФИЛТРАЦИЯТА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗХОД ПСОВ

Общото количество на постъпилите за пречистване в ПСОВ отпадъчни води през 2015г. са 13 639 756 м³, а прогнозните количества за 2016 г. са 14 874 168 м3. От тях битовите и приравнените към тях обществени отпадъчни води в проценти са 48%, отведените промишлени отпадъчни води са 12 %, дъждовни води и инфилтрация - 40 %.

Данните от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване в ПСОВ, гр. Хасково сочат, че отпадъчните води от контролираните 39 фирми главни замърсители, не влияят съществено върху качеството на постъпващите в ПСОВ отпадъчни води.

През периода 01/01/2015 - 31/12/2015г. в ПСОВ Хасково бяха провеждани вътрешен и собствен мониторинг на пречистените водни количества.

По собствен мониторинг в акредитирана лаборатория на МОСВ са реализирани 12 броя проби.

Представяме таблица с резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ за основните наблюдавани показатели - БПК5, ХПК, НВ, общ Азот, общ Фосфор:

| Таблица с основните показатели на отпадни води на вход и изход на ПСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | БПК |  | ХПК |  | СВ |  |  | общ азот |  |  | общ фосфор |  |
|  | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л |  | мг/л | мг/л |  | мг/л |
|  | Вход | Изход | Вход | Изход | Вход | Изход | Вход |  | Изход | Вход |  | Изход |
| януари | 123.66 | 8.8 | 280.38 | 20.59 | 255.4 | 20.54 | 30.29 |  | 8.44 | 3.59 |  | 1.44 |
| февруари | 91,08 | 6,26 | 218,75 | 18,06 | 176,9 | 23,97 | 28,41 |  | 12,37 | 2,92 |  | 1,28 |
| март | 80 | 6.39 | 145,6 | 13,1 | 126,95 | 25,11 | 23,92 |  | 11,12 | 2,22 |  | 1,07 |
| април | 65 | 5,66 | 141,82 | 14,3 | 138,85 | 27,63 | 23,36 |  | 8,73 | 2,13 |  | 1,10 |
| май | 138,45 | 5,87 | 295,27 | 13,03 | 226,68 | 23,58 | 30,56 |  | 5,9 | 4 |  | 1,23 |
| юни | 81 | 5,01 | 182.08 | 12.42 | 160.14 | 18 | 25.42 |  | 5.72 | 2.94 |  | 1.32 |
| юли | 73,21 | 4,88 | 146 | 14,07 | 137,7 | 18,77 | 22,17 |  | 5,89 | 2,43 |  | 1,18 |
| Август | 95.83 | 6.31 | 275,53 | 14,3 | 204,28 | 18,62 | 24,05 |  | 4,75 | 4,24 |  | 1,31 |
| Септември | 112,83 | 7,5 | 265,54 | 13,52 | 182,1 | 22,09 | 30,04 |  | 7,59 | 3,8 |  | 1,03 |
| Октомври | 110.38 | 7.23 | 267.62 | 14.65 | 211.95 | 22.94 | 31.44 |  | 10.58 | 4.1 |  | 1.03 |
| Ноември | 112.62 | 7.86 | 313,38 | 13,26 | 270,5 | 22,65 | 36,95 |  | 11,24 | 4,63 |  | 0,81 |
| Декември | 97,18 | 6,71 | 277,45 | 16,85 | 224,26 | 23,92 | 31,99 |  | 12,29 | 3,31 |  | 1,01 |
| За 2015 г. | 99,48 | 6,55 | 234,11 | 14,85 | 192,98 | 22,32 | 28,22 |  | 8,72 | 3,36 |  | 1,15 |

Анализът на получените резултати показва, че:

(1) достигат се заложените в проекта на пречиствателното съоръжение нормативни изисквания;

(2) затруднения се изпиват в постигането на завишените изисквания в последната промяна в Разрешителното за заустване издадено от Басейнова дирекция - Пловдив от м. 02/2013г., а именно по показател Общ Фосфор -1  мг/дм³.

ПСОВ, гр. Свиленград е приета за експлоатация от Дружеството на 02.11.2015 г. Станцията е проектирана и изпълнена за третиране на отпадъчни води от смесена канализационна мрежа в район Свиленград, с общ проектен поток 5335 м³/ден.

Регистрираните работни параметри на станцията през 2015 г. са както следва:

| ПАРАМЕТЪР | МЯРКА | проектни | реални/2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реални жители | Бр. | 20 903 | 20 514 |
| Средно дневно водно количество | м³/ден | 2 522 | 5 350 |
| Максимално часово водно количество | м³/час | 105,8 | 222,92 |
| Преливно водно количество | л/с |  |  |
| Еквивалентен брой жители | Бр. | 20 903 | 20 514 |
| Максимално месечно водно количество | м³/месец | 75 660 | 160 500 |

Резултатите от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ през периода 20/04/2015-31/12/2015 за основните наблюдавани показатели- БПК5, ХПК, НВ, общ Азот, общ Фосфор са представени в следващата таблица:

| Таблица с основните показатели на отпадни води на вход и изход на ПСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | БПК |  | ХПК |  | НВ |  | Общ азот |  | Общ фосфор |  |
|  | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л |
|  | Вход | Изход | Вход | Изход | Вход | Изход | Вход | Изход | Вход | Изход |
| януари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февруари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| април | 43.5 | 1 | 104.3 | 15.70 | 30,29 | 2,25 | 17,40 | 13,40 | 2,43 | 1,25 |
| май | 65.5 | 3 | 122.4 | 21.50 | 27,06 | 2,40 | 18,86 | 10,22 | 2,09 | 1,70 |
| юни | 61 | 8 | 114.4 | 17.82 | 38,00 | 5,38 | 18,52 | 12,81 | 2,21 | 1,78 |
| юли |  |  | 117.5 | 24.50 | 15,30 | 5,00 | 19,78 | 6,03 | 2,75 | 1,82 |
| Август |  |  | 132,00 | 28,25 |  | 4,75 | 22,20 | 5,66 | 2,88 | 1,93 |
| Септември |  |  | 159,00 | 19,26 |  | 3,85 | 22,28 | 6,79 | 3,07 | 1,69 |
| Октомври |  |  | 159,50 | 18,17 |  | 4,80 | 16,34 | 10,83 | 2,67 | 1,60 |
| Ноември |  |  | 199,00 | 18,02 |  | 5,40 | 21,48 | 11,88 | 3,48 | 1,59 |
| Декември |  |  | 193,75 | 17,43 |  | 2,50 | 26,03 | 13,04 | 3,13 | 1,83 |
| За 2015 г. |  |  | 144,65 | 20,07 | 27,80 | 4,04 | 20,32 | 10,07 | 2,75 | 1,69 |

При обработката на отпадъчните води за елиминиране на Р е използван 11,5 т. железен трихлорид.

Към момента броят на взетите проби за изследвания са под изискуемите. В тази връзка е съставен план за вътрешен мониторинг на изходните показатели на пречистените води съобразно изискванията на Разрешителното за заустване издадено от Басейнова дирекция - Пловдив, който е приведен в действие. Бизнес планът предвижда увеличаване броя на пробите още от първата година на изпълнението му.

#### АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНИЯ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗАУСТВАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ - РЕГИСТЪР НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ГРУПИРАНИ ПО СТЕПЕНИ НА ЗАМЪРСЕНОСТ, СЪОБРАЗНО ДАННИТЕ ОТ ПОСЛЕДНО ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ НА ФОРМИРАНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА), СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ И ОСНОВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково има договори и води на регистър, респективно фактурира съобразно степента на замърсяване 51 промишлени предприятия. Контролираните предприятия, са както следва:

I – ва степен на замърсяване – 44 бр.:

| № по ред | Име на фирмата | Показател БПК 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ”АД | 91 |
| 2 | „ДОНИДО-МИ”АД | 82.49 |
| 3 | ЕТ”ЧОЧКО”Славчо Христозов | 71.2 |
| 4 | „Мануела”АД | 55 |
| 5 | Нова Инвестинг" ООД | 44 |
| 6 | „МИР”АД | 39 |
| 7 | „АМК 2002” | 52 |
| 8 | „ПИМ”ООД І и ІХ цех 1313/60 | 127.6 |
| 9 | „ПИМ”ООД ІV и V цех1313/61 | 34.7 |
| 10 | „ДЕРОНИ”ООД | 3.8 |
| 11 | ЕТ”Аполон” | 54 |
| 12 | „Лукойл-Б-я”ЕООД | 47.6 |
| 13 | „Лукойл-Б-я”ЕООД | 103.5 |
| 14 | „Иван Пенев”ЕООД | 27 |
| 15 | „Авторитъм-91”ООД | 72.4 |
| 16 | „Делена”ЕООД | 86.2 |
| 17 | Юли”ЕООД | 30.8 |
| 18 | „МБАЛ”АД | 121 |
| 19 | „Тих труд”ЕООД | 52 |
| 20 | „Монолит”АД 1301/88 | 59.6 |
| 21 | „Текстилни влакна”АД | 26 |
| 22 | „ВЕЛВАС”ООД | 34.9 |
| 23 | „Иван Пенев”ООД | 27 |
| 24 | „Дипи”ЕООД | 166 |
| 25 | ЕТ”Васил Василев” | 81.4 |
| 26 | „ЗММ Хасково”АД | 133.5 |
| 27 | „Полиграфюг”АД | 146.75 |
| 28 | „Мони Мес”ЕООД | 86.42 |
| 29 | „Монолит”АД | 59.6 |
| 30 | „Аполон ШГ 2010”ЕООД | 54 |
| 31 | „Еко Б-я ЕАД | 46.87 |
| 32 | „Фулда Б-я”ООД | 186 |
| 33 | „Делена”ДД ЕООД | 86.2 |
| 34 | „Лектра”ООД | 188 |
| 35 | „Интер”-Иво ИлиевЕООД | 113.5 |
| 36 | „Химмаш”АД | 37 |
| 37 | ЕТ МАРЧЕЛА 90 1313/303.304 | 8 |
| 38 | БОМАКС ООД | 22 |
| 39 | ФИНТЕКС ООД | 5.5 |
| 40 | БУЛТЕМ ООД | 14 |
| 41 | АКВА 3 ООД | 16.05 |
| 42 | КАХРАМАЛ 1 ЕООД | 2.3 |
| 43 | НИКАДОН ООД | 2.81 |
| 44 | СК АБС | 2 |

II – ра степен на замърсяване – 4 бр.:

| № по ред | Име на фирмата | Показател БПК 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | „Нолев”ЕООД | 589 |
| 2 | „Билл Берг”ООД | 232 |
| 3 | „Дент”ООД | 306 |
| 4 | ЕТ МАРЧЕЛА 90 - З М 1313/ 388.389 | 240 |

III – та степен на замърсяване – 3 бр.:

| № по ред | Име на фирмата | Показател БПК 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | „Ромпетрол”АД | 610 |
| 2 | „МБАЛ”АД | 880 |
| 3 | МИЛКИ ГРУП БИО ЕАД | 2203 |

#### АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

##### Планирани и извършени анализи на утайките, включително от акредитирана лаборатория;

В ПСОВ, гр. Хасково се генерира годишно утайка с код 1908805 по-малко от 5 000 т. Съгласно нормативните документи не е необходимо годишно изследване на утайката. Такова е направено еднократно от ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС, Варна с протокол № 299-ОВ/ 05.08.2011г. с доклад за категоризация като неопасен отпадък.

Резултатите от изследвания по микробиологични показатели съгласно Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ. бр. 112/14.12.2004 г.), са както следва:

| № по ред | Показатели | Еденица мярка | Стойност на показателя в пробата | Наредба 112/2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Salmonella sp | наличие в 20 g | не се изолира | не се допуска |
| 2. | Coliforms | Титър/g | в 0,0000 1g | - |
| 3. | E. coli | Титър/g | над 1g | над 1 |
| 4 | Enterokoki | Титър/g | в 0,01g | - |
| 5 | Cl. perfringens | Титър/g | в 0,0000 1g | над 1 |

По отношение на пределно допустими концентрации на тежки метали и устойчиви замърсители в утайките, предназначени за употреба в земеделието, резултатите от изследването на пробата, съгласно горе-цитирания протокол на акредитирана лаборатория гр. Варна, не показват отклонения от нормите.

##### Използвани методи за третиране на утайките

В ПСОВ гр. Хасково, утайката се обезводнява като се използват лентови филтър преси и се влага Flopam FO 4650, флокулант за коагулация на утайката.

Един от най-разпространените методи за стабилизиране на утайките е третирането им с негасена вар. След това третиране утайката може да се използва за употреба в селското стопанство, за рекултивация на нарушени терени или мини, тъй като съдържанието на тежки метали е далеч под допустимото, съобразно Приложение 2, и Приложение 3 на Наредба №3/2004г. публикувана в ДВ№44/2004г. За момента ПСОВ, гр. Хасково не разполага със съоръжение за влагане на негасена вар. За целта е необходимо проектиране и изграждане на такова.

##### Описание на метода за оползотворяване, депониране

Резултатите от лабораторните изследвания показват, че утайката е годна за депониране на депо от общ характер, защото не попада в обхвата на изключенията по чл.14, ал.1 от Наредба №8/24.08.2004г. С оглед на ограничаване на депонирането на утайки, се предвиждат други методи за оползотворяване като:

- Оползотворяване в селското стопанство

- Рекултивация на нарушени терени и мини

- Укрепване и стабилизиране на ерозирали терени, свлачищни зони и депа за отпадъци, след използване на продукта „Биолайф“.

За подобряване на резултатите утайката допълнително ще се третира с препарат „Биолайф /BIOLIFE-W.T.P./. Този препарат е комбиниран високо-концентриран бактериален препарат предназначен за използване в пречиствателните станции. Уникалното на този продукт е симбиозата на самите микроорганизми, които са подбрани по метод, според който взаимно се допълва в своето развитие. Тези големи и взаимно-допълващи се видове, в своята борба за хранителни вещества, са много упорити и по този начин не позволяват развитието на патогенните микроорганизми като дори ги унищожават.

През 2015 г., ръководството на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Хасково предприе действия по организиране на извозване на утайка и рекултивирането и на площадка в стопански двор в гр.Брезово обл.Пловдив. Действията по цялостния процес за извозване и оползотворяване на утайките бе възложен на външна фирма, с която дружеството сключи договор.

##### Икономическа оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворена/депонирана утайка

Разходите по оползотворяването на утайката са приложени в Справка № 7 от бизнес плана.

##### Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период утайка

Разработените програми за управление на утайките целят постигане на екологосъобразно управление на утайките по отношение на предотвратяване на замърсяванията още при източника, където е възможно и редуциране или ограничаване на вредните въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Основни начини за оползовторяване на утайките:

- За възстановяване на нарушения баланс на органични вещества на селскостопански земи или терени

- В горското стопанство

- Рекултивация на терени

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

#### АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потреблението на електрическа енергия за дейността доставяне на вода на потребителите е с най-висок дял от общото потребление на електрическа енергия от дружеството, което само по себе си е твърде голямо. Причините за голямото потребление на електрическа енергия са обективни – наличието на голям брой водоизточници с помпажно черпене на сурова вода.

Усилията на дружеството ще бъдат насочени към по-доброто управление на потреблението на електрическа енергия чрез създаване на зони за измерване на дебита с цел намаляване на течовете и общите загуби на вода.

През 2019 година към територията обслужвана от ВиК гр.Хасково ще се присъединят нови територии на общините Стамболово и Тополовград, а през 2021г. се очаква присъединяването на община Димитровград. Ще се търси оптимизация на разходите и чрез възможностите, които представя либерализирането на енергийния пазар.

Специфичния разход на енергия в кВтч/м3 вода на вход ВС през следващите години е представен графично, както следва:

#### АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Делът на консумацията на електрическа енергия за дейността по отвеждане на отпадъчни води от общата консумация на  дружеството е най-малък, но не е незначителен. Към момента ВиК гр.Хасково управлява шест канални помпени станции /КПС/, които са част от новоизградената канализационна мрежа на гр. Свиленград, въведени в експлоатация през м. април 2015 г.

През 2021г. се очаква присъединяването на община Димитровград  с три канални помпени станции. Дейността на станциите е пряко зависима от нивото на отпадъчните води в канализационната система.

Усилията на дружеството ще бъдат насочени към поддържане на оптимален режим на работа на системата, която е синхронизирана, с автоматичен режим на работа в зависимост от нивото на отпадъчните води.

#### АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Към 2015г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Хасково експлоатира две  пречиствателни станции за отпадъчни води –ПСОВ гр. Хасково и ПСОВ гр. Свиленград.

Дружеството ще се стреми към запазване нивата на показателя за енергийна ефективност.

Специфичен разход кВтч/м3 отпадъчна вода на вход ПСОВ през годините се запазва относително еднакъв, както следва:

Заложеното увеличение за  2021г. е обусловено от очакваното присъединяване на ПСОВ Димитровград .

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите по икономически категории за периода на бизнес плана са следните:

| Разходи по икономически елементи | Доставяне на вода на потребителите |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Разходи за материали | 4 982 | 5 422 | 5 262 | 5 298 | 6 290 | 5 883 | 6 783 |
| Разходи за външни услуги | 525 | 596 | 714 | 800 | 815 | 815 | 888 |
| Разходи за амортизации | 648 | 955 | 510 | 701 | 675 | 1 813 | 3 656 |
| Разходи за възнаграждения | 3 082 | 3 772 | 3 608 | 3 741 | 4 413 | 4 172 | 5 187 |
| Разходи за осигуровки | 1 005 | 1 042 | 1 051 | 1 092 | 1 264 | 1 226 | 1 525 |
| Данъци и такси | 422 | 423 | 295 | 292 | 314 | 311 | 404 |
| Други разходи | 45 | 96 | 39 | 39 | 40 | 40 | 49 |
| Общо разходи | 10 709 | 12 306 | 11 479 | 11 963 | 13 812 | 14 260 | 18 492 |

Общото нарастване на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите за периода на бизнес плана спрямо 2015 г. е в размер на 7 783 хил. лв. Основна причина за това нарастване е свързано с увеличение на възнагражденията на персонала и свързаните с това социални осигуровки. Увеличението е продиктувано от промяна в минималните прагове за осигурителен доход в Браншовия колективен трудов договор, както и с промяна в минималната работна заплата за страната в съответствие с краткосрочната бюджетна прогноза на Министерски съвет. Увеличението на разходите е и в резултат на присъединяване на нови територии към обслужваната територая от ВиК оператора- от 01.01.2019 г. – общ.Тополовград и общ.Стамболово и от 01.01.2021 год. – общ. Димитровград. Промяната в разходите може да се представи, чрез следната графика:

Най-големите промени са в амортизационните отчисления, основно от предвиждания за нови инвестиции, както и предаване на активи за ползване от общините в обслужваната от Дружеството територия.

Подробно промените ще бъдат разгледани във финансовата част по отделни категории.

Коефициентът на ефективност в началото на бизнес плана, 2017 г. е в размер на 1.0 и достига до 1.1 в края на 2021 г.

| ПК | Параметър | Ед. мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води (хил. лв) по икономически категории за периода на бизнес плана са следните:

| Разходи по икономически елементи | Отвеждане на отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Разходи за материали | 119 | 144 | 125 | 125 | 134 | 134 | 158 |
| Разходи за външни услуги | 11 | 11 | 23 | 24 | 24 | 24 | 30 |
| Разходи за амортизации | 326 | 372 | 306 | 249 | 174 | 124 | 120 |
| Разходи за възнаграждения | 158 | 219 | 181 | 161 | 177 | 183 | 254 |
| Разходи за осигуровки | 57 | 66 | 52 | 56 | 55 | 57 | 77 |
| Данъци и такси | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 31 |
| Други разходи | 11 | 116 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общо разходи | 700 | 948 | 710 | 638 | 589 | 546 | 673 |

Както и при услугата доставяне на вода, така и тук съществена промяна е свързана с възнагражденията на персонала и социалните осигуровки. Причините са същите – промяната в минималните осигурителни прагове, но също и увеличението на персонал във връзка с приемането на новите територии.

Увеличение има и в разходите за материали, основно от допълнителната електроенергия за експлоатиране на канални помпени станции в новоприсъединени територии.

Процентно, промяната на разходите спрямо 2015 г. се дава чрез графиката по-долу:

Коефициентът на ефективност на разходите за 2017 г. е в размер на 1.1 и се запазва до края на периода на бизнес плана.

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води | съотношение | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води (хил.лв) по икономически категории за периода на бизнес плана са следните:

| Разходи по икономически елементи | Отвеждане на отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Разходи за материали | 323 | 442 | 398 | 406 | 444 | 444 | 632 |
| Разходи за външни услуги | 62 | 58 | 103 | 157 | 158 | 159 | 177 |
| Разходи за амортизации | 82 | 154 | 164 | 90 | 91 | 127 | 196 |
| Разходи за възнаграждения | 248 | 306 | 372 | 269 | 274 | 283 | 531 |
| Разходи за осигуровки | 57 | 87 | 106 | 89 | 90 | 92 | 170 |
| Данъци и такси | 13 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 |
| Други разходи | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Общо разходи | 796 | 1 064 | 1 174 | 1 042 | 1 088 | 1 137 | 1 741 |

Основната промяна в разходите се дължи на разхода за материали в частност електроенергия, поради приемането в експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води: през 2021 г. - гр. Димитровград. Поради същата причина има увеличение на разходите за възнаграждения на персонала спрямо отчетната година. Разходите за данъци и такси също се увеличават, поради такси за заустване на новите теротирии. Графично промените се представят чрез следната графика:

Коефициентът на ефективност на разходите в края на периода на бизнес плана 2021 г. става 1,05 при индивидуална цел определена от КЕВР 1,1 .

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води | съотношение | 1.05 | 1.1 | 1.1 |

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Коефициентът за ефективност на персонала за услугата по доставяне на вода на потребителите е калкулиран в съответствие с указанията на КЕВР, като основа е броя персонал към датата на изготвяне на бизнес плана и съответстващ на бизнес план 2016 г. Към него са прибавени очакванията за промяна в съответствие с приемането на служители които обслужват териториите на община Тополовград, община Стамболово и общ. Димитровград.

Общият персонал е разпределен съгласно указанията.

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите | бр/1 000 СВО | 6.15 | 6.44 | 4 |

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГИТЕ ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ

Коефициентът за ефективност на персонала за услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчни води е изчислен по същият начин както при доставяне на вода. При определяне на индивидуалните цели на операторите, информацията подадена към КЕВР е отчетната за 2015 г. и към нея не са отчетени новите пречиствателни съоръжения. Това е и причината за разминаването в постигането на индивидуалната цел към края на 2021 г. и поставената от КЕВР.

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване | бр/1 000 СКО | 6.57 | 3.71 | 3 |

При отвеждане на отпадъчни води е предвиден брой на персонала от 20 на ЕПЗ през 2017 г. и се увеличава за периода на бизнес план до  31 брой персонал на ЕПЗ, поради присъединяване на новите територии – общ.Тополовград през 2019 г. и общ. Димитровград през 2021 г. Промяна има и в броя на персонала в пречистване на отпадъчни води, която се дължи на предвидената за приемане в експлоатация ПСОВ Димитровград и персоналът се увеличава от 41 броя през 2017 г. до 67 броя през 2021 г.

#### АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

В отдел „Продажби” към „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково са назначени 8 служителя, чиято длъжност е пряко ангажирана с намаляване на неплатените задължения от страна на потребителите, както и с нерегламентираното водопотребление. Съответните дейности се извършват в тясно взаимодействие и с други структурни звена на компанията като отдел „Счетоводен“, отдел „Правен“ и други.

Използваните похвати за събиране на просрочените вземания са:

- Изпращане на напомнителни писма до клиентите-длъжници;

- Преговори по телефон;

- Посещение на място;

- Съдебно търсене;

Икономическата среда в района е нестабилна, което създава проблеми на Дружеството по отношение на събирането на текущите задължения и на натрупания стар дълг. Това заедно с непроменените високи нива на фирмени банкрути и безработица повлияха на събираемостта от търговските клиенти и от клиентите тип население.

Най-честите причини да се отказва плащане са финансови затруднения (повече от 50 %) и оспорвано задължение (повече от 20 %).

Стратегията на Дружеството за събиране на вземания в периода 2017 – 2021г. е ориентирана в две основни насоки – от една страна, да се събират текущите задължения и да не се допуска тяхното натрупване, а от друга страна, да се разрешат съществуващи проблемни случаи с вече натрупани задължения от минали години, особено на блокове и квартали с ромско население. Дружеството предвижда сключване на договор с външна специализирана фирма за събиране на задължения. Очакванията са, че това значително ще подобри събираемостта на дружеството.

За да не се допуска натрупване на задължения, действията по събираемостта ще са ориентирани към неплатени фактури от момента, когато бъдат просрочени. Действията по събираемостта ще бъдат адаптирани към типа клиент, поведението му по отношение на плащането, като се започне с обаждания по телефона за последни задължения, предложения за споразумение за разсрочено плащане – за клиенти, които обикновено плащат сметките си, но имат временни финансови затруднения. Посещенията до врата и уведомителните писма ще бъдат насочени към клиенти със средно ниво на риска, а до прекъсване на водоснабдяването (когато е възможно) ще се стига при некоректни платци, при които рискът от несъбираемост е повишен.

Използването на различни начини на плащане, като плащане по електронен път, откриване на още каси - в по отдалечените райони е друго действие, което се предприема с цел подобряване на събираемостта. През 2015 г. Дружеството  сключи договор с „Български пощи”. Чрез външни компании и банки, се предлагат повече възможности за погасяване на задълженията.

За да се спре увеличаването на несъбраните вземания планираме да се приложат следните превантивни мерки и действия:

- изчистване на възраженията по отношение на натрупан дълг;

- оптимизиране на водомерното стопанство;

- по-тясно сътрудничество с местните общини във връзка с общинските задължения;

- по-тясно сътрудничество с районните общини, както и с представители на общността по отношение на дълга в зоните с предимно ромско население;

- по-стриктен контрол и приемственост при изпълнения на предприетите действия;

От друга страна, фокусът върху подобряване на дейностите по събиране на вземанията и ефективността остава. Въз основа на гореспоменатите мерки, стъпките които ще се предприемат са:

- увеличаване броя на длъжниците - дадени на съд

- мониторинг на резултатите, като се продължи разработването на софтуер за управление на кампании;

- увеличаване на мотивацията на екипите по събиране на вземания

- по-тясно сътрудничество с отдел ИТ по отношение на подобрения на мониторинговите доклади и анализ на данните;

- търсене на решение за прекъсване на водоснабдяването в имоти с големи задължения, при които са изчерпани всички варианти за разсрочване на натрупани задължения.

Във връзка с гореизброените действия, очакванията за стойността на показателя за качество се планира със следните стойности, като в края на регулаторния период се постига индивидуалната цел поставено то КЕВР:

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | ПК12г | Събираемост | % | 88.77% | 87.91% | 95% |

#### АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Основна цел на вътрешната нормативна уредба, уреждаща жалбите на потребители  е те да бъдат разрешени ясно, справедливо и безпристрастно, в рамките на предварително установените срокове за отговор. При разрешаването на спорове се цели бързина и обективност при вземане на решенията и изготвяне на отговора, предотвратяване на съдебни спорове, запазване доброто име на Дружеството. Показателя за качество през 2015 год. е 81.36%. Основната причина за не постигането на 100% отговор на всички оплаквания е разяснено в глава IV, т.4, основно поради необходимостта за детайлно разглеждане на конкретните казуси.

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100.00% | 100% | 100% |

В периода на бизнес плана е планирано поетапно подобряване на работата свързана с отговорите на клиентски оплаквания и обслужване на потребителите, като към края на регулаторния период показателя достига заложената индивидуална цел от 100%.

#### АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)

За осигуряване на точност и достоверност на измерването на водата за търговски плащания е необходима първоначална (преди монтиране) и последваща периодична проверка на водомерите.

Първоначалната проверка се извършва преди монтиране на водомерите или основанието за точността се основава на заводската метрологична проверка при производителя. По-важна е последващата периодична проверка за контролиране на точността на измерване, която може да бъде влошена с течение на времето на експлоатация. Съгласно Закона за измерванията и Заповед А-441/13.10.2011 г. за периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, сроковете за метрологична проверка са следните:

Предвижданията на Дружеството, съобразени с текущото състояние на водомерното стопанство, както и с инвестиционните възможности са обобщени в таблицата по-долу:

| Описание | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой водомери на СВО (средства за измерване). | брой | 66 601 | 66 739 | 66 824 | 66 894 | 76 657 | 76 737 | 90 350 |
| Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година | брой | 3 220 | 3 500 | 4 200 | 5 250 | 5 800 | 6 000 | 7 000 |
| Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 5% | 5% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип | брой | 28491 | 37549 | 37690 | 37990 | 43240 | 43590 | 51820 |
| Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 43% | 56% | 56% | 57% | 56% | 57% | 57% |

Все още в експлоатация са водомери, които са отпаднали от Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. Същите подлежат на подмяна с нови, за което са предвидени средства в инвестиционната програма.

Дружеството предвижда увеличаване на броя на водомерите преминали последваща метрологично проверка, като поетапно към края на регулаторния период се достига до 8% ефективност на приведените водомери в метрологична годност.

#### ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Съгласно Закона за енергийна ефективност, „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково като консуматор на електроенергия над 3 000 MWh е длъжно да извършва управление на енергийната ефективност. Начина на производство на вода, свързан с нейното изпомпване предопределя висока енергийна консумация. С оглед на високите нива на специфичен разход на електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите, Дружеството  в процес на изготвяне на процедура за детайлен енергиен одит, който е планирано да бъде осъществен в началото на регулаторния период.

Наред с мерките за енергийна ефективност, в плановете на ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково са редица действия, които като цяло ще доведат до подобряване на ефективността на Дружеството:

- Въвеждане на регистри изискуеми съгласно последните нормативни промени. В новият регулаторен период е планирано въвеждането на ГИС, съпътстващо с въвеждане на Регистър на активите и Регистър на авариите. Ефектът от тяхното въвеждане ще бъде в подобряване на дейността на експлоатационните райони, намаляване на времето за реакция при отстраняване на аварии, приоритизиране на инвестиционните дейности, като в крайна сметка по-голяма удовлетвореност на потребителите.

- Подмяна на системата за фактуриране на потребителите. Остарялата система, създава редица проблеми, свързани с продуктивност, точност и възможност за изготвяне на анализи. С въвеждането на нова система за фактуриране ще могат да се добавят редица нови функционалности, които в крайна сметка ще подпомогнат ръководството на Дружеството във вземането на важни решения. От друга страна новата система ще увеличи надеждността и предотврати потенциални загуби на приходи. Възможността за различни детайлни справки и анализи ще позволи да се увеличи и ефективността на персонала отговорен за работата с нерегламентирано водопотребление, намаляване на търговските загуби и увеличаване на приходите.

- Въвеждане на контрол върху разходите на районите и общите административни разходи. Дружеството планира в периода на бизнес плана да въведе организация в Дружеството, която да позволи контрол върху разходваните средства по райони и общо административните разходи. Ефектът от това се очаква да бъде намаляване на планираните разходи и по-голяма ефективност на единица разход за фактурирана доставена вода на потребителите.

#### СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ.

В центъра за работа с клиенти потребителите могат да подадат своите жалби, молби и сигнали. Там те получават информация и биват насочвани към специалисти относно касаещите ги проблеми с водопроводната мрежа.

Разработени са вътрешни правила за координация между отговорните звена с цел по-бързата и адекватна реакция за решаване на поставените от потребителите проблеми.

План за обслужване на клиенти

Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите  продължава да бъде един от основните приоритети  на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково. Стратегията за работа с клиентите на Дружеството е базирана на следните основни направления:

- Повишаване информираността на клиентите във връзка със спецификите на фактурирането, извършвани аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите комуникационни канали (център за работа с клиенти, уебсайт, медийни публикации и др.);

- Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребени ВиК услуги, като в тази насока Дружеството сключи договор с „Български пощи” ЕАД с цел улеснение на потребителите.

- Внедряване на интегрирани софтуерни решения с цел подобряване процеса на фактуриране и вътрешнофирмен обмен на данни;

Гореизброените дейности следва да доведат до по-висока клиентска информираност, повишаване удовлетвореността на клиентите и намаляване на подадените жалби.

Липсата на достатъчно информираност на обществеността за цялостната дейност на дружеството, т.е. неразработените връзки с обществеността  е една от основните причини да няма удовлетвореност от страна на потребителите.

Изграждането на подходящи механизми за подобряване на комуникацията между служителите на Дружеството  и потребителите, както по основните въпроси, които ги касаят – качество и сигурност на услугите, прозрачност и коректност в изготвянето на месечните сметки, така и за перспективите в развитието на водната инфраструктура  е от изключително значение за бъдещето на дружеството.

Удовлетворените потребители оказват значително въздействие върху дългосрочната финансова стабилност на оператора.

Провеждане на разяснителни кампании за това, какви дейности включват предоставяните услуги е от особено значение за авторитета и мястото на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково  в спектъра на обществения интерес.

Относно разширяване на възможностите за комуникация с потребителите има обявен ел. адрес /e-mail/ в сайта на Дружеството, където те могат да подадат своя сигнал, запитване или да отправят предложение.

План за разглеждане и отговор на жалби на потребителите

- Цел на плана

Да получат потребителите възможно най-бързо отговор,  удовлетворение и адекватно решение на проблемите описани в жалбите касаещи предоставяните от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково  услуги.

- Регистрация и ред за приемане на жалбите

Всеки потребител може да подаде своята жалба, както в Центъра за работа с клиенти, така също и във всеки един от районите на Дружеството. Ако жалбата отговаря на изискванията по Общите условия за предоставяне на ВиК услуги, тя се входира с определен номер, с който в последствие потребителя може да проследи до кого е резолирана и на какъв етап е.

Жалби получени от анонимен подател и не отговарящи на изискванията не се завеждат.

- Разглеждане и срок за отговор на жалбите

3.1. Управителят разглежда подадените жалби и в зависимост от предмета на оплакването, същите адресира до съответният ръководител звено или отдел за които се отнасят.

3.2. Служителят към който е резолирана  жалбата я получава срещу подпис във входящият дневник и носи отговорност, че в рамките на 14 дневния срок определен в глава 7 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги, трябва да извърши проверка и да отговори на Жалбоподателя.

При необходимост проверката се осъществява на място в присъствието на потребителя, като се съставя протокол.

3.3. След извършване на проверка по съответната жалба, подготвения отговор се съгласува с управителя и изпраща на потребителя.

3.4. Спазването на срока за отговор се следи от Техническия секретар, като забавяне и нарушаване на 14 дневния срок за отговор се допуска единствено и само при независещи от Дружеството обстоятелства (отказан достъп от потребителя, техническа проверка на измервателния уред, и др.)

- Административна информация и отчетност.

4.1. Служителят определен за работа с жалби на потребителите води регистър на жалбите, който съдържа следната информация:

- Входящ номер на жалбата;

- Изходящ номер на отговора на жалбата;

- Данни на жалбоподателя;

- Служител към когото е насочена жалбата;

- Характер на поставените проблеми в жалбата;

- Срок за отговор;

4.2. На всяко тримесечие се изготвя доклад на постъпилите жалби в който е описан броя, характера и дали са получили отговор в определения срок.

Също така се изготвя и годишен анализ.

Относно разширяване на възможностите за комуникация с потребителите има обявен e-mail в сайта на Дружеството , където те могат да подадат своя сигнал, запитване или да отправят предложение.

План за намаляване на несъбраните вземания

Събирането на вземания  от нередовните клиенти е основен проблем за „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково. Дружеството е изложено на значителен кредитен риск, в резултат на големия размер несъбрани вземания. Политиката на ръководството за минимизиране на този риск  не може да бъде насочена към осъществяване на продажби на услуги с подходяща кредитна оценка по причина, че при предлагането на ВиК услуги не съществува никаква възможност за избор на клиенти. Остава възможността да се осъществява контрол на вземанията и прилагане на практики за минимизиране на просрочените вземания чрез:

- Анализ и преценка за кредитната история на клиента от специализирана единица в  структурата на ВиК дружеството с приоритетно изпълнение на тази дейност;

- Периодично определяне на възрастта на вземанията и контакт с клиентите, които са просрочили плащанията си;

- Стимулиране чрез допълнителни възнаграждения  на персонала, занимаващ се с продажбите и със събирането на вземанията.

- Намаляване на времето между отделните етапи на събиране, чрез комплексно управление на вземането от служители на специализираната структурна единица.

- Сключане на договор с фирма за събиране на просрочени задължения.

Първи етап - свързване с длъжника и информиране за неговото задължение, като служителите спазват при разговора етичните норми за водене на диалог с клиентите, като основната цел е да се разберат причините за забавяне на плащанията, както срокове и размер на вноските, които ще направи клиента, за да погаси просрочието си.

Втори етап - изпращане на съобщения с цел да информират клиентите за техните просрочията в случай, че не сме успели да се свържем с тях.

Трети етап - изпращане на писмена кореспонденция. Изпращат се писма, които  предварително са съгласувани или изготвени от юридическия екип на дружеството. Съдържанието на писмата подробно описва правоотношенията, от които възниква задължението на длъжника и мерките, които ще бъдат предприети за събиране на вземането.

Преструктуриране, предоговаряне и разсрочване на вземания  в случаите, в които след контакт с длъжника е установено, че същия няма възможност в кратки срокове да изчисти просроченото си задължение.

Съдебно събиране на вземания. След изчерпване на възможностите за доброволно уреждане на финансовите отношения на нередовни клиенти се престъпва към предявяване на претенциите на  ВиК дружеството пред съда. Това  включва  преглед на документите, подготовка, окомплектоване, образуване и водене на дела до приключването им с издаването на изпълнителен лист.

Събиране на вземания чрез частен или държавен съдебен изпълнител(ЧСИ, ДСИ) и агенция за събиране на вземания. След приключване на гражданското производство с изпълнителен лист, като същия бива заведен пред ЧСИ или ДСИ, от юридическия екип на ВиК дружеството, който следи за регулярното движение на делото и извършваните от ЧСИ или ДСИ действия по запори, възбрани на движимо и недвижимо имущество.

Несъбраните вземания е един от основните проблеми, с които дружеството се сблъсква. Икономическата криза в страната, ниските доходи, липсата на работни места  води до голяма безработица и  принуждава младото трудоспособно население да търси препитание в по - добре развити икономически райони на страната или зад граница. Увеличава се дела на населението в пенсионна възраст, което е с ниски доходи. Наблюдава се и нарастване на ромското население, което е неплатежоспособно. Масовото обществено недоволство срещу монополите и компаниите, предоставящи комунални услуги допълнително се отразиха негативно върху размера на несъбраните вземания на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково. Общата стойност на  несъбраните вземанията на Дружеството към 31.12.2015 е 2 400 000 лв.,  след отписаните и обезценени.

През периода на бизнес плана са предвидени следните действия за увеличаване на събираемостта:

- Увеличен брой телефонни разговори с клиентите от тип домакинства;

- Увеличен брой посещения „до врата“ на клиенти от тип домакинства, търговски и ключови клиенти;

- Подобряване на използваните средства в начина за обслужване на клиентите – отчети, контрол и свързване на възлаганите ежедневно задачи.

- Избор на външна агенция за събиране на вземания

Най-ефективният начин за събиране на вземания са посещенията до врата от служители на Дружеството и уведомителни писма. Следва да се отбележи, че остарялата софтуерна програма, затруднява изготвянето, проследяването на срока в уведомителните писма и свързаните с тях плащания. Предвидено е подменяне на софтуера и неговото ефективно използване в началото на 2017 г.

Най-висока е събираемостта за бюджетните организации, тъй като много от ключовите клиенти са държавни компании, които зависят от държавния бюджет и плащат битовите си сметки с приоритет в средата или края на финансовата година.

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

#### АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

Водоснабдителните системи се характеризират със следните основни проблеми:

В обслужваната от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково територия има системен проблем с качеството на суровата вода добивана от някои водоизточници. Тя е с високо съдържание на тежки метали (манган, желязо и др.), нитрати и фосфати. Липсата на адекватни пречиствателни съоръжения, прави предоставяната на клиентите на Дружеството вода, негодна за директна употреба.

Частично този проблем се подсилва и от факта, че около водоизточниците не са учредени задължителните санитарно-охранителни зони.

Налице е спешна нужда от подмяна на голяма част от довеждащите водопроводи и реконструкция на съществуващите разпределителни водопроводни мрежи. По-голяма част от тях са от азбестоцимент, като са изграждани преди повече от 50 години.

Високото ниво на загуби (технически и търговски) на вода е в основата на по-високи оперативни разходи и намалена сигурност на водоснабдяването.

- Липсва систематизирана и точна информация за идентифициране на зоните с най-високи загуби на вода, както и мероприятия за понижаване на налягането във водоснабдителните мрежи. Необходимо е обновяване на оборудването и съоръженията за мониторинг и SCADA;

- Липса на кадастър – дружеството разполага с частичен подземен кадастър, което е пречка при поддръжката и подмяната на ВиК мрежите;

Проблемите по канализационните системи могат да бъдат систематизирани в следните групи:

- Канализационните системи са смесени, като в голяма част са с неподходящо проектирани дъждопреливници и изчерпан капацитет на главните канализационни клонове;

- Наличие на голямо количество външни води, заустени в канализацията;

- Голяма част от канализационните мрежи са на възраст над 40 години;

- Много канализационни клонове са в лошо техническо състояние и неподходящ капацитет (включително диаметри под нормативно допустимите);

- Някои от изградените канализационни мрежи в населените места не са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка поради несъответствие на същите с техническите норми и стандарти;

- Много ревизионни шахти са асфалтирани, запушени или разрушени;

- Всички канализационни системи са с влошени параметри поради липса на инвестиции и достатъчно средства за правилна поддръжка;

- Има малък процент на изграденост на канализационната мрежа;

- В обособената територия на дружеството попадат населени места с население над 2000 екв. ж., за които важат изискванията на Директива 91/271/ЕЕС. До момента дружеството експлоатира ПСОВ само в гр. Хасково и гр. Свиленград.

След присъединяване на новите теротирии ще се оцени състоянието на техните ВиК системи и съоръжения и ще се анализират възможностите за тяхната по-нататъшна експлоатация.

#### ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ

##### Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

Диспечерските системи на „ВиК” ЕООД  гр.Хасково    предоставят  възможност за управление и мониторинг на състоянията на обектите  от системата в реално време, четене и архивиране на измерваните величини, регистриране на аларми, дистанционно управление и промяна на параметрите на обектите. Наблюдение в графичен режим- ниво резервоар , налягане, дебит, помпа работи, дата /час . Изготвяне на справки - разход, работни часове  на 15 мин. в съответствие с изискванията на наредба за регулиране качеството на водоснабдителните и канализационните услуги чл.8 със съответните дата/час и възможност за архивиране и табл. Ехсеl.

Към момента дружеството разполага с частично изградена SCADA система  на три нива. Първо ниво: кладенци, резервоари, помпени станции - директно измерване на параметри. Второ ниво - райони диспечерски пунктове (РДП)  в гр.Харманли, гр.Любимец, гр. Симеоновград, гр. Свиленград и гр. Ивайловград. Трето ниво- централен  диспечерски пункт (ЦДП) гр. Хасково.

Списъкът на ПС, резервоарите и кладенците към ЦДП са представени в следващата таблица:

| № | Обект | Управление | Наблюдение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС „Хасково 1” |  | Х |
|  | Резервоар |  | Х |
| 2 | ПС „Болярово” | Х | Х |
|  | Резервоар „Болярово” |  | Х |
| 3 | ПС „Болярово 3” | Х | Х |
| 4 | ПС „Въгларово” | Х | Х |
|  | Резервоар „Въгларово” |  | Х |
| 5 | ПС „Романтика” | Х | Х |
|  | Резервоар „Кенана” |  | Х |
| 6 | ПС „Северна зона” | Х | Х |
|  | Кладенеци от 1до 8 | Х | Х |
|  | Резервоар „Висока зона” |  | Х |
|  | Резервоар 240 m3 |  | Х |
| 7 | ПС „Извора” | Х | Х |
|  | Резервоар „Бирена” |  | Х |
|  | Резервоар „Висока зона” |  | Х |
| 8. | ПС „Узунджово ” | Х | Х |
|  | Резервоар 4000 m3 |  | Х |
| 9 | ПС „Юг” | Х | Х |
|  | Резервоар 240 m3 |  | Х |
|  | Резервоар 4000 m3 - основен |  | X |
|  | Резервоар 4000 m3 - междинен |  | Х |
| 10 | ПГ „Горски Извор” | Х | Х |
|  | Резервоар „Г.Извор”- черпателен |  | Х |
|  | Резервоар „Г.извор” - напорен |  | Х |
|  | Ел.задвижка „Караман тепе” | Х | Х |
| 11 | ПС „Вълканово” | Х | Х |
|  | Резервоар „М.бани” |  | Х |
|  | Резервоар „Татарево” |  | Х |
|  | Резервоар „Вълканово 7В” |  | Х |
|  | Резервоар „Вълканово 7А” |  | Х |
|  | Резервоар „Шарапаните” |  | Х |
|  | Резервоар „Спахиево” |  | Х |
|  | Резервоар „Горно Брястово” |  | Х |
|  | Резервоар „Долно Брястово” |  | Х |
| 12 | ПС „Сираково” | Х | Х |
|  | Резервоар „Сираково” |  | Х |
| 13 | ПС „Книжовник1” | Х | Х |
|  | Кладенци „Книжовник” 1,2,3, | Х | Х |
|  | Резервоар „Книжовник” |  | Х |
|  | Резервоар „ Д. Войводино” |  | Х |
|  | ПС „Книжовник2” | Х | Х |
|  | Резервоар „Царева поляна” |  | Х |
| 14 | ПС „ Малево” | Х | Х |
|  | Резервоар „ Малево” |  | Х |
| 15 | Резервоар Константиново |  | Х |
| 16 | ПС”Динево” | Х | Х |
| 17 | ПС „Акмара” | Х | Х |
|  | Резервоар „Акмара” |  | Х |
|  | Резервоар „Чала” |  | Х |
|  | Резервоар „ Тънково” |  | Х |
|  | Резервоар „Д. Ботево” |  | Х |
| 18 | ПС „Ябълково ІІІ подем” | Х | Х |
|  | Кладенци 1,2,3 | Х | Х |
| 19 | ПС „Странджево ІІ подем” | Х | Х |
|  | Кладенци 1,2 | Х | Х |
|  | Резервоар „Странджево” |  | Х |
|  | Резервоар „Маджарово” |  | Х |
| 20 | ПС „Бориславци” | Х | Х |
|  | Резервоар „Бориславци” |  | Х |
| 21 | ПС „Симеоновград” | Х | Х |
|  | Кладенци 1,2,3,4,5,6 | Х | Х |
|  | Резервоар черпателен |  |  |
|  | Резервоар „Симеоновград” |  | Х |
| 22 | ПС „ Свиленград” | Х | Х |
|  | Кладенци 1,3,5,6,7,8,10,11,12 | Х | Х |
|  | Резервоар „ Свиленград” |  | Х |
|  | Резервоар черпателен |  |  |
|  | Резервоари 1 ,2,3 |  | Х |
| 23 | ПС „Капитан Андреево” |  | Х |
|  | Резервоар„Капитан Андреево” |  | Х |
|  | Резервоар Междинен |  | Х |
| 24 | ПС ” Момково” | Х | Х |
|  | Кладенци 2,3,4 |  | Х |
|  | Резервоар черпателен |  |  |
|  | Резервоар ” Гьоз тепе” |  | Х |
| 25 | ПС „Пъстрогор” | Х | Х |
|  | Резервоар „Пъстрогор” |  | Х |
|  | Резервоар „ Чернодъб” |  | Х |
|  | Резервоар „Левка” |  | Х |
| 26. | ПС „ Славяново” | Х | Х |
|  | Резервоар „ Славяново” |  | Х |
|  | Резервоар „Елена” |  | Х |
| 27. | ПС „ Иваново” | Х | Х |
|  | Резервоар „ Иваново” |  | Х |
|  | Резервоар „Смирненсци” |  | Х |
| 28. | ПС „ Черна могила” | Х | Х |
|  | Резервоар „ Черна могила” |  | Х |
|  | Резервоар „Орешец” |  | Х |
| 29. | ПС „Орешец-ІІ подем” | Х | Х |
|  | Резервоар „Върбово” |  | Х |
| 30. | ПС „Харманли” | Х | Х |
|  | Кл.от 1 до 3 и от 5 до 9 | Х | Х |
|  | Ч.Резервоар „Харманли” |  | Х |
|  | Резервоар „Харманли” |  | Х |
|  | Резервоар „Надежден” |  | Х |
|  | Резервоар „Остър камък” |  | Х |
| 31 | ПС „Бисер” | Х | Х |
|  | Резервоар „Бисер” |  | Х |

Настоящият бизнес план предвижда увеличение на обхвата и възможностите на програмата SCADA,	 както и синхронизиране към системата на новоприетите територии общините Тополовград, с.Стамболово и Димитровград.

Локални диспечерски пунктове са изградени в ПСОВ гр. Хасково, ПСОВ гр. Свиленград, КПС „Ляв бряг” и „Десен бряг” гр. Свиленград и ПСПВ „Ябълково ІІ подем”.

##### Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър

Дружеството е в процес на внедряване на Регистър на активите. Част от информацията е въведена. Поетапно се допълва с необходимите данни. Предвидени са нужните средства в Инвестиционната програма.

##### Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на система

През 2018 год. започна внедряване на ГИС, което продължава и в следващите години на БП. Предвидени са нужните средства в Инвестиционната програма.

##### Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър

През 2018 г. Дружеството е внедрило специализиран софтеур за регистрация и проследяване на отстраняването на възникналите аварии. Дружеството има изградена процедура за регистриране на постъпилите сигнали за аварии в дневник на авариите. След отстраняването на всяка авария техническият ръководител попълва формуляр за отстранена авария, в който се попълва информация за: вид на аварията; място на аварията; дата на възникване на аварията; време за локализирането й; вложени материали за отстраняването на аварията; използвана механизация и др. техника; вложения труд за отстраняване на аварията; разрушена настилка и др. характеристики. Информацията  се въвежда в електронен формат в специализирания софтуер за аварии.

##### Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – текущо състояние, внедряване на регистър

Лабораторията на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково отразява и анализира получените резултати от мониторинга чрез компютърна обработка на информацията. Данните се обработват в програма създадена специално за дейността на лабораторията, чрез която могат да се генерират различни справки по показатели и периоди.

##### Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – текущо състояние, внедряване на регистър

Дружеството е внедрило регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води през 2018 г. и е изпълнило указанията на КЕВР във връзка с въвеждане на задължителните регистри.

##### Регистър на оплаквания от потребители– текущо състояние, внедряване на регистър

Практиката на Дружеството към края на 2015 г. е  оплакванията от клиенти да се завеждат във Входящ дневник и база данни в Excel. През 2018 г. е внедрен регистър за оплакванията от клиенти, като по този начин Дружеството е изпълнило указанията на КЕВР във връзка с въвеждане на задължителните регистри.

##### Регистър за утайките от ПСОВ – текущо състояние, внедряване на регистър

Дружеството е внедрило през 2018 г. регистър на утайките от ПСОВ и е изпълнило указанията на КЕВР във връзка с въвеждане на задължителните регистри .

##### Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – текущо състояние, внедряване на регистър

Към края на 2015 г., „Водоснабдяване и канализация" ЕООД  гр.Хасково не разполага с регистър на водомерите на СВО. Планирано е необходимата детайлна информация да бъде въведена и съхранявана в новата система за фактуриране, информация за която е посочена в т.6.2.10.

##### Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на система

От месец юни 2017 г. дружеството е внедрило нова система за отчитане и фактуриране (VIKING 3.0), която освен повишената надеждност и бързина на обработка на данните  разполага и с нови функционалности:

- Разработване на модул „Метрология”;

- Усъвършенстване на модул „Съдебни”;

- Разработване на нови справки;

- Усъвършенстване на модул „Покани за доброволно плащане”;

- Усъвършенстване на модул „Разсрочени договори”;

- Усъвършенстване на модул „Регистър на водомерите на СВО”

##### Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на система

Счетоводната система, която използва „Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково е ПП "Ажур". Системата е въведена през 2012 г. и е изцяло съобразени с изискванията на ЕСРО. Повече информация е дадена в глава III, т.6.

#### ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – БАЗИ ДАННИ

##### База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване

Отчетените от служители на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково показания от измервателните устройства от водоизточници на вход система се записват на хартиен носител. Там където няма измервателни устройства количествата се определят по работни часове и параметри на помпените агрегати. Предвидени са в инвестиционната програма средства за  създаване и поддържане на база данни за измерените количества на вход ВС.

##### База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване

Към момента на изготвяне на Бизнес план са налични 166 контролни водомера. Информацията от тях се регистрира в таблица на Excel. Предвидено е въвеждането на база данни.

##### База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване

Няма налична база данни. Предвижда се нейното внедряване през 2020 - 2021 г.

##### База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване

Изразходваната електрическа енергия се обработва на база фактури. Данните се въвеждат в Информационна система, която дава възможност за  извеждане в обобщен вид на данните за изразходената електрическа енергия, съгласно изисквания на КЕВР.

##### База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване

Информацията от измервателния уред на вход ПСПВ се съхранява база данни на Excel. Предвидено е внедряване на програмен продукт, като до края на 2020 г. се очаква да бъде изцяло внедрена.

##### База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, внедряване

Информацията от измервателните уреди на вход ПСОВ се записва автоматично в система SCADA. Има внедрен програмен продукт, в който данните се въвеждат и дава възможност за генериране на справки.

##### База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване

Информация за сключените и изпълнени договори се съхранява в база данни на Excel, съгласно налична процедура. Има внедрен програмен продукт, в който данните се въвеждат и дава възможност за генериране на справки.

##### База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – текущо състояние, внедряване

Отдел човешки ресурси изготвя и поддържа длъжностно щатно разписание, съгласно организационната структура на предприятието. Разписанието дава информация за общия брой служители в дружеството, тяхната длъжност и код по НКПД. Цялата информация се съхранява в база данни, налична в програмата за управление на персонал - Омекс. Програмният продукт има функционалност за автоматично актуализиране на кодовете по НКПД.

Задължителна част от всеки трудов договор е длъжностната характеристика. В нея детайлно са упоменати задълженията и отговорностите на служителя. Всяка една от длъжностите във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД  гр.Хасково има нужната длъжностна характеристика. Периодично, при необходимост, отдел човешки ресурси актуализира длъжностните характеристики.

#### АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14А ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Към 2015г. всички сключени договори за присъединяване към водоснабдителната система се изпълняват в срок. 100% изпълнение е предвидено и за периода на Бизнес плана.

#### АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14Б ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА;

Към 2015г. всички сключени договори за присъединяване към канализационната система се изпълняват в срок. 100% изпълнение е предвидено и за периода на Бизнес плана.

## ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

#### АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА

Детайлна информация за количествата добита и разходвана вода за периода на бизнес плана е представена в Справка №4 на електронния модел. Сумарната информация за произведената вода, законна консумация и неносещи приходи вода е следната:

| № | Описание | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общо количество вода на входа на системата A3/Q4 | м3/год | 11 208 949 | 11 163 200 | 11 519 624 | 11 364 656 | 12 326 961 | 12 222 754 | 16 369 602 |
| 2 | Обща законна консумация iA14/Q5 | м3/год | 5 801 136 | 5 779 780 | 6 000 709 | 5 956 066 | 6 469 677 | 6 418 399 | 8 377 082 |
| 4 | Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 | м3/год | 5 573 313 | 5 548 920 | 5 684 415 | 5 574 090 | 6 037 284 | 5 984 355 | 8 242 520 |

Графично информацията изглежда по следния начин:

Прогнозите на количествата произведена вода за периода на бизнес плана са съобразени с отчетените нива за 2015 г., както и с тенденциите и целите към които се стреми Дружеството по отношение на загуби и фактурирани количества.

Основната част от добитата вода от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД  гр. Хасково е от подземни водоизточници. Незначителна част (около 135 хил.м3) от водните количества са добити по гравитачен път.

За 2015 г. са отчетени 11 209 хил.м3 вода на вход система, като това ниво приблизително остава същото до 16 370 хил.м3 в края на 2021 г.

Видно от предоставената информация, общата законна консумация нараства през годините на бизнес плана и от 5 801 хил.м3 достига 8 377 хил.м3 в края на 2021 г.

В същото време неносещата приходи вода се увеличава от 5 573 хил.м3 до 8 243 хил.м3 към края на регулаторния период, вследствие присъединяването на общ. Димитровград.

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ВИК ОПЕРАТОРА

##### Описание на водоизточниците

Местонахождението, вида, геологията и характеристиките на водоизточниците и водоснабдителните съоръжения са представени в таблицата, която следва:

|  |  |  |  |  |  | Налични |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местонахождение |  |  | водовземни съоръжения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подземни води |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | За източници |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на вода, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предназначени |  |
|  |  |  |  |  |  | За | за човешка |  |
| Собственик |  |  |  |  |  | водоизточници, | консумация и | Показатели /физико- |
|  | ЕКАТТЕ | Населено място | Община | Административна област | Експлоатиран водоносен хоризонт | които осигуряват повече от 10 | осигуряващи повече от 10 МЗ средно | химични/, микробиологични/, по които качеството не отговаря на предназначението |
|  |  |  |  |  |  | МЗ средно | дневна | си. Приложения |
|  |  |  |  |  |  | дневен дебит | стойност или |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обслужващи |  |
|  |  |  |  |  |  |  | повече от 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | души |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поречие на река |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ВиК"ЕООД -Хасково | 87076 | с. Ябълково | Димитровград | Хасково | Кватернер -а1Q | 17 бр. Тр. Кл. 13 бр. Ш. Кл. б бр. ШТК | 0 | манган,фосфати,амоняк,нитрити |
| -- П-- | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | карст - Т | 2 бр. Каптажа | 0 | нитрати ,сулфати |
| -- П-- | 75085 | с.Узунджово | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 9 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | плиоцен- N2 | 7 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 57042 | с. Подкрепа | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 15 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 10 бр. Тр.кл. | 0 | манган.желязо |
| -- П-- | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | плиоцен- N2 | 4 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 1 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 1 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
|  | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | плиоцен- N2 | 3 бр. Тр. Кл. | 0 | нитрати,манган,сулфати |
| -- П-- | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 3 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 44570 | гр. Любимец | Любимец | Хасково | плиоцен- N2 | 5 бр. Тр. Кл | 0 |  |
| -- П-- | 44570 | гр. Любимец | Любимец | Хасково | Кватернер -а1Q | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 44570 | гр. Любимец | Любимец | Хасково | Кватернер -аlQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 | манган,желязо,сулфати,мътпост |
| -- П-- | 44077 | с. Лозен | Любимец | Хасково | Кватернер - аlQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 46574 | с. Малко градище | Любимец | Хасково | Кватернер - аlQ | 3 бр. Тр. Кл. 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 47278 | гр.Симеоновград | Симеоновград | Хасково | Кватернер - аlQ | Юбр. Тр. Кл. 5 бр. Ш. Кл. | 0 | манган, фосфати,амоняк,нитрити |
| -- П-- | 73208 | с. Троян | Симеоновград | Хасково | Кватернер - аlQ | 2 бр. Ш. Кл. 1бр. Др. | 0 | нитрати и сулфати |
| -- П-- | 65677 | гр.Свиленград | Свиленград | Хасково | плиоцен - N2 | 11 бр. Тр. Кл. 2 бр. Ш. Кл. | 0 | манган |
| -- П-- | 36110 | с. Капитан Андреево | Свиленград | Хасково | Кватернер - аlQ | 2 бр. Ш. Кл. 1 бр. Тр.кл. | 0 | манган |
| -- П-- | 47468 | с. Маточина | Свиленград | Хасково | Карст - А+Рt | 2 бр. Каптажа 1 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 47737 | с. Мезек | Свиленград | Хасково | Карст - Рg3 аlQ | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 48979 | с. Момково | Свиленград | Хасково | Плиоцен - N2 Кватернер -аlQ | 9 бр. Тр. Кл. 2 бр. Ш. Кл. | 0 | манган |
| -- П-- | 66370 | с. Сива Река | Свиленград | Хасково | плиоцен - N2 | 2 бр. Тр. Кл. 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 43877 | с. Лисово | Свиленград | Хасково | Карст - А+Рt | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 70055 | с. Студена | Свиленград | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Др. | 0 | хлориди |
| -- П-- | 4128 | с. Бисер | Харманли | Хасково | плиоцен - N2 | 9 бр.Тр. Кл. | 0 | манган |
| -- П-- | 4129 | с. Бисер | Харманли | Хасково | плиоцен- N2 | 1 бр. Тр. Кл. 2 бр. Ш. Кл. | 0 | манган .желязо |
| -- П-- | 5298 | с. Болярски извор | Харманли | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 7315 | с. Българин | Харманли | Хасково | Кватернер аlQ | 3 бр. Ш. Кл. 2 бр. Тр. Кл. | 0 | манган,фосфати |
| -- П-- | 32100 | с. Иваново | Харманли | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Др. 2 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 67101 | с. Славяново | Харманли | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Др. 5 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 80827 | с. Черна могила | Харманли | Хасково | Кватернер аlQ | 2 бр. Др. 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 6759 | с. Брягово | Хасково | Хасково | плиоцен- N2 | 3 бр. Тр. Кл. | 0 | амоняци,нитрити,манган ,мътност |
| -- П-- | 6760 | с. Брягово | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 1 бр. Ш. Кл. 2 бр. Тр. Кл. | 0 | амоняци, нитрити, манган ,мътност |
| -- П-- | 11867 | с.Войводово | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 2 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 14550 | с. Гарваново | Хасково | Хасково | Карст - Рg3 | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 21155 | с. Динево | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 1 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 31365 | с. Зорница | Хасково | Хасково | Карст - Рg2 рг | 3 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 18232 | с. Гълъбец | Хасково | Хасково | Карст - Рg2 рг | 3 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 37383 | с.Книжовник | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 7 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 16729 | с.Г.Войводино | Хасково | Хасково | Карст - Рg2 рг | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 37770 | с. Козлец 1 | Хасково | Хасково | Карст - Рg3 | 3 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 37770 | с. Козлец 2 | Хасково | Хасково | Карст - Рg3 | 4 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 38580 | с. Корен | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 2 бр. Ш. Кл. | 0 | манган,нитрити,фосфати |
| -- П-- | 39863 | с. Криво поле | Хасково | Хасково | Кватернер - | 2 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
|  |  |  |  |  | аlQ |  |  |  |
| -- П-- | 46293 | с. Малево | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 4 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 47055 | с. Мандра | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 51682 | с. Николово | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 51891 | с. Нова Надежда | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 | нитрати,твърдост,магнезий |
| -- П-- | 62880 | с. Родопи | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 72182 | с. Текето | Хасково | Хасково | Карст - Рg3 | 1 бр. Каптаж | 0 | Калций |
| -- П-- | 75085 | с.Узунджово | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 2 бр. Тр. Кл. | 0 | нитрати,сулфати |
| -- П-- | 38399 | с. Конуш | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Ш. Кл. 1 бр. Каптаж | 0 | Калций |
| -- П-- | 1429 | с.Големанци | Хасково | Хасково | Карст - Рg3 | 6 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 51682 | с. Николово | Хасково | Хасково | Карст - Рg3 | 12 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 72403 | с. Татарево | Мин. Бани | Хасково | Карст - РgЗ | 1 бр. Др. | 0 |  |
| -- П-- | 48297 | с. Мин. Бани | Мин. Бани | Хасково | плиоцен - N2 | 2 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 66634 | с. Сираково | Мин. Бани | Хасково | Карст - Рg2+3 | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 36325 | с.Караманци | Мин. Бани | Хасково | Кватернер аlQ | 2 бр. Др. | 0 |  |
| -- П-- | 70250 | с. Сусам | Мин. Бани | Хасково | Кватернер - аlQ | 2 бр. Ш. Кл. | 0 | Нитрати |
| -- П-- | 70651 | с. Сърница | Мин. Бани | Хасково | Карст - Рg2 +3 | 7 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 11106 | с. Винево | Мин. Бани | Хасково | Карст - Рg2 +3 | 3 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 38042 | с. Колец | Мин. Бани | Хасково | Карст - Рg2 +3 | 3 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 70250 | с. Сусам | Мин. Бани | Хасково | Карст - Рg2 +3 | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 68237 | с. Спахиево | Мин. Бани | Хасково | Карст - Рg2 +3 | 1 бр. Каптаж | 0 | Фосфати |
| -- П-- | 15773 | с. Голям извор | Стамболово | Хасково | Карст - А+Pt | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 22575 | с. Долно ботево | Стамболово | Хасково | Карст - Рg3 | 1 бр. Каптаж | 0 | Флуор |
| -- П-- | 29550 | с. Жълти бряг | Стамболово | Хасково | Кватернер - alQ | 1 бр. Др. 2 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 65629 | с. Светослав | Стамболово | Хасково | Карст - Рg3 | 3 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 73585 | с. Тънково | Стамболово | Хасково | Карст - А+Рt | 1 бр. Др. | 0 |  |
| -- П-- | 2436 | с. Балкан | Стамболово | Хасково | Карст - А+Рt | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 15773 | с. Голям извор | Стамболово | Хасково | Карст - А+Рt | 3 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 57618 | с. Поповец | Стамболово | Хасково | Карст - Рg2 рг | 5 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 59207 | с.Пътниково | Стамболово | Хасково | Карст - РgЗ | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
| Поречие на река Арда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТД "ВиК" ЕООД - Хасково | 7781 | с. Бял кладенец | Стамболово | Хасково | Карст - Рg3 | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 69688 | с.Странджево | Маджарово | Хасково | Кватернер - alQ | 2 бр. Др. 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 55503 | с.Бориславци | Маджарово | Хасково | Кватернер - alQ | 1 бр. Др. 2 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 66086 | с. Селска поляна | Маджарово | Хасково | Кватернер - alQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 66233 | с. Сеноклас | Маджарово | Хасково | Кватернер - alQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 72792 | с. Тополово | Маджарово | Хасково | Кватернер - alQ | I бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 27663 | с. Ефрем | Маджарово | Хасково | Карст - Рg3 | 2 бр. Каптажа | 0 | Калций |
| -- П-- | 66086 | с. Селска поляна | Маджарово | Хасково | Карст - Рg3 | 1 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 66233 | с. Сеноклас | Маджарово | Хасково | Карст - Рg3 | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 14060 | с. Габерово | Маджарово | Хасково | 0 | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 46557 | с. Малко | Маджарово | Хасково | Карст - Рg3 | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
|  |  | брягово |  |  |  |  |  |  |
| -- П-- | 24311 | с. Дъбовеи | Любимец | Хасково | КватернерalQ | 2 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 66932 | с.Славеево | Ивайловград | Хасково | Кватернер alQ | 3 бр. ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 16941 | с. Горноселци | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 18054 | с. Гугутка | Ивайловград | Хасково | Кватернер -alQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 22705 | с. Долно Луково | Ивайловград | Хасково | Кватернер -alQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 35997 | с. Камилски дол | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 47069 | с. Мандрица | Ивайловград | Хасково | Кватернер -alQ | 1 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 47545 | с. Меден бук | Ивайловград | Хасково | Кватернер -alQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 53429 | с. Одринци | Ивайловград | Хасково | Кватернер -alQ | 2 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 55748 | с. Плевун | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | I бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 57145 | с. Покрован | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 7 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 57769 | с. Попско | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 62935 | с. Розино | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 81044 | с.Черничино | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 43128 | с. Ламбух | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 23056 | с. Драбишна | Ивайловград | Хасково | Карст - Рg2 рг | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 29074 | с. Железари | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 32024 | гр.Ивойловград | Ивайловград | Хасково | Карст - Рt2 рг | 1 бр. Каптаж | 0 |  |

##### Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване и срок на валидност

Предприета е процедура, по изготвяне на документи за издаване на разрешителни, относно водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения и учредяване на СОЗ. Документацията се изготвя поетапно като се започва от водоснабдителните системи с най-голям експлоатационен дебит. До края на регулаторния период се предвижда подаване на документи за издаване на разрешително за водовземане на ПС Странджево. Предвижда се и поетапно продължване на срока на действащите разрешителните, които изтичат през съответния период. Относно новоприсъединените територии – общ. Стамболово, Тополовград и Димитровград, дружеството ще предприеме действия за издаване на разрешителни за водовземане, но предвид кратките срокове до края на регулаторния период, считаме че това може да стане в следващия регулаторен период.

Дружеството не може да се ангажира с конкретен график поради факта, че процедурите по издаване на разрешителни за водовземане са изключително бавни и свързани с големи разходи на средства. Затруднения се срещат от собствениците на имоти, в които са разположени водовземните съоръжения – съгласие за ползването им. Начинът на трайно ползване на имотите, в които се намират водовземни съоръжения, следва да бъде променен в „извор на прясна вода”. Имотите образувани от пояс І на СОЗ, следва да са публична общинска или публична държавна собственост. Ограничиния и забрани за ползване в имотите от пояс ІІ и ІІІ на СОЗ е небходимо да се отразят като тежест в Агенция по кадастър.

За периода от 2017 г. до момента дружеството е завършило процедури по издаване на разрешителни за водовземане на следните водоизточници:

- ПС Ябълково - 36 бр. кладенци - 2018 год.

- ПС Извора - каптаж - 2018 год.

- ПС Узунджово ІІ - 6 бр. кладенци - 2018 год.

- ПС Източна зона - 15 бр. кладенци - 2018 год.

- ПС Караманци - 2 бр. кладенци - 2018 год.

- ПС Георги Добрево - 1 бр. кладенци - 2018 год.

- ПС Симеоновград - 13 бр. кладенци - 2018 год.

- ПС Белица - 1 бр. кладенци - 2018 год.

- ПС Малко Градище - 1 бр. кладенeц - 2018 год.

- ПС Славеево - 3 бр. кладенци - 2019 год.

- ПС Вриш - 2 бр. каптажи - 2019 год.

- ПС Любимец – 5 бр. кладенци – 2020 год.

##### Санитарно-охранителни зони

Към края на 2015г. само на два от водоизточниците са учредени санитарно-охранителни зони. Поради административни причини, свързани с невъзможност да се отчужди земята попадаща в обхвата на санитарно-охранителните зони както и липса на свободен паричен ресурс, около другите водоизточници такива все още не са учредени. Във връзка със Закона за водите и Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците са заложени средства за възлагане на проектиране и учредяване на СОЗ на подземни водоизточници. Процедурите обаче през които трябва да се премине за да се учреди една зона са изключително тежки и тромави. Неяснотите относно собствеността на имотите които попадат в обхвата на СОЗ, липсата на документи за собственост, тежките бюрократични изисквания правят този процес изключително бавен и труден. За учредяването е необходимо издаване на актуално разрешително за водовземане, проби от водоизточника/отговарящи на Наредба№9 за питейно-битови нужди/, хидрогеоложки доклад, заснемане от лицензиран геодезист, регистър на засегнати имоти в пояси ІІ и ІІІ на СОЗ от АГКК. За всички тези дейности са необходими много средства. Поетапно са започнати процедури по учредяване на СОЗ за водоизточници с най-голям дебит. Към настоящия момент има учредени 6 бр. СОЗ.

В инвестиционната програма са предвидени средства , като се очаква в годините след 2018, броя на СОЗ да нарастне и в края на периода да бъдат 25.

##### Съоръжения за пречистване на питейните води

Дружеството експлоатира само една пречиствателна станция за питейни води - ПСПВ "Ябълково". Станцията е въведена в действие през 1982 г. с капацитет от 660 л/сек и подава вода на Хасково, Минерални бани, Брястово, Спахиево, Татарево, Колец, Сираково, Клокотница и Каснаково.

Технологичната схема на пречиствателната станция е едностъпална. основно обезманганителна с обособени следните основни процеси:

  - Опростено агрегиране;

  - Предокисление с калиев перманганат;

  - Коагулация с алуминиев сулфат;

  - Филтрация - бързи пясъчни филтри тип "Биоманган";

  - Обеззаразяване с натриев хипохлорит.

Пясъкът, през който преминава суровата вода, предварително е оманганен с калиев перманганат.

Постъпващото в пречиствателната станция водно количество се измерва на 5 деривационни щранга с ултразвукови разходомери и един на напорния водопровод. Промивката на филтърните клетки се извършва с вода и въздух в три фази с обща продължителност от 15 до 20 минути, промивните отпадъчни води преминават през пясъкозадължител, утаител -усреднител и калосъбирачи.

Обеззаразяване на доставяната питейна вода се осъществява на различни точки от довеждащите водопроводи с натриев хипохлорит посредством дозаторни помпи. За ВС Брягово обеззаразяването става посредством хлорен диоксид.

През 2021г. се очаква да се приеме и ПСПВ Димитровград.

##### Разрешителни за заустване - №, дата на издаване и срок на валидност

| № | Населено място | разрешително № | Срок на действие на разрешителното |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | гр.Хасково | №33140240/03.05.2018г., изм.№РР-3509/12.04.2019г. | 03.05.2024г. |
| 2 | гр.Ивайловград | 0984/23.06.2003г./нов №33140184, изм.№РР-2384/22.05.2015г. | 13.04.2022г. |
| 3 | гр.Любимец | 300132/14.10.2003г./нов №33140182, изм.№РР-2382/22.05.2015г. | 13.04.2022г. |
| 4 | гр.Симеоновград | 0985/23.06.2003г./нов №33140183,изм.№РР-2383/22.05.2015г. | 13.04.2022г. |
| 5 | гр.Харманли | 300133/15.10.2003г./нов №33140180, изм.№РР-2380/22.05.2015г., РР-3338/13.07.2018г.,нов №33140186 | 13.04.2022г. |
| 6 | гр.Свиленград | 300131/14.10.2003г./нов №33140181 изм.№РР-2381/22.05.2015г. | 13.04.2022г. |
| 7 | с.Мезек, общ.Свиленград | №33710085/26.04.2011г., изм.№РР-3597/18.07.2019Г. | 26.04.2021г. |
| 8 | гр.Тополовград | №0566/07.07.2005г. | изтекло |

За издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни  за обект канализационна мрежа на гр.Тополовград, с титуляр „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково е необходимо издаване на актуално разрешително за водовземане. След издаване на разрешително за водовземане дружеството ще предпиреме действия и за издаване на разрешително за заустване. Предвид краткия срок, оставащ до края на регулаторния период, смятаме, че това може да стане в следващия регулаторен период.

## РЕМОНТНА ПРОГРАМА

#### ВОДОСНАБДЯВАНЕ

##### Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Дружеството има действащ диспечерски център, в който денонощно се приемат сигнали за аварии. Всеки постъпил сигнал се записва в дневник. Въведен е електронен регистър на аварии. Дежурният диспечер предава получения сигнал на техническия ръководител, отговарящ за експлоатационния район, за който е постъпил сигнала. Аварийна група извършва проверка на мястото на сигнала и предприема съответните действия за отстраняване на аварията:

  - Спира се водата и се изолира възможно най-малка зона от водопроводната мрежа;

  - Локализира се местоположение на възникналата авария и се определя вида й – при необходимост се използва специализирана техника и апаратура за откриване на скрити течове;

  - При необходимост от извършване на изкопни работи на мястото на аварията се осигурява подходяща механизация;

  - Авариралият участък или арматура се подменят с подходящи материали;

  - В случай, че са извършени изкопни работи, изкопът се засипва с пясък и фракция с подходящ размер, същите се уплътняват;

  - Водоподаването се възстановява и се подава обратна информация към дежурния диспечер;

  - Възстановяват се разрушените настилки;

  - Съставят се отчетни документи, които се предават за последващо обработване.

##### Мерки и технологии за отстраняване на аварии

В най-общия случай при явен теч се извършва изкоп при мястото на аварията. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково използва всички налични на пазара продукти за отстраняване на аварии на водопроводната мрежа с цел най-бързо отстраняване на възникналия дефект.

Дружеството разполага с разнообразна апаратура за диагностика на водопроводната мрежа: за откриване на скрити течове; за трасиране местоположението на водопроводи; за измерване на налягане и дебит във водопроводните участъци. Когато аварията не е видима или е необходимо по-прецизно локализиране на местоположението й, дружеството използва наличната апаратура за откриване на скрити течове, като по този начин значително се намалява обема на изкопите. Това респективно води до намаляване на общите разходи и по-кратък срок за възстановяване на водоподаването.

##### Използване на вътрешни ресурси

Ремонтите по водоснабдителните мрежи и съоръжения се изпълняват основно със собствени сили и с наличния в дружеството капацитет от специализирана техника и работна ръка. По този начин се постига минимална себестойност на ремонтите и максимална ефективност при разпределяне на паричните средства, предвидени за инвестиции.

##### Използване на подизпълнители

При изпълнение на ремонти, при които се изпълняват специализирани СМР, работите се възлагат на външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП.

#### КАНАЛИЗАЦИЯ

##### Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Дружеството има действащ диспечерски център, в който денонощно се приемат сигнали за аварии. Всеки постъпил сигнал се записва в дневник. Въведен е електронен регистър на аварии. Дежурният диспечер предава получения сигнал на техническия ръководител, отговарящ за експлоатационния район, за който е постъпил сигнала. Аварийна група извършва проверка на мястото на сигнала и предприема съответните действия за отстраняване на аварията:

  - Локализира се местоположение на възникналата авария и се определя вида й – при необходимост се използва специализирана техника.

  - При необходимост от извършване на изкопни работи на мястото на аварията се осигурява подходяща механизация;

  - Авариралият участък или арматура се подменят с подходящи материали;

  - В случай, че са извършени изкопни работи, изкопът се засипва с пясък и фракция с подходящ размер, същите се уплътняват;

  - Подава се обратна информация към дежурния диспечер;

  - Възстановяват се разрушените настилки;

  - Съставят се отчетни документи, които се предават за последващо обработване.

##### Мерки и технологии за отстраняване на аварии

При запушвания по канализацията се използва специализирана машина за почистване на канализационните профили.

До изкопни работи и подмяна на участъци се прибягва при компрометирани тръби участъци или запушване с едри камъни и наноси, които не могат да бъдат почистени със специализирана каналочистачна машина.

Дружеството прибягва до използване на специализирана видеокамера (наета) за обследване на канализацията в случаите, когато не са ясни причините за възникналите проблеми с канализацията.

##### Използване на вътрешни ресурси

Ремонтите по канализационните мрежи и съоръжения се изпълняват основно със собствени сили и с наличния в дружеството капацитет от специализирана техника и работна ръка. По този начин  се постига минимална себестойност на ремонтите и максимална ефективност при разпределяне на паричните средства, предвидени за инвестиции. Дружеството извърша и периодична профилактика на канализационните мрежи.

##### Използване на подизпълнители

При изпълнение на ремонти, при които се изпълняват специализирани СМР, работите се възлагат на външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП.

До външен изпълнител за тази услуга се прибягва в случаите, когато почистването със собствената ни каналочистачна машина не е довело до необходимия резултат.

#### ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Пречиствателната станция за отпадъчни води има изградена система за уведомяване при възникнали аварии чрез аварийна светлинна и звукова сигнализация. Действията на дежурния оператор са разписани в специални инструкции в зависимост от вида на аварията.

##### Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Възможни са различни сценарии, но основния фактор е бързо възстановяване на автоматичния режим на работа на станцията.

##### Използване на вътрешни ресурси

Работи се предимно със собствени ресурси поради характера на производствения процес.

##### Използване на подизпълнители

На външни подизпълнители се възлагат само заготовки на отделни елементи, детайли и други специфични дейности, които не могат да бъдат извършени със собствени ресурси.

## СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

#### ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 9001:2015

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково има издаден сертификат по ISO 9001:2015.  Съобразно изискванията заложени в  Указания за прилагане Наредба за регулиране на качеството на ВиКУ_Протокол 76_19.04.2016 сертифицирането по ISO 9001:2015 е приключило през 2017 г.

#### ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 14001:2015

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково има издаден сертификат по ISO 14001:2015. Съобразно изискванията заложени в  Указания за прилагане Наредба за регулиране на качеството на ВиКУ_Протокол 76_19.04.2016 сертифицирането по ISO 14001:2015 е приключило през 2017 г.

#### ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ BS OHSAS 18001:2007

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково има издаден сертификат по ISO 18001:2007. Съобразно изискванията заложени в  Указания за прилагане Наредба за регулиране на качеството на ВиКУ_Протокол 76_19.04.2016 сертифицирането по ISO 18001:2007 е приключило през 2017 г.

#### СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково разполага с интернет сайт разработен през 2010 г. С течение на годините неговите функционалности са подобрявани, като към днешна дата отговаря на всички изисквания с оглед информираност на различните заинтересовани страни. В сайтът може да се проверят актуалните задължения на клиентите на дружеството. Налична е възможност клиентите на оператора да получат информация за  авариите и районите, в които има ограничение на водоподаването.

На сайтът е публикуван и денонощен телефон за аварии, както и телефон за връзка с „Центъра за работа с клиенти” .

Нова функционалност бе създадена през 2016 г. - портал за Обществени поръчки, който позволява на фирмите желаещи да участват в обществени поръчки да се снабдят с нужната документация за кандидатстване.

В сайтът има полезна информация за структурата и историята на дружеството.  Също така заинтересованите страни могат да се намерят официални документи свързани с дейността на дружеството – финансови отчети, Закони и наредби свързани с водния сектор и дейността на оператора.

Предвижда се създаване на възможност потребителите на дружеството да заплащат сметките за вода през онлайн портал на сайта на дружеството.

# III. ФИНАНСОВА ЧАСТ

## ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

### ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА

Обобщена информация за предвидените инвестиции от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково  за регулаторен период 2017-2021 г. са представени в таблицата по-долу (хил. лв.):

| ИНВЕСТИЦИИ Водоснабдяване, Отвеждане и Пречистване: | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо инвестиции 2017-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 630 | 1140 | 456 | 534 | 513 | 1923 | 4236 | 7662 |
| Водоснабдяване: | 611 | 1002 | 327 | 490 | 512 | 1814 | 3980 | 7123 |
| Отвеждане: | 19 | 66 | 20 | 31 | 1 | 65 | 105 | 222 |
| Пречистване: | 0 | 72 | 109 | 13 | 0 | 44 | 151 | 317 |

Общата сума на предвидените инвестиции е в размер на 7 662 хил.лв. Най-голям е делът на инвестициите в услугата водоснабдяване – 7 123 хил.лв., следвани от пречистване – 317 хил.лв. и отвеждане – 222 хил.лв.

##### Инвестиции в собствени активи

Инвестициите в собствени активи в бизнес план 2017-2021 г. представляват 12.92% от общите и са разпределени по години:

| Инвестиции в собствени активи: | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо инвестиции 2017-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 286 | 384 | 138 | 67 | 41 | 195 | 550 | 991 |
| Водоснабдяване: | 267 | 370 | 95 | 43 | 41 | 181 | 485 | 845 |
| Отвеждане: | 19 | 14 | 16 | 13 | 0 | 12 | 22 | 63 |
| Пречистване: | 0 | 0 | 27 | 12 | 0 | 2 | 43 | 83 |

Най-значими от тях са инвестициите в подмяна на лекотоварни, тежкотоварни автомобили и специализирана техника с оглед на критичното състояние на съществуващите. Подробна информация за средствата по категории са представени в справка №9 от електронния модел.

Тежкотоварни автомобили – 1 бр. през 2020 г.; 2 бр. 2021 г.

Лекотоварни автомобили – 2 бр. през 2020 г.; 2 бр. 2021 г.

Специализирана и строителна механизация – 1 бр. багер през 2020 г.; 2 бр. багери и 1 бр. цистерна за вода през 2021 г.

##### Инвестиции в публични активи

Общата сума на инвестициите в публични активи е в размер на 6672 хил.лв. и представлява 87,08 % от общата сума на инвестиции предвидени от Дружеството за периода 2017-2021 г. Разпределението по години се представя в следната таблица:

| Инвестиции в публични активи: | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо инвестиции 2017-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 344 | 756 | 318 | 467 | 472 | 1728 | 3687 | 6672 |
| Водоснабдяване: | 344 | 632 | 232 | 447 | 471 | 1633 | 3495 | 6278 |
| Отвеждане: | 0 | 52 | 4 | 18 | 1 | 53 | 83 | 159 |
| Пречистване: | 0 | 72 | 82 | 1 | 0 | 42 | 109 | 234 |

Най-голям дял на инвестициите в публични активи са насочени във водоснабдяване. За периода на бизнес плана графично информацията  може да бъдат представени по следния начин:

Най-значителни са инвестициите в рехабилитация на водопроводната мрежа, следвани от инвестиции в довеждащи съоръжения, зониране на мрежата, СВО, СКАДА и т.н. Подробна информация за натуралната стойност на предвидените инвестиции е представена в таблицата по-долу:

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Описание на проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоеми и речни водохващания |  | 1 |  |  |  | рехабилитация и изграждане на нови |
| Сондажи и каптажи |  | 1 |  | 2 | 5 | рехабилитация и изграждане на нови |
| Санитарно-охранителни зони |  | 11 | 4 | 4 | 6 | рехабилитация и изграждане на нови |
| Довеждащи съоръжения | 113 | 1 010 | 24 | 1 840 | 5 470 | реконструкции и изграждане на нови довеждащи водопроводи |
| Резервоари | 1 |  | 2 | 3 | 3 | сгради,съоръжения и оборудване |
| Хлораторни станциии | 1 |  | 1 |  |  | сгради,съоръжения и оборудване |
| Помпени станции | 4 | 2 |  | 10 | 10 | сгради,съоръжения и оборудване |
| Хидрофори | 6 | 9 | 7 | 6 | 14 | сгради,съоръжения и оборудване |
| Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м | 3 086 | 818 | 3 684 | 4 000 | 6 000 | реконструкции и изграждане на нови водопроводи над 10 м |
| Сградни водопроводни отклонения | 13 | 14 | 60 | 60 | 750 | подмяна и изграждане на нови |
| Кранове и хидранти | 10 | 88 | 85 | 20 | 20 | подмяна на съществуващи и монтаж на нови СК и ПХ (в случаите, когато подмяната им не е част от реконструкция на ВиК мрежата) |
| Измерване на вход ВС | 4 | 6 | 2 | 10 | 75 | подмяна на съществуващи и монтаж на нови водомери, водомерни шахти и възли на водоизточници |
| Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване |  | 0 |  | 24 | 98 | подмяна на съществуващи и монтаж на нови водомери, шахти и водомерни възли на водомерни зони |
| Управление на налягането | 3 | 15 | 22 | 40 | 40 | подмяна на съществуващи и монтаж на нови редуцир вeнтили |
| Проучване и моделиране на водопроводната мрежа |  | 1 |  | 1 | 1 | разходи за персонал, външни услуги и СМР за проучване и моделиране |
| СКАДА за водоснабдяване |  | 12 | 25 | 8 | 12 | разширение на СКАДА и оборудване |
| Лаборатория за питейни води | 1 |  |  | 5 | 5 | апаратура и оборудване |
| Лекотоварни автомобили за водоснабдяване |  | 7 |  | 2 | 2 | покупка на нови и капиталов ремонт на съществуващи |
| Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване |  | 1 |  | 1 | 2 | покупка на нови и капиталов ремонт на съществуващи |
| Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | покупка на нови и капиталов ремонт на съществуващи |
| Друго специализирано оборудване за водоснабдяване | 3 |  |  |  |  | покупка на нови и капиталов ремонт на съществуващи, за извършване на СМР по водопроводната мрежа |

Сондажи и каптажи – почистване на ТК ПС Симеоновград и ПС Ябълково;

СОЗ – довършване на започнато учредяване на СОЗ Ябълково, СОЗ Белица, СОЗ Любимец, СОЗ Славеево и СОЗ Вриш;

Довеждащи съоръжения – подмяна на част от напорен водопровд от ПС Болярово 1 – кв. Болярово гр.Хасково до НР с.Въгларово; част от довеждащ водопровод НР „Караман тепе“ до ПС „Горски извор“;

Хидроизолация и измазване на резервоари ПС Юг Хасково, НР Харманли, НР Симеоновград, НР Конуш, НР Маджарово, НР Студена и други;

Основен ремонт на помпени станции ПС Момково, ПС Симеоновград, ПС 1 Хасково, ПС Харманли, ПС Иваново, ПС Славеево, ПС Динево, ПС Долни Главанак, ПС Жълти бряг, ПС Силен, ПС Хлябово, ПС Ханчето и други.

Подмяна и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа във всички общини на обособената територия, като приоритетно ще се подменят участъци от водопроводи в зони от населените места с най-големи загуби на вода и най-чести аварии.

Синхронизиране към системата SCADA на новоприетите територии на община Тополовград, Стамболово и Димитровград, както и разширяване на обхвата на вече изградената система на досегашните територии.

Подмяна на остарели помпени агрегати с нови по-икономични, с цел понижаване разхода на електроенергия, в зависимост от производствената необходимост и с цел осигуряване непрекъснатост на водоподаването на обособената територия на ВиК Хасково.

По отношение на инвестициите в публични активи по договора с АВиК  за периода 2017-2019 г. „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково е изпълнило и отчело към собствениците на публични активи, инвестиции в по-малък размер от предвидените в договора за тези години. Причината за това неизпълнение – ограничените финансови средста, с които разполага дружеството, поради факта че приемането на БП и утвърждаването на нови по-високи цени на предлаганите услуги се забави доста дълго. Друга причина за неизпълнението на заложените по договор инвестиции за увеличените разходи на дружеството във връзка с отклоненията в качеството на питейните води, намалената консумация от страна на потребителите в следствие на това и некоректното отношение на потребителите относно плащането на предоставяните им услуги. Дружеството е планирало и възнамерява неизпълнените по договора с АВиК инвестиции за периода 2017-2019 г. да се осъществят до края на регулаторния период.

Дружеството разполага с технически възможности за изпълнение на планираните инвестиции и очаква че след приемането на БП и утвърждаването на новите цени ще има и финансовата възможност за тяхното изпълнение.

##### Инвестиции в системи, регистри и бази данни

Следвайки указанията на КЕВР и анализирайки наличните регистри и база данни (описани в глава II, т.6.2 и 6.3), „Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. .Хасково планира средства в размер на 228 хил. лв. Основната част от сумата в размер на 175 хил. лв. е предвидена за внедряване на ГИС система, съвместно с Регистър на активи и Регистър на авариите. В тази връзка дружеството е сключило договор за внедряване на ГИС и закупи програмен продукт „Регистър на авариите“. Започнато е внедряването на Регистър на активите.

### ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА

В Справка №9 са представени размера на инвестициите по години и проекти, вкл. информативно са представени направените инвестиции през 2015 г. и прогнозните (по одобрен Бизнес план) за 2016 г.. Предвидените за инвестиции обекти са групирани по вид активи: собствени и публични в три основни направления: (1) за услугата доставяне на вода на потребителите, (2) за услугата отвеждане на отпадъчни води и (3) за услугата пречистване на отпадъчни води.

Размерът на инвестиционната програма през годините е съобразен с финансовите възможности на дружеството. Средствата, заложени в инвестиционната програма са собствени. При разработката на програмата не са заложени средства от външно финансиране.

В инвестиционната програма за услугата доставяне на вода на потребителите най-голям дал имат инвестициите за рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м. През годините със средствата по това перо се предвижда да се подменят и/ или изградят между 3 и 6 км. водопроводи. Подмяната на остарелите етернитови водопроводи е необходимо условие за постигане на целите за намаляване на неотчетените водни количества.

За изпълнението на същата цел са предвидени и инвестиции в рехабилитация на довеждащите съоръжения – 1 128 хил. лв.; зониране на водопроводната мрежа – 107 хил. лв.; подмяна и изграждане на нови сградни водопроводни отклонения – 322 хил. лв.; рехабилитация на резервоари – 94 хил. лв.; подмяна на кранове и хидранти – 175 хил. лв.

С цел намаляване потреблението на ел. енергия и подобряване ефективността на водоснабдителните системи се предвиждат средства 434 хил. лв. за подмяна на помпи в основни помпени станции с по-ниско енергоемки помпи, работещи с по-висок КПД /  коефициент на полезно действие /, както и модернизация на ел. табла ниско напрежение.

Предвидени са и средства за закупуване както на тежкотоварни автомобили, така и за строителна и специализирана механизация за водоснабдяване. Нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково от специализирана техника са големи предвид остарялата и амортизирана техника, с която работи дружеството. По финансови причини тези нужди ще бъдат удовлетворени основно през последните две години на Бизнес плана.

Във връзка със Закона за водите и Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците са заложени средства за възлагане на проектиране и учредяване на СОЗ на подземни водоизточници. Процедурите обаче през които трябва да се премине за да се учреди една зона са изключително тежки и тромави. Неяснотите относно собствеността на имотите които попадат в обхвата на СОЗ, липсата на документи за собственост, тежките бюрократични изисквания правят този процес изключително бавен и труден.

Предвидени са средства за монтиране на разходомерни устройства на вход ВС и за зониране и контролно измерване на вход водомерни зони. С това се планува подобряване на контрола и управление на ВС, на налягането, намаляване на загубите.

В инвестиционната програма по услугата отвеждане на отпадъчните води за всяка година са предвидени средства за разширение и рехабилитация на канализационната мрежа над 10 м., изграждане на нови сградни канализационни отклонения,проучване на мрежата и специализирано оборудване за канализация.

За оптимизиране работата на пречиствателните станции за отпадъчни води се предвиждат средства за закупуване на специализирано оборудване, като това ще става поетапно през годините.

Много важни за изпълнение изискванията на законодателството и намаляване на нивото на търговските загуби са инвестициите в монтаж на нови и подмяна на стари водомери. За тази цел са предвидени средства за периода от 2019 г. до 2021 г. в размер на 231 хил.лв.

## ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

#### ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

| Дейности | Доставяне вода на потребителите |  |  |  |  | Общо доставяне | Отвеждане на отпадъчни води |  |  |  |  | Общо отвеждане | Пречистване на отпадъчни води |  |  |  |  | Общо пречистване | Общо за всички услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 - 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2017 - 2021 |
| Планирани инвестиции, общо: | 327 | 490 | 512 | 1 814 | 3 980 | 7 123 | 20 | 31 | 1 | 65 | 105 | 222 | 109 | 13 | 0 | 44 | 151 | 317 | 7 662 |
| в т.ч. в собствени активи | 95 | 43 | 41 | 181 | 485 | 845 | 16 | 13 | 0 | 12 | 22 | 63 | 27 | 12 | 0 | 2 | 43 | 83 | 991 |
| Разходи за амортизации на собствени активи | 283 | 258 | 209 | 185 | 167 | 1 102 | 302 | 231 | 171 | 70 | 37 | 812 | 62 | 64 | 64 | 65 | 68 | 323 | 2 243 |
| Разлика на разходи за амортизации на собствени активи към инвестиции в собствени активи | 188 | 216 | 168 | 4 | -319 | 258 | 286 | 218 | 171 | 58 | 16 | 749 | 35 | 52 | 64 | 63 | 25 | 239 | 1 246 |

Инвестициите в собствени активи, както бе отбелязано по-рано в документа са в размер на 991 хил. лв. Изчислените разходи за амортизации за целия период на бизнес плана, за трите услуги са в размер на 2 243 хил. лв. Видно от приложената таблица по-горе, налице е превишение на разходите за амортизация на собствени активи над планираните инвестиции в собствени активи в размер на 1 246 хил. лв.

#### ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Не се планира ползването на външно финансиране, разходите за амортизации и финансовия резултат ще бъдат използвани за изпълнението на инвестиционната програма за периода на бизнес плана.

#### ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Инвестициите от собствени средства в публични активи за периода на бизнес план 2017-2021 г. са в размер на 6 672 хил. Кореспондиращите разходи за амортизации са в размер на 658 хил. лв., което е значително по-малко от предвидените инвестиции. Недостигът е в размер на 6 013 хил. лв.

| Дейности | Доставяне вода на потребителите |  |  |  |  | Общо доставяне | Отвеждане на отпадъчни води |  |  |  |  | Общо отвеждане | Пречистване на отпадъчни води |  |  |  |  | Общо пречистване | Общо за всички услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 - 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 - 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 - 2021 | 2017 - 2021 |
| Планирани инвестиции, общо: | 327 | 490 | 512 | 1 814 | 3 980 | 7 123 | 20 | 31 | 1 | 65 | 105 | 222 | 109 | 13 | 0 | 44 | 151 | 317 | 7 662 |
| в т.ч. в публични активи | 232 | 447 | 471 | 1 633 | 3 495 | 6 278 | 4 | 18 | 1 | 53 | 83 | 159 | 82 | 1 | 0 | 42 | 109 | 234 | 6 672 |
| Разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства | 37 | 60 | 93 | 140 | 249 | 580 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 38 | 632 |
| Разлика на разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства към инвестиции в публични активи и разходи за главници по инвестиционни заеми | -195 | -387 | -378 | -1493 | -3246 | -5698 | -3 | -17 | 1 | -50 | -77 | -145 | -77 | 5 | 7 | -34 | -96 | -195 | -6039 |

Този недостиг се финансира от амортизационните отчисления на задбалансовите активи, които са в размер на 33 509 хил. лв. и са представени в таблицата по-долу:

| Дейности | Доставяне вода на потребителите |  |  |  |  | Общо доставяне | Отвеждане на отпадъчни води |  |  |  |  | Общо отвеждане | Пречистване на отпадъчни води |  |  |  |  | Общо пречистване | Общо за всички услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 - 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 - 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 - 2021 | 2017 - 2021 |
| Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 1401 | 1223 | 1286 | 1261 | 1543 | 6714 | 1151 | 1152 | 1288 | 1288 | 1947 | 6825 | 3583 | 3583 | 4037 | 4037 | 4730 | 19970 | 33509 |
| Разходи за амортизации на публични активи от Група 3 включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми | 195 | 387 | 378 | 1493 | 3246 | 5699 | 3 | 17 | 0 | 50 | 77 | 147 | 77 | 0 | 0 | 34 | 96 | 207 | 6053 |

#### ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Не се планира ползването на външно финансиране, разходите за амортизации и финансовия резултат ще бъдат използвани за изпълнението на инвестиционната програма за периода на бизнес плана.

## АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

#### АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Амортизационният план, който е приложен за изчисляване на амортизациите за регулаторни цели е изцяло съобразен с указанията, с преизчислени годишни амортизации и балансови стойности на активите към 31.12.2015 г. с нормативно определените амортизационни норми. Обобщена информация за натрупаните амортизации, отчетни и балансови стойности на собствените активи са представени в таблицата по-долу:

| Собствени Дълготрайни Активи | Доставяне вода на потребителите |  |  |  |  | Отвеждане на отпадъчни води |  |  |  |  | Пречистване на отпадъчни води |  |  |  |  | Общо за всички услуги към |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | края на 2021 |
| Отчетна стойност | 5 080 | 5 122 | 5 163 | 5 394 | 5 930 | 3 717 | 3 730 | 3 730 | 3 742 | 3 764 | 739 | 751 | 751 | 773 | 835 | 10529 |
| Годишна амортизационна квота | 283 | 258 | 209 | 185 | 167 | 302 | 231 | 171 | 70 | 37 | 62 | 64 | 64 | 65 | 68 | 272 |
| Начислена до момента амортизация | 2838 | 3096 | 3306 | 3491 | 3657 | 3008 | 3239 | 3410 | 3481 | 3518 | 382 | 446 | 510 | 575 | 643 | 7818 |
| Балансова стойност | 2242 | 2026 | 1858 | 1904 | 2273 | 709 | 491 | 319 | 261 | 246 | 357 | 305 | 241 | 197 | 192 | 2711 |

Акумулираните амортизационни отчисления към края на бизнес плана са в размер на 74.25 % от отчетната стойност на активите.

#### АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА

Аналогично както при собствените активи, така и при публичните активи изградени със собствени средства, амортизационният план, който е приложен за изчисляване на амортизациите за регулаторни цели е изцяло съобразен с указанията, с преизчислени годишни амортизации и балансови стойности на активите към 31.12.2015 г. с нормативно определените амортизационни норми. Обобщена информация за натрупаните амортизации, отчетни и балансови стойности на публичните активи изградени със собствени средства са представени в таблицата по-долу:

| Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства | Доставяне вода на потребителите |  |  |  |  | Отвеждане на отпадъчни води |  |  |  |  | Пречистване на отпадъчни води |  |  |  |  | Общо за всички услуги към |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | края на 2021 |
| Отчетна стойност | 856 | 1303 | 1774 | 3357 | 6802 | 56 | 74 | 75 | 128 | 211 | 154 | 155 | 155 | 177 | 266 | 7280 |
| Годишна амортизационна квота | 37 | 60 | 93 | 140 | 249 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 268 |
| Начислена до момента амортизация | 53 | 113 | 206 | 347 | 596 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 6 | 12 | 19 | 28 | 40 | 650 |
| Балансова стойност | 803 | 1190 | 1568 | 3011 | 6206 | 54 | 71 | 70 | 120 | 197 | 148 | 143 | 136 | 150 | 226 | 6629 |

Акумулираните амортизационни отчисления към края на бизнес плана са в размер на 8.93 % от отчетната стойност на активите.

#### АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

Най-голяма е отчетната стойност на публичните дълготрайни активи предоставени за стопанисване, експлоатация и поддръжка. Цифрите по отношение на отчетна и балансова стойност, както годишната и натрупана амортизация са следните:

| Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка | Доставяне вода на потребителите |  |  |  |  | Отвеждане на отпадъчни води |  |  |  |  | Пречистване на отпадъчни води |  |  |  |  | Общо за всички услуги към |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | края на 2021 |
| Отчетна стойност | 50348 | 50348 | 56016 | 56017 | 70851 | 57469 | 57502 | 64282 | 64282 | 97255 | 57800 | 57800 | 62343 | 62343 | 80395 | 248501 |
| Годишна амортизационна квота | 1401 | 1223 | 1286 | 1261 | 1543 | 1151 | 1152 | 1288 | 1288 | 1947 | 3583 | 3583 | 4037 | 4037 | 4730 | 8220 |
| Начислена до момента амортизация | 10436 | 11660 | 12946 | 14206 | 15749 | 4076 | 5228 | 6516 | 7803 | 9750 | 16120 | 19703 | 23740 | 27776 | 32506 | 58005 |
| Балансова стойност | 39912 | 38688 | 43070 | 41811 | 55102 | 53393 | 52274 | 57766 | 56479 | 87505 | 41680 | 38097 | 38604 | 34567 | 47889 | 190496 |

Акумулираните амортизационни отчисления към края на бизнес плана са в размер на 23,34 % от отчетната стойност на активите. При изчисляването на амортизациите, както и при горните две категории са спазени всички нормативно изискуеми правила.

Отчетната стойност на корпоративните активи в справка № 11 от електрония модел на БП е 9006 хил. лв.  общо за трите вида услуги. Тя се формира като сбор от корпоративните активи в ГФО за 2015 г. – 7242 хил. лв. плюс активи публична собственост от ПСОВ класифицирани като корпоративни активи – 694 хил. лв. плюс дълготрайни активи в процес на изграждане – 1070 хил. лв.

Дълготрайните активи за нерегулирана дейност по ГФО за 2015 г. са в размер на 47 хил. лв.

Отчетната стойност на публичните активи в справка № 11 от електронния модел на БП е формирана по следния начин:

| Отчетна стойност на публични активи от общините и държавата по Приложение № 1 към Договора с АВиК | 110 423 хил.лв. |
| --- | --- |
| Превишение на отчетната стойнст на ПСОВ-Хасково по протокол за приемането ú над стойността по Приложение 1 към Договора с АВиК (заведена е в счетоводството на "ВиК" задбалансово за 41 575 хил.лв.). | 332 хил.лв. |
| Отчетна стойност на ПСОВ-Свиленград по протокол за приемането ú, невключена в окончателния протокол на община Свиленград (заведена е в счетоводството на "ВиК" задбалансово). | 36 935 хил.лв. |
| Публични активи от ПСОВ-Хасково, класифицирани като корпоративни активи | -694 хил.лв. |
| Отчетна стойност на публичните активи, които предстои да бъдат отписани от баланса на дружеството, включени в окончателните протоколи | 18 621 хил.л. |
| Обща стойност на публичните активи: | 165 617 хил.лв. |

## АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

##### Разходи за материали

Разходите за материали на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата доставяне на вода на потребителите за 2015 г. възлизат на 4 982 хил. лв. Те съставляват 46,47 % от общите разходи за услугата Доставяне на вода в размер на 10 721 хил. лв.

Изменението на разходите за материали за периода на бизнес плана е както следва:

| № | Разходи по икономически елементи | Промяна в хил. лв. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доставяне на вода на потребителите |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. -2015 г. | 2017 г. -2015 г. | 2018 г.- 2015 г. | 2019 г.- 2015 г. | 2020 г.- 2015 г. | 2021 г.- 2015 г. |
| 1 | Разходи за материали | 4 982 | 440 | 280 | 316 | 1308 | 901 | 1801 |
| 1.1 | материали | 88 | 7 | 14 | 14 | 19 | 19 | 26 |
| 1.1.1 | - за обеззаразяване | 66 | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 |
| 1.1.2 | - за коагуланти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | - за флокуланти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | - за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) | 22 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 1.2 | електроенергия за технологични нужди | 3 920 | 381 | 200 | 235 | 1193 | 786 | 1514 |
| 1.3 | горива и смазочни материали | 299 | 47 | 25 | 25 | 53 | 53 | 117 |
| 1.3.1 | -за технологични нужди | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1.3.2 | -за транспортни средства и механизация | 294 | 49 | 24 | 24 | 52 | 52 | 115 |
| 1.4 | работно облекло | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| 1.5 | канцеларски материали | 32 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1.6 | материали за оперативен ремонт | 620 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 124 |
| 1.7 | други разходи за материали | 14 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.7.1 | други | 14 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Най-голям дял в разходите за материали заемат разходите за електроенергия, разходите за горива и смазочни материали, както и разходите за оперативен ремонт.

Промените в ел. енергията през годините на бизнес плана се дължат на комбинация от мерки за енергийна ефективност и присъединяане на нови експлоатационни райони.

Предвидено е увеличение на разходите за гориво, вследствие на закупуването на нови транспортни средства за нуждите на дружеството, съгласно Инвестиционната програма, Справка №9. Друга причина за увеличението на разходите за горива се дължи на извънредната ситуация, в която Дружеството се намира от 04.2017 г. и до момента, във връзка с установените отклонения в качеството на водата по показател естествен уран. В тази връзка Дружеството осигурява вода за питейни нужди с водоноски в областния град и в някои други населени места от обслужваната територия, което от своя страна води до завишяване разходите за горива и смазочни материали.

Завишението на разходите за работно облекло се обуславя от факта, че през отчетната 2015 г. не е закупено и предоставено на всички служители ново работно облекло. Спазвайки изискванията на КТД и трудовото законодателство Дружеството през следващите периоди е предвидило закупуване на лятно и зимно облекло, отговарящо на нормативните изисквания, което води до увеличението на разходте за работно облекло.

Във връзка с промяната на начина на отчитане на разходите за оперативен ремонт голяма част от разходите, които преди 2017 г. са отчитани като оперативен ремонт, в съответствие с новите регулаторни изисквания ще се капитализират.

От 01 януари 2019 год. се присъединиха община Тополовград и община с.Стамболово като нови територии  за експлоатиране от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Хасково. От 01 Януари 2021 год. ще се присъедини и територията на община Димитровград, за това се налага увеличение на прогнозираните разходи за материали. Ефектът от промяната в разходите за всяка нова територия детайлно е предоставен в допълнителна справка „Разходи -Хасково-Стамболово-Димитровград-Тополовград“.

##### Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата доставяне на вода на потребителите за 2015 г. възлизат на 525 хил. лв. Те съставляват 4.90% от общите разходи за услугата.

Изменението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана е както следва:

| № | Разходи по икономически елементи | Промяна в хил. лв. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доставяне на вода на потребителите |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г.-2015 г. | 2017 г.-2015 г. | 2018 г.-2015 г. | 2019 г.-2015 г. | 2020 г.-2015 г. | 2021 г.-2015 г. |
| 2 | Разходи за външни услуги | 525 | 71 | 189 | 275 | 290 | 290 | 363 |
| 2.1 | застраховки | 30 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 18 |
| 2.2 | разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | наеми, в т.ч. и оперативен лизинг | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2.4 | съобщителни услуги | 25 | 1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 22 |
| 2.5 | транспортни услуги | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.6 | вода, осветление и отопление | 21 | -21 | 16 | 16 | 23 | 23 | 24 |
| 2.7 | разходи за публикации | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2.8 | консултански услуги | 66 | -42 | 56 | 56 | 56 | 56 | 71 |
| 2.8.1 | - юридически | 4 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.8.2 | - финансово-счетоводни и одиторски | 3 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2.8.3 | - технически | 42 | -42 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.8.4 | - други консултантски услуги | 17 | -16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 |
| 2.9 | въоръжена и противопожарна охрана | 58 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 2.10 | суми по договори за инкасиране | 23 | -18 | 8 | 34 | 34 | 34 | 42 |
| 2.11 | проверка на измервателни уреди | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2.12 | лабораторни проби | 14 | 0 | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 2.13 | обучения на персонала | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | външни услуги за оперативен ремонт | 245 | -29 | 31 | 31 | 35 | 35 | 55 |
| 2.15 | външни услуги за оползотворяване на утайки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | външни услуги за депониране на утайки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | други разходи за външни услуги | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17.1 | други | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Най-голям дял в разходите за външни услуги заемат, разходите за лабораторни изследвания, разходите за оперативен ремонт, разходите за консултантски услуги, въоръжена и противопожарна охрана, както и сумите по договори за инкасиране.

Във връзка с прекласифицирането на други разходи за въшни услуги като разходи за консултански услуги и външни услуги за оперативен ремонт е прогнозирано намаление на други разходи за въшни услуги,  и увеличение на разходите за консултански услуги и външни услуги за оперативен ремонт. Част от разходите за консултантски услуги в отчета за 2015 г. са представени в т.2.17 – Други разходи за външни услуги, същите са коригирани в проекта на БП за по-голяма точност.

Повишението на разходите за въоръжена охрана и  застраховки е вследствие на увеличение на броя охранявани обекти на дружеството. Увеличението на разходите за съобщителни услуги е в следствие на увеличаването на броя на водомерите с дистанционно отчитане, което води до по-високи такси от мобилните оператори и разширяване обхвата на SCADA системата по обекти на дружеството. Уведомяването на клиентите за просрочени задължения, чрез изпращането на писма и обратни разписки, също води до увеличението на  разходите за съобщителните услуги. Завишението в разходите за транспортни услуги се дължи на сключването на договор за превоз на инертни материали до обособените производствени звена на дружеството. С въвеждането на нови регистри и бази данни за периода на бизнес плана, ще се повиши и разхода за абонаментно поддържане. Предвидено е увеличение на разходите за лабораторни проби, във връзка със сключване на договори с акредитирани лаборатории за извършване на специфични анализи на води. Прогнозното увеличение на финансово-счетоводни и одиторски  услуги се дължи на новите нормативни изисквания за заверка от регистриран одитор на отчетните данни на Оператора за регулаторни цели. С цел повишаване на събираемостта, чрез завеждане на съдебни дела сме предвидили и повишаване на юридическите услуги. Във връзка с внедряването на изискуемите нормативни регистри и база данни и необходимостта от анализ на съществуващите процеси за целите на бизнес плана, е необходим допълнителен разход за консултантски услуги. Увеличението на разхода за вода, осветление и отопление е във връзка с промяната на отразяване на разходите за административни нужди и прекласифицирането им от разходи за материали в разходи за външни услуги.

Във връзка с присъединяването на община Тополовград и Стамболово (01.01.2019 г.) и община Димитровград (01.01.2021 г.) са променени прогнозираните разходи за външни услуги. Ефектът от промяната в разходите за всяка нова територия детайлно е предоставен в допълнителна справка „Разходи -Хасково-Стамболово-Димитровград-Тополовград“.

##### Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за възнаграждения и осигуровки на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата доставяне на вода на потребителите за 2015 г. възлизат на 4087 хил. лв., от които 3 025 хил.лв. за трудови възнаграждения, 57 хил.лв. за суми по граждански договори и хонорари  и 1 005 хил.лв за осигуровки. Те съставляват 38,16% от общите разходи за услугата доставяне на вода.

Изменението на разходите за възнаграждения и осигуровки за периода на бизнес плана е както следва:

| № | Разходи по икономически елементи | Промяна в хил. лв. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доставяне на вода на потребителите |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г.-2015 г. | 2017 г.-2015 г. | 2018 г.-2015 г. | 2019 г.-2015 г. | 2020 г.-2015 г. | 2021 г.-2015 г. |
| 4 | Разходи за възнаграждения | 3082 | 690 | 526 | 659 | 1331 | 1090 | 2105 |
| 4.1 | разходи за трудови възнаграждения | 3025 | 747 | -757 | -369 | 104 | -124 | 837 |
| 4.2 | разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт | 0 | 0 | 1283 | 1028 | 1227 | 1214 | 1268 |
| 4.3 | суми по граждански договори и хонорари | 57 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разходи за осигуровки | 1005 | 37 | 46 | 87 | 259 | 221 | 520 |
| 5.1 | социални осигуровки | 617 | 91 | -191 | -164 | -14 | -49 | 138 |
| 5.2 | социални осигуровки за оперативен ремонт | 0 | 0 | 239 | 249 | 236 | 233 | 244 |
| 5.3 | разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи | 388 | -54 | -143 | -131 | -86 | -81 | 15 |
| 5.4 | разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи за оперативен ремонт | 0 | 0 | 141 | 133 | 123 | 118 | 123 |

Разходите за труд в периода на бизнес плана се увеличават съобразно одобрените от КЕВР проценти на увеличение на работните заплати. С присъединяване на новите територии също е предвидено увеличение на разходите. Тези промени са подробно отразени в щатното разписание на дружеството за регулаторен период 2017-2021г.

От 01 Януари 2019 год.  се присъединиха община Тополовград и община с.Стамболово като нови територии  за експлоатиране от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Хасково. От 01 Януари 2021 год. ще се присъедини и територията на община Димитровград, затова се налага увеличение на прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки.

Промените в разходите за трудови възнаграждения се дължат на обстоятелството, че в отчета за 2015г. не са посочени разходи за оперативен ремонт. С цел достоверно представяне на информацията тези разходи са рекласифицирани за периода 2017 – 2021г. и са посочени на отделен ред в „Разходи за оперативен ремонт“. Подробно тази рекласификация е представена в справка „12.1 Разходи-увеличение и намаление“ от електронния модел на бизнес плана.

##### Други разходи

Перо други разходи на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата доставяне на вода на потребителите за 2015 г. възлизат на 467 хил. лв., от които 45 хил.лв. са други разходи и 422 хил.лв, са данъци и такси. Те съставляват 4,36 % от общите разходи за услугата.

Изменението на другите разходи за периода на бизнес плана е както следва:

| № | Разходи по икономически елементи | Промяна в хил. лв. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доставяне на вода на потребителите |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г.-2015 г. | 2017 г.-2015 г. | 2018 г.-2015 г. | 2019 г.-2015 г. | 2020 г.-2015 г. | 2021 г.-2015 г. |
| 6 | Данъци и такси | 422 | 1 | -127 | -130 | -108 | -111 | -18 |
| 6.1 | местни данъци и такси | 54 | -5 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 6.2 | такси за регулиране | 26 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 |
| 6.3 | такси за ползване на водни обекти | 342 | 0 | -112 | -115 | -95 | -98 | -15 |
| 6.4 | такси за заустване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | други данъци и такси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Други разходи | 45 | 51 | -6 | -6 | -5 | -5 | 4 |
| 7.1 | безплатна храна, съгласно нормативен документ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | охрана на труда | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7.3 | социални разходи | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 7.4 | служебни карти и пътувания | 8 | -1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 7.5 | командировки | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 7.6 | съдебни разходи | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | други | 14 | 32 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |

Най-значимо е изменението в разходите такси за ползване на водни обекти. В периода 2017 г. – 2020 г. се прогнозира намаление в разходите на таксите за ползване на водни обекти поради следните причини: в отчета за 2015 г. са представени реално платените такси за водоползване, които са изчислени на база разрешени водни количества по разрешителни и по измервателни устройства, там където има монтирани. В прогнозния период 2017 г. – 2021 г. таксите са изчислени на база данни от справка №4 „Отчет прогнозно потребление“, общо количество вода на вход на водоснабдителна система.

Намалението на разходите за местни данъци и такси за услугата доставяне на вода се дължи на неправилното отразяване на разходите през отчетната 2015 г. предимно за услугата доставяне на вода без да е направено преразпределение за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Относно разходите за командировки увеличаването се дължи на факта, че във връзка с учестения мониторинг за качеството на водите по радиологични показатели се налага служители на дружеството да пътуват често за предостсвяне на проби за анализ по специфичните радиологични показатели в акредитирани лаборатории в различни градове от страната – Бухово, София, Козлодуй, Пловдив и т.н. Освен това стремежът за повишаване квалификацията на персонала и участието в различн обучителни семинари също обуславя по-високия разход за командировки.

Предоставянето на социални придобивки на по-голям брой служители на дружеството, както и увеличението в цените им, обуславя по-високия размер на социални разходи заложени в БП.

Във връзка с оптимизация на работния процес и вменяване на задължения на един служител в повече от едно населено място на обслужваната територия, води до по-чести пътувания между населените места и от своя страна до по-високи разходи за служебни карти и пътувания.

##### Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

Не се предвиждат бъдещи разходи във връзка с извършването на нови дейности и/или експлоатаця на нови активи.

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Разходи за материали

Разходите за материали на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 119 хил.лв. Те съставляват 17.01 % от общите разходи за услугата в размер на 700 хил. лв.

Изменението на разходите за материали за периода на бизнес плана е както следва:

| № | Разходи по икономически елементи | Промяна в хил. лв. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отвеждане на отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г.-2015 г. | 2017 г.-2015 г. | 2018 г.-2015 г. | 2019 г.-2015 г. | 2020 г.-2015 г. | 2021 г.-2015 г. |
| 1 | Разходи за материали | 119 | 25 | 6 | 6 | 15 | 15 | 39 |
| 1.1 | материали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - за обеззаразяване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - за коагуланти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | - за флокуланти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | - за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | електроенергия за технологични нужди | 76 | 34 | 1 | 1 | 10 | 10 | 34 |
| 1.3 | горива и смазочни материали | 25 | -4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3.1 | -за технологични нужди | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2 | -за транспортни средства и механизация | 24 | -4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 | работно облекло | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | канцеларски материали | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | материали за оперативен ремонт | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | други разходи за материали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1 | други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Най-съществено изменение в разходите за материали заемат разходите за електроенергия и разходите за горива и смазочни материали.

Промените в ел. енергията през годините на бизнес плана се дължат на комбинация от мерки за енергийна ефективност и приемането за обслужване на нови обособени територии -община Тополовград и Стамболово (01.01.2019 г.) и община Димитровград (01.01.2021 г.).

##### Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 11 хил.лв. Те съставляват 1,57% от общите разходи за услугата.

Изменението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана е както следва:

| № | Разходи по икономически елементи | Промяна в хил. лв. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отвеждане на отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г.-2015 г. | 2017 г.-2015 г. | 2018 г.-2015 г. | 2019 г.-2015 г. | 2020 г.-2015 г. | 2021 г.-2015 г. |
| 2 | Разходи за външни услуги | 11 | 0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 19 |
| 2.1 | застраховки | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2.2 | разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | наеми, в т.ч. и оперативен лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | съобщителни услуги | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.5 | транспортни услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | вода, осветление и отопление | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.7 | разходи за публикации | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2.8 | консултански услуги | 3 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.8.1 | - юридически | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8.2 | - финансово-счетоводни и одиторски | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8.3 | - технически | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.4 | - други консултантски услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | въоръжена и противопожарна охрана | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | суми по договори за инкасиране | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.11 | проверка на измервателни уреди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | лабораторни проби | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.13 | обучения на персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | външни услуги за оперативен ремонт | 1 | -1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 2.15 | външни услуги за оползотворяване на утайки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | външни услуги за депониране на утайки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | други разходи за външни услуги | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Изменението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана за услугата отвеждане на отпадъчни води е несъществено, както е видно от горната таблица. Основните промени са отразени в услугите за оперативен ремонт, вода, осветление и отопление, застраховки и консултантски услуги, свързани с преразпределението на разходите по услуги.

##### Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за заплати и осигуровки на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 215 хил.лв., от които 158 хил.лв. за заплати и 57 хил.лв. за осигуровки Те съставляват 30.73 % от общите разходи за услугата.

Изменението на разходите възнаграждения и осигуровки за периода на бизнес плана е както следва:

| № | Разходи по икономически елементи | Промяна в хил. лв. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отвеждане на отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г.-2015 г. | 2017 г.-2015 г. | 2018 г.-2015 г. | 2019 г.-2015 г. | 2020 г.-2015 г. | 2021 г.-2015 г. |
| 4 | Разходи за възнаграждения | 158 | 61 | 23 | 3 | 19 | 25 | 96 |
| 4.1 | разходи за трудови възнаграждения | 158 | 61 | -38 | -57 | -57 | -54 | -33 |
| 4.2 | разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт | 0 | 0 | 61 | 60 | 76 | 79 | 129 |
| 4.3 | суми по граждански договори и хонорари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разходи за осигуровки | 57 | 9 | -5 | -1 | -2 | 0 | 20 |
| 5.1 | социални осигуровки | 35 | 11 | -13 | -11 | -16 | -14 | -11 |
| 5.2 | социални осигуровки за оперативен ремонт | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 |
| 5.3 | разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи | 22 | -2 | -10 | -9 | -9 | -9 | -7 |
| 5.4 | разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи за оперативен ремонт | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 13 |

Разходите за труд в периода на бизнес плана се увеличават съобразно одобрените от КЕВР проценти на увеличение на работните заплати. С присъединяване на новите територии също е предвидено увеличение на разходите. Тези промени са подробно отразени в щатното разписание на дружеството за регулаторен период 2017-2021г.

От 01 Януари 2019 год. се присъединиха община Тополовград и община с.Стамболово като нови територии  за експлоатиране от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Хасково. От 01 Януари 2021 год. ще се присъедини и територията на община Димитровград, за това се налага увеличение на прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки.

Промените в разходите за трудови възнаграждения се дължат на обстоятелството, че в отчета за 2015г. не са посочени разходи за оперативен ремонт. С цел достоверно представяне на информацията тези разходи са рекласифицирани за периода 2017 – 2021г. и са посочени на отделен ред в „Разходи за оперативен ремонт“. Подробно тази рекласификация е представена в справка „12.1 Разходи-увеличение и намаление“ от електронния модел на бизнес плана.

##### Други разходи

Перо други разходи на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 29 хил. лв., от които 11 хил.лв. са други разходи и 18 хил.лв, са данъци и такси. Те съставляват 4,15% от общите разходи за услугата.

Изменението на другите разходи за периода на бизнес плана е както следва:

| № | Разходи по икономически елементи | Промяна в хил. лв. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отвеждане на отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г.-2015 г. | 2017 г.-2015 г. | 2018 г.-2015 г. | 2019 г.-2015 г. | 2020 г.-2015 г. | 2021 г.-2015 г. |
| 6 | Данъци и такси | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| 6.1 | местни данъци и такси | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | такси за регулиране | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | такси за ползване на водни обекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | такси за заустване | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| 6.5 | други данъци и такси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Други разходи | 11 | 105 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 7.1 | безплатна храна, съгласно нормативен документ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | охрана на труда | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | социални разходи | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.4 | служебни карти и пътувания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | командировки | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.6 | съдебни разходи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | други | 10 | 104 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |

Предвидено е изменение в  посока намаление на перото за други разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води. Предвидено е нарастване на такса заустване дължащо се на въвеждане на нови територии в експлоатация.

##### Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

Не се предвиждат бъдещи разходи във връзка с извършването на нови дейности и/или експлоатаця на нови активи.

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Разходи за материали

Разходите за материали на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата пречистване на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 323 хил.лв. Те съставляват 40.56 % от общите разходи за услугата в размер на 796 хил. лв.

Изменението на разходите за материали за периода на бизнес плана е както следва:

| № | Разходи по икономически елементи | Промяна в хил. лв. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пречистване на отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г.-2015 г. | 2017 г.-2015 г. | 2018 г.-2015 г. | 2019 г.-2015 г. | 2020 г.-2015 г. | 2021 г.-2015 г. |
| 1 | Разходи за материали | 323 | 119 | 75 | 83 | 121 | 121 | 309 |
| 1.1 | материали | 15 | -3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 31 |
| 1.1.1 | - за обеззаразяване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - за коагуланти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | - за флокуланти | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1.1.4 | - за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) | 0 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.2 | електроенергия за технологични нужди | 274 | 125 | 49 | 55 | 93 | 93 | 258 |
| 1.3 | горива и смазочни материали | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 1.3.1 | -за технологични нужди | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.2 | -за транспортни средства и механизация | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1.4 | работно облекло | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1.5 | канцеларски материали | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1.6 | материали за оперативен ремонт | 25 | -5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.7 | други разходи за материали | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 |
| 1.7.1 | други | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |

Най-голям дял в разходите за материали за услугата пречистване на отпадъчни води има разхода за ел. енергия, като заема 84,83 % от общите разходи за услугата към 2015 г. Промените в ел. енергията през годините на бизнес плана се дължат на комбинация от мерки за енергийна ефективност и въвеждане на нови територии в експлоатация.

От 01 Януари 2019 год. се присъединиха община Тополовград и община с.Стамболово като нови територии  за експлоатиране от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Хасково. От 01 Януари 2021 год. ще се присъедини и територията на община Димитровград, за това се налага увеличение на прогнозираните разходи за материали.

##### Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата пречистване на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 62 хил. лв. Те съставляват 7.79 % от общите разходи за услугата.

Изменението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана е както следва:

| № | Разходи по икономически елементи | Промяна в хил. лв. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пречистване на отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г.-2015 г. | 2017 г.-2015 г. | 2018 г.-2015 г. | 2019 г.-2015 г. | 2020 г.-2015 г. | 2021 г.-2015 г. |
| 2 | Разходи за външни услуги | 62 | -4 | 41 | 95 | 96 | 97 | 115 |
| 2.1 | застраховки | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2.2 | разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | наеми, в т.ч. и оперативен лизинг | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | съобщителни услуги | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 2.5 | транспортни услуги | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.6 | вода, осветление и отопление | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 2.7 | разходи за публикации | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8 | консултански услуги | 5 | -4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.8.1 | - юридически | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8.2 | - финансово-счетоводни и одиторски | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.8.3 | - технически | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.4 | - други консултантски услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | въоръжена и противопожарна охрана | 4 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2.10 | суми по договори за инкасиране | 1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 2.11 | проверка на измервателни уреди | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | лабораторни проби | 3 | -3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 2.13 | обучения на персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | външни услуги за оперативен ремонт | 6 | -6 | 11 | 22 | 22 | 22 | 27 |
| 2.15 | външни услуги за оползотворяване на утайки | 0 | 34 | 39 | 79 | 79 | 79 | 84 |
| 2.16 | външни услуги за депониране на утайки | 32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 2.17 | други разходи за външни услуги | 7 | 11 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |

Най-голям дял в разходите за външни услуги заемат разходите за оползотворяване на утайки.  С оглед на спазване на изискванията на националната стратегия за управление на утайките, както и определената нормативна дългосрочна цел от 100% оползотворяване на произведени утайки, Дружеството през 2016 г. предприема действия в тази насока, като прекратява депонирането на наличните утайки. В резултат на предприетите действия разходите за  депониране на утайки намалят с 32 хил.лв. от 2016 г., а се увеличават разходите за оползотворяване на утайки в размер на 34 хил.лв. от 2016 г. Повишението на разходите за оползотворяване на утайки се дължи на предвиденото увеличение на количествата оползотворени утайки и повишение в цената за оползотворяване на тон сухо вещество.

Промените в други разходи за външни услуги се дължат на обстоятелството, че в отчета за 2015г. не са представени коректно. С цел достоверно представяне на информацията тези разходи са рекласифицирани за периода 2017 – 2021г. и са посочени на ред „2.14 Външни услуги за оперативен ремонт“. Подробно тази рекласификация е представена в справка „12.1 Разходи-увеличение и намаление“ от електронния модел на бизнес плана.

##### Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за заплати и осигуровки на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата пречистване на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 305 хил.лв., от които 248 хил.лв. за заплати и 57 хил.лв. за осигуровки Те съставляват 38.30 % от общите разходи за услугата в размер на 796 хил. лв.

Изменението на разходите възнаграждения и осигуровки за периода на бизнес плана е както следва:

| № | Разходи по икономически елементи | Промяна в хил. лв. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пречистване на отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г.-2015 г. | 2017 г.-2015 г. | 2018 г.-2015 г. | 2019 г.-2015 г. | 2020 г.-2015 г. | 2021 г.-2015 г. |
| 4 | Разходи за възнаграждения | 248 | 58 | 124 | 21 | 26 | 35 | 283 |
| 4.1 | разходи за трудови възнаграждения | 248 | 58 | 55 | -45 | -44 | -37 | 185 |
| 4.2 | разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт | 0 | 0 | 69 | 66 | 70 | 72 | 98 |
| 4.3 | суми по граждански договори и хонорари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разходи за осигуровки | 57 | 30 | 49 | 32 | 33 | 35 | 113 |
| 5.1 | социални осигуровки | 35 | 24 | 27 | 10 | 10 | 12 | 55 |
| 5.2 | социални осигуровки за оперативен ремонт | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 13 |
| 5.3 | разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи | 22 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 39 |
| 5.4 | разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи за оперативен ремонт | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |

Разходите за труд в периода на бизнес плана се увеличават съобразно одобрените от КЕВР проценти на увеличение на работните заплати. С присъединяване на новите територии също е предвидено увеличение на разходите. Тези промени са подробно отразени в щатното разписание на дружеството за регулаторен период 2017-2021г.

От 01 Януари 2019 год. се присъединиха община Тополовград и община с.Стамболово като нови територии  за експлоатиране от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Хасково. От 01 Януари 2021 год. ще се присъедини и територията на община Димитровград, затова се налага увеличение на прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки.

Промените в разходите за трудови възнаграждения се дължат на обстоятелството, че в отчета за 2015г. не са посочени разходи за оперативен ремонт. С цел достоверно представяне на информацията тези разходи са рекласифицирани за периода 2017 г. – 2021 г. и са посочени на отделен ред в „Разходи за оперативен ремонт“. Подробно тази рекласификация е представена в справка „12.1 Разходи-увеличение и намаление“ от електронния модел на бизнес плана.

##### Други разходи

Перо други разходи на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата пречистване на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 24 хил. лв., от които 11 хил.лв. са други разходи и 13 хил.лв, са данъци и такси. Те съставляват 3,01 % от общите разходи за услугата в размер на 796 хил. лв.

Изменението на другите разходи за периода на бизнес плана е както следва:

| № | Разходи по икономически елементи | Промяна в хил. лв. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пречистване на отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г.-2015 г. | 2017 г.-2015 г. | 2018 г.-2015 г. | 2019 г.-2015 г. | 2020 г.-2015 г. | 2021 г.-2015 г. |
| 6 | Данъци и такси | 13 | -1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| 6.1 | местни данъци и такси | 4 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6.2 | такси за регулиране | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | такси за ползване на водни обекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | такси за заустване | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6.5 | други данъци и такси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Други разходи | 11 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| 7.1 | безплатна храна, съгласно нормативен документ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | охрана на труда | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.3 | социални разходи | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7.4 | служебни карти и пътувания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | командировки | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7.6 | съдебни разходи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | други | 9 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |

Основното увеличение в разходите за регулаторен период 2017-2021 г. е във връзка с приемането в края на 2015г. за експлоатация на ПСОВ Свиленград и това води до увеличението на разходите за местни данъци и такси. Увеличението на разходите за местни данъци и такси за услугата пречистване на отпадъчни води се дължи на неправилното отразяване на разходите през отчетната 2015 г. предимно за услугата доставяне на вода без да е направено преразпределение за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Друго по-съществено увеличение е свързано с такси заустване за ПСОВ Димитровград при приемането на територияза на община Димитровград за експлоатация през 2021 год.

##### Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

Дружеството предвижда бъдещи разходи във връзка с въвеждането в експлоатация на ПСОВ Свиленград (02.11.2015 г.) и ПСОВ Мезек (12.07.2017 г.).

За ПСОВ Свиленград са планирани следните разходи за експлоатация:

| ПСОВ СВИЛЕНГРАД | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за материали | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Разходи за външни услуги | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Разходи за възнаграждения | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Разходи за осигуровки | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Данъци и такси | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Други разходи |  |  |  |  |
| Общо разходи | 177 | 177 | 177 | 177 |

За ПСОВ Мезек планираните разходи са както следва:

| ПСОВ МЕЗЕК | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за материали | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Разходи за външни услуги |  |  |  |  |
| Разходи за възнаграждения |  |  |  |  |
| Разходи за осигуровки |  |  |  |  |
| Данъци и такси |  |  |  |  |
| Други разходи |  |  |  |  |
| Общо разходи | 1 | 1 | 1 | 1 |

Относно разлики в разходите по икономически елементи по отчет за 2015 г. и предтсвените разходи в настоящия БП, прилагаме следната обстановка:

- В раходи за материали общата сума на разходите по отчет за 2015 г. е 5445 хил.лв, като в тях са включени 21 хил. разходи за нерегулирана дейност. Изваждайки тази сума от 5445 лв се получават разходи за материали за регулирана дейност общо в размер на 5424 лв, както са предстваени и в изпратения модел. Сумите по отделните видове услуги са различни от предстваените в отчета за 2015 г., тъй като тогава явно методът на преразпределение на разходите е бил различен. Смятаме, че за по-достоверно представяне на информацията следва да се придържаме към сегашното представяне на разходите, а именно:

- за доставяне - 4982 хил.лв

- за отвеждане - 119 хил.лв

- за пречистване - 323 хил.лв.

- общо за регулирана дейност - 5424 хил.лв.

- общо за нерегулирана деност - 21 хил. лв.

- всичко разходи за материали - 5445 хил.лв.

- В раходи за външни услуги общата сума на разходите по отчет за 2015 г. е 1051 хил.лв, като в тях са включени 453 хил. разходи за данъци и такси. Изваждайки тази сума от 1051 лв се получават разходи за външни услуги за регулирана дейност общо в размер на 598 лв, както са предстваени и в изпратения модел. Сумите по отделните видове услуги са различни от предстваените в отчета за 2015 г., тъй като тогава явно методът на преразпределение на разходите е бил различен. Смятаме, че за по-достоверно представяне на информацията следва да се придържаме към сегашното представяне на разходите, а именно:

- за доставяне - 525 хил.лв

- за отвеждане - 11 хил.лв

- за пречистване - 62 хил.лв.

- общо за регулирана дейност - 598 хил.лв.

- общо за нерегулирана деност - 0 хил. лв.

- всичко разходи за външни услуги - 598 хил.лв.

- В раходи за данъци и такси общата сума на разходите по отчет за 2015 г. е 453 хил.лв (включена към разходи за външни услуги). В предстваения модел разходите са на отделен ред - разходи за данъци и такси - сметка 606. Сумите по отделните видове услуги са еднакви с предстваените в отчета за 2015 г., а именно:

- за доставяне - 422 хил.лв

- за отвеждане - 18 хил.лв

- за пречистване - 13 хил.лв.

- общо за регулирана дейност - 453 хил.лв.

- общо за нерегулирана деност - 0 хил. лв.

- всичко разходи за данъци и такси - 453 хил.лв.

- В раходи за възнаграждения общата сума на разходите по отчет за 2015 г. е 3488 хил.лв, както са предстваени и в изпратения модел. Сумите по отделните видове услуги са различни от предстваените в отчета за 2015 г., тъй като тогава явно методът на преразпределение на разходите е бил различен. Според нас разходите по сметка 604 са представени некоректно в отчета за 2015 г. Смятаме, че за по-достоверно представяне на информацията следва да се придържаме към сегашното представяне на разходите, а именно:

- за доставяне - 3082 хил.лв., в т.ч. 57 хил.лв по граждански договори;

- за отвеждане - 158 хил.лв;

- за пречистване - 248 хил.лв;

- общо за регулирана дейност - 3488 хил.лв.

- общо за нерегулирана деност - 96 хил. лв.

- всичко разходи за материали - 3584 хил.лв.

(Представяме рзпечатка на главна книга за начислените разходи за възнаграждения за 2015 г. на стойност 3 583 696,92 лева.)

- В раходи за осигуровки общата сума на разходите по отчет за 2015 г. е 1104 хил.лв, която е различна от разходите за осигуровки в изпратения модел. Разликата е на стойност 15 хил.лв. Сумите по отделните видове услуги са различни от предстваените в отчета за 2015 г., тъй като тогава явно методът на преразпределение на разходите е бил различен. Според нас разходите по сметка 605 са представени некоректно в отчета за 2015 г. Смятаме, че за по-достоверно представяне на информацията следва да се придържаме към сегашното представяне на разходите, а именно:

- за доставяне - 1005 хил.лв.;

- за отвеждане - 57 хил.лв;

- за пречистване - 57 хил.лв;

- общо за регулирана дейност - 1119 хил.лв.

- общо за нерегулирана деност - 17 хил. лв.

- всичко разходи за материали - 1136 хил.лв.

(Представяме разпечатка на главна книга за начислените разходи за осигуровки за 2015 г. на стойност 1 135 775,27 лева).

Разпределението на разходите за администартивна и спомагателна дейност е извършено чрез коефициенти, изчислени на база преки разходи за съответния вид дейност - доставяне, отвеждане, пречистване и нерегулирана дейност. Прилагаме в табличен вид коефициентите за разпределение на административните разходи за периода на бизнес плана 2017-2021 г.

2017 година

| ПРЕКИ РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ | КОЕФ. |
| --- | --- | --- |
| ДОСТАВЯНЕ | 9433 | 0.87 |
| ОТВЕЖДАНЕ | 347 | 0.03 |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 869 | 0.08 |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 168 | 0.02 |
|  | 10817 | 1.00 |
| АДМИН. РАЗХОДИ-ОБЩО | 1761 |  |
| РААЗПРЕДЕЛЕНИ АДМИН. РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ |  |
| ДОСТАВЯНЕ | 1536 |  |
| ОТВЕЖДАНЕ | 57 |  |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 141 |  |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 27 |  |
|  | 1761 |  |
| ОБЩО РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ |  |
| ДОСТАВЯНЕ | 10969 |  |
| ОТВЕЖДАНЕ | 404 |  |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 1010 |  |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 195 |  |
|  | 12578 |  |
| 2018 година |  |  |
| ПРЕКИ РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ | КОЕФ. |
| ДОСТАВЯНЕ | 9685 | 0.88 |
| ОТВЕЖДАНЕ | 335 | 0.03 |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 819 | 0.07 |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 209 | 0.02 |
|  | 11048 | 1.00 |
| АДМИН. РАЗХОДИ-ОБЩО | 1798 |  |
| РААЗПРЕДЕЛЕНИ АДМИН. РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ |  |
| ДОСТАВЯНЕ | 1576 |  |
| ОТВЕЖДАНЕ | 54 |  |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 133 |  |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 34 |  |
|  | 1798 |  |
| ОБЩО РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ |  |
| ДОСТАВЯНЕ | 11262 |  |
| ОТВЕЖДАНЕ | 389 |  |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 952 |  |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 243 |  |
|  | 12846 |  |
| 2019 година |  |  |
| ПРЕКИ РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ | КОЕФ. |
| ДОСТАВЯНЕ | 11298 | 0.89 |
| ОТВЕЖДАНЕ | 357 | 0.03 |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 857 | 0.07 |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 248 | 0.02 |
|  | 12760 | 1.00 |
| АДМИН. РАЗХОДИ-ОБЩО | 2077 |  |
| РААЗПРЕДЕЛЕНИ АДМИН. РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ |  |
| ДОСТАВЯНЕ | 1839 |  |
| ОТВЕЖДАНЕ | 58 |  |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 140 |  |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 40 |  |
|  | 2077 |  |
| ОБЩО РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ |  |
| ДОСТАВЯНЕ | 13137 |  |
| ОТВЕЖДАНЕ | 415 |  |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 997 |  |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 288 |  |
|  | 14837 |  |
| 2020 година |  |  |
| ПРЕКИ РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ | КОЕФ. |
| ДОСТАВЯНЕ | 10580 | 0.88 |
| ОТВЕЖДАНЕ | 359 | 0.03 |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 859 | 0.07 |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 251 | 0.02 |
|  | 12048 | 1.00 |
| АДМИН. РАЗХОДИ-ОБЩО | 2126 |  |
| РААЗПРЕДЕЛЕНИ АДМИН. РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ |  |
| ДОСТАВЯНЕ | 1867 |  |
| ОТВЕЖДАНЕ | 63 |  |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 152 |  |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 44 |  |
|  | 2126 |  |
| ОБЩО РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ |  |
| ДОСТАВЯНЕ | 12447 |  |
| ОТВЕЖДАНЕ | 422 |  |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 1010 |  |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 295 |  |
|  | 14174 |  |
| 2021 година |  |  |
| ПРЕКИ РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ | КОЕФ. |
| ДОСТАВЯНЕ | 12759 | 0.86 |
| ОТВЕЖДАНЕ | 476 | 0.03 |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 1329 | 0.09 |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 264 | 0.02 |
|  | 14827 | 1.00 |
| АДМИН. РАЗХОДИ-ОБЩО | 2414 |  |
| РААЗПРЕДЕЛЕНИ АДМИН. РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ |  |
| ДОСТАВЯНЕ | 2077 |  |
| ОТВЕЖДАНЕ | 77 |  |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 216 |  |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 43 |  |
|  | 2414 |  |
| ОБЩО РАЗХОДИ | СТОЙНОСТ |  |
| ДОСТАВЯНЕ | 14836 |  |
| ОТВЕЖДАНЕ | 553 |  |
| ПРЕЧИСТВАНЕ | 1545 |  |
| НЕРЕГУЛИРАНА | 307 |  |
|  | 17241 |  |

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково не доставя вода на друг ВиК оператор.

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково не доставя вода с непитейни качества.

## СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Развитието на човешките ресурси е свързано с разработването на Социална програма, предвидена в секторната стратегия. Във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД  гр.Хасково се изразходват средства за осигуряване задоволяването на социално-битовите и културни потребности на работещите в дружеството. Начинът за тяхното използване и видовете дейности, които се финансират за осъществяване на тези цели са определени в КТ, както и в сключения със синдикалните организации на КНСБ и КТ”Подкрепа” Колективен трудов договор (КТД). Тези средства се изразходват за следните видове дейности:

1.	Помощи на материално затруднени;

2.	За професионални празници  и други чествания;

3.	Медицинско обслужване;

4.	Културни мероприятия;

5.	Спортна и туристическа дейност;

6.	Транспортни разходи;

7.	Други социални разходи;

Размерът на средствата по чл.294 от КТ се определя в % от ФРЗ и се предвижда да не бъде по-малък от 8%, съгласно сключения браншови КТД.

## ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

##### Използвани софтуерни програми и/или информационни системи

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково от дълги години осъществява своята счетоводна дейност с ПП "Ажур". Счетоводното отчитане на дружеството е организирано при спазване изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. През 2012 г., в изпълнение решение на КЕВР за прилагане на Правила за водене на разделно счетоводство за целите на регулирането, дружеството променя основната си счетоводна система, съгласно изискванията на ЕССО. С прилагането на Единен сметкоплан за регулаторни цели дружеството разполага с информация за всяка дейност  предмет на ценово регулиране и всяко звено от организационната структура, в съответствие с изискванията на ЗРВКУ. Основните използвани модули от програмата са:

- Счетоводство;

- Продажби;

- Каса;

- Дълготрайни активи;

- Банка;

- Склад;

От 01.01.2017 г. във връзка  с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите и приети с решение на КЕВР Правила за водене на ЕСРО, дружеството е въвело нов модул за регулаторно отчитане, отговарящ на изискванията на ЕСРО.

##### Подход за разпределение, в т.ч. и коефициенти за разпределение на активи, разходи и приходи за нерегулирана дейност, и между регулираните услуги

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД  гр.Хасково прилага сметкоплан, въведен с ЕСРО. На ниво първичен документ се идентифицират приходите и разходите по видове регулирани и нерегулирани дейности със съответната аналитичност по видове услуги. Разходите за административни и спомагателни дейности се разпределят по регулирани услуги и за нерегулирана дейност в съответствие с изискванията по ЕСРО, като процентът за разпределение е изчислен въз основа на относителния дял на преките разходи за предоставяните услуги. Разпределението се извършва извънсчетоводно, като в счетоводната система се отразяват вече разпределените суми.

Дружеството към момента на изготвяне на настоящия бизнес план разполага с програмен продукт, който поддържа регулаторната база на активите и регулаторен амортизационен план. Амортизациите за регулаторни цели се изчисляват чрез счетоводната програма на дружеството за регулаторно счетоводство, съгласно промените свързани с ЕСРО от 01.01.2017 г.

Разходите за амортизации за административна и  спомагателна дейност, в съответствие с организацията на експлоатационния процес, се разпределят пропорционално на база преките разходи за амортизации за услугите "Доставяне на вода на потребителите“, "Отвеждане на отпадъчни води", "Пречистване на отпадъчни води" и нерегулирана дейност. Разпределението се извършва извънсчетоводно, като в счетоводната система се отразяват вече разпределените суми.

##### Принципи на отчитане на ремонтната програма

Създаване на разходни центрове или аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативни ремонти, съгласно структурата  на  ремонтната програма. Ежемесечно отнасяне на свързаните разходи (вложени материали, труд, гориво, механизация, др.) с придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода към съответния вид оперативен ремонт. Диспечер / технически ръководител експлоатационен район попълва в дневник (регистър) за аварии - /начален и краен час на аварията, вида на водопровода ,СВО и др., диаметър, вложени материали, хората, които са работили, механизацията. Предава се в отдел ПТО. Там се описват и систематизират в табличен вид по райони, вид на аварията. За вложените материали се попълват искания, които се предават в счетоводството за осчетоводяване. ВиК операторът е внедрил ПП ВиК център, в който се поддържа Регистър аварии с пълна информация за отчетените аварийни и текущи ремонти по направления, съгласно ремонтната програма, за всеки отделен обект - работни карти (доклади), искания за материали и складови разписки, разходи за труд и механизация, фактури за външни услуги и др.

##### Принципи на отчитане на инвестиционната програма

Дружеството е възприело политика, съгласно която в сметка 207 се създава код за всеки  инвестиционен обект с оглед калкулиране на всички разходи на база първични документи и капитализиране на разходите за формиране на себестойност. След приключване на обекта, актива се заприхождава  в съответната сметка от гр. 20 по видове дейност (доставяне, отвеждане или пречистване). При въвеждане на новият модул за регулаторно отчитане, отговарящ на изискванията на ЕСРО, извършените инвестиции се отчитат по Дт на сметка 207.

##### Принципи на капитализиране на разходите

Инвестиция (капиталов разход) е всеки разход, извършен за придобиване, изграждане, подобрение или основен ремонт на дълготраен актив. Съгласно МСС и НСС за дълготраен актив  се считат покупка, изграждане, подмяна, реконструкция, подобрения, модернизация и рехабилитация, водещи до подобряване на състоянието, удължаване на полезния живот, промяна във функционалното предназначение, подобряване на качеството на оказваните услуги, повишаване на капацитета или неговата стойност и др.  Дълготрайни активи са онези ресурси на предприятието, които се очаква да бъдат използвани през повече от един период и носят бъдещи икономически ползи и изгоди (спестени разходи, увеличени приходи, др.).

Образуването на цена на придобиване и на себестойност на ДМА (размер на инвестицията) включва всички фактически разходи по доставката, построяването и монтирането на съответния актив, както и всички разходи, пряко отнасящи се до придвижването на актива до местоположението и привеждането му в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. Такива разходи могат да бъдат:

- разходи за персонал и транспорт, произтичащи пряко от построяването или придобиването на актива;

- разходи за подготовката на обекта;

- разходи за първоначална доставка и обработка;

- разходи за инсталиране и монтаж;

- разходи за тестване дали активът функционира правилно;

- професионални хонорари и доклади;

- други разходи, пряко свързани с построяването или придобиването на актива.

Признаването на разходи в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения се преустановява, когато активът е на местоположението и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството.

За целите на регулаторното планиране и отчитане не се прилага стойностен праг за признаване на инвестиция/ ДМА.

##### Принципи на отчитане на оперативни и капиталови ремонти

Оперативните ремонти са свързани с текуща поддръжка и възстановяване на актива в първоначален вид без подобрения. Разходите се отчитат в разходи за оперативна дейност .

Капиталови ремонти – реконструкция и модернизация на съществуващ актив – подобряващ качеството и увеличаващ полезния живот. Със стойността на капиталовия ремонт  се  увеличава отчетната стойност на актива.

##### Принципите на отделяне на разходите по дейности и по услуги

На ниво първичен документ се идентифицират приходите и разходите по видове регулирани и нерегулирани дейности. Създадена е подробна аналитична отчетност на разходите за целите на ценообразуване, която дава възможност за анализ, наблюдение и контрол на  дейността на дружеството по видове  регулирани услуги.

Когато един приход или разход не може да бъде конкретно разграничен по видове услуги, се преразпределя между услугите с коефициент на база преки приходи или разходи.

##### Регламент на описаните принципи с формални вътрешни правила (инструкции)

ВиК операторът има конкретно разписани и утвърдени вътрешни правила по отношение на ситемата за регулаторна отчетност. Счетоводните сметки в ЕСРО са организирани на анлитични нива по дейности и услуги - доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, нерегулирана дейност, административна и спомагателна дейност и са унифицирани с изискванията на Правилата за водене на ЕСРО.

## НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ

Съгласно Указанията за образуване на цените на В и К услугите чрез метода „горна граница на цени” за регулаторния период 2017-2021 г., в признатите годишни разходи не се включват: финансови разходи, разходите за загуби от обезценки, текущи разходи за начислени провизии по смисъла на чл. 38 и чл. 39 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси, разходи за дарение и неизползвани отпуски, представителни разходи и данъците върху тях, санкции и/или глоби, наложени от държавни органи или от Комисията; разходи за покриване на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) при депониране на утайки от ПСОВ; разходи за лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори; разходи за данък върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от отчета за доходите; разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“; както и други разходи по чл. 10, ал. 7 от НРЦВКУ.

За 2015 г. непризнатите разходи са в общ размер на 966 хил.лв., както следва:

1.	Отчетна стойност на продадените стоки – 98 хил.лв;

2.	Разходи за дарения – 3 хил.лв.;

3.	Разходи за загуби от обезценки – 196 хил.лв.;

4.	Санкции и/или глоби, наложени от държавни органи – 22 хил.лв.;

5.	Разходи за неползвани отпуски – 49 хил..лв.;

6.	Финансови разходи – 165 хил.лв.

7.	Разходи за данък печалба - 12 хил.лв.

8.	Представителни разходи и данъци върху тях - 27 хил.лв.

9.	Разлика между САП и РАП - 384 хил.лв.

10.	Разходи за глоби и неустойки - 22 хил.лв.

За периода 2017 – 2021 г. се  предвиждат непризнати разходи в размер както следва:

| Непризнати разходи | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за обезценка на вземания | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Финансови разходи | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 |
| Разходи за данъци от печалбата | 25 | 21 | 18 | 27 | 63 |
| Други, вкл. дарения, разлика САП, РАП | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Общо Непризнати разходи | 673 | 657 | 652 | 659 | 693 |

# IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

## АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД

#### АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015г. – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

##### Битови потребители

Потреблението на битовите потребители на услугата доставяне на питейна вода за периода 2009 – 2015 г. е представено в следващата таблица  в хил.м3:

| Доставяне на вода | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови потребители | 4907 | 4924 | 5071 | 4803 | 4678 | 4457 | 4434 |

Както се забелязва от показаните данни тенденцията е към намаляване на потреблението на питейна вода от населението, като от 2009 г. до 2015 г. консумацията е намаляла с 473 хил. м3.

Делът на потреблението на битовите потребители спрямо общото инкасирано количество е най-голям в сравнение с другите групи. На следващата таблица е представен процентният дял на битовото потребление спрямо общото потребление на питейна вода за периода 2009 г. – 2015 г.

| Доставяне на вода | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови потребители | 4907 | 4924 | 5071 | 4803 | 4678 | 4457 | 4434 |
| Общо потребление | 6343 | 6229 | 6172 | 5936 | 5820 | 5612 | 5636 |
| Дял на битово потребление в % | 77,36% | 79,05% | 82,16% | 80,91% | 80,38% | 79,42% | 78,67% |

Като относителен дял на битовото потребление от общото потребление няма съществени изменения през анализирания период.

##### Бюджетни и търговски потребители

В годините преди изготвянето на бизнес план 2017-2021г. дружеството не разделя бюджетните и търговските клиенти за услугата доставяне на вода.

Потреблението на бюджетните и търговски потребители на услугата доставяне на питейна вода за периода 2009 – 2015 г. е представено в следващата таблица в хил.м3:

| Доставяне на вода | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетни, търговски и др. потребители | 1436 | 1375 | 1101 | 1133 | 1142 | 1155 | 1202 |

Както и при битовите потребители и тук тенденцията на потребената питейна вода е към намаляване на консумацията. Потреблението през 2009 г. на бюджетни и търговски потребители е възлизало на 1436 хил.м3, а през 2015 г. е 1202 хил.м3. Разликата е 234 хил. м3. Най-ниската си стойност потреблението отбелязва през 2011г.

В следващата таблица е представен относителния дял на потреблението на питейна вода на бюджетните и търговските потребители спрямо общото потребление по години за периода от 2009 г.  до 2015 г.:

| Доставяне на вода | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетни, търговски и др. потребители | 1436 | 1375 | 1101 | 1133 | 1142 | 1155 | 1202 |
| Общо потребление | 6343 | 6229 | 6172 | 5936 | 5820 | 5612 | 5636 |
| Дял на бюджетно потребление в % | 22,64% | 20,95% | 17,84% | 19,09% | 19,62% | 20,58% | 21,33% |

##### Промишлени и други индустриални потребители

В годините преди изготвянето на бизнес план 2017-2021г. дружеството не разделя търговските потребители на промишлени и други индустриални потребители. Виж точка 1.1.2.

#### АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 г. – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Битови потребители

Потреблението на битовите потребители на услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2009 – 2015 г. е представено в следващата таблица в хил.м3:

| Отвеждане на отпадъчни води | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови потребители | 3446 | 3447 | 3498 | 3459 | 3411 | 3336 | 3281 |

За разглеждания период  потреблението на услугата отвеждане на отпадъчни води при битовите потребители е намаляло с 165 хил.м3, тук както и при услугата доставяне на питейни води, общата тенденция е към намаляване на потреблението.

Следващата таблица представя делът на потреблението от битови абонати спрямо общото потребление на услугата отвеждане на отпадъчни води.

| Отвеждане на отпадъчни води | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови потребители | 3446 | 3447 | 3498 | 3459 | 3411 | 3336 | 3281 |
| Общо потребление | 4968 | 4666 | 4741 | 4556 | 4469 | 4386 | 4349 |
| Дял на битовото потребление към общото в % | 69,36% | 73,87% | 73,78% | 75,92% | 76,33% | 76,06% | 75,44% |

##### Бюджетни и търговски потребители

Потреблението на бюджетните и търговски потребители на услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2009 – 2015 г. е представено в следващата таблица и в хил.м3:

| Отвеждане на отпадъчни води | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетни, търговски и др. потребители | 1522 | 1219 | 1243 | 1097 | 1058 | 1050 | 1068 |

Разликата между потребените количества на услугата отвеждане на отпадъчни води при бюджетните и търговски потребители между 2009 г. и 2015 г. е 454 хил.м3. Тенденция и тук е към намаляване на консумацията, но за разлика от битовите потребители е доста по-значителна.

В следващата таблица е представен относителния дял на потреблението на бюджетни, промишлени и търговски потребители спрямо общото потребление на услугата отвеждане на отпадъчни води.

| Отвеждане на отпадъчни води | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетни, търговски и др. потребители | 1522 | 1219 | 1243 | 1097 | 1058 | 1050 | 1068 |
| Общо потребление | 4968 | 4666 | 4741 | 4556 | 4469 | 4386 | 4349 |
| Дял на бюджетното потребление към общото в % | 30,64% | 26,16% | 26,22% | 24,08% | 23,67% | 23,94% | 24,56% |

##### Промишлени и други индустриални потребители

В годините преди изготвянето на бизнес план 2017-2021г. дружеството не разделя търговските потребители на промишлени и други индустриални потребители. Виж точка 1.2.2.

#### АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Битови потребители

Потреблението на битовите потребители на услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2009 – 2015 г. е представено в следващата таблица и в хил.м3:

| Пречистване на отпадъчни води | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови потребители | 1713 | 1950 | 1902 | 1932 |

ПСОВ Хасково е предадена за експлоатация на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково в края на 2011 г. Дружеството има цена за пречистване на отпадъчни води от м. февруари 2012 г. От 2013 г. до 2015 г. тенденцията е запазване на потреблението.

От м. ноември 2015 г. дружеството експлоатира ПСОВ Свиленград и от октомври 2017 г. – ПСОВ Мезек. За периода 2017-2021 г. с присъединяване на ВиК Димитровград към територията на ВиК оператора, дружеството ще приеме за експлоатация и ПСОВ Димитровград, което от своя страна ще доведе до повишаване на фактурираните количества за периода на бизнес плана.

Следващата таблица представя делът на битовото потребление спрямо общото потребление на услугата пречистване на отпадъчни води:

| Пречистване на отпадъчни води | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови потребители | 1713 | 1950 | 1902 | 1932 |
| Общо потребление | 2363 | 2664 | 2569 | 2604 |
| Дял на битовото потребление към общото в % | 72,49% | 73,20% | 74,04% | 74,19% |

##### Бюджетни и търговски потребители

В годините преди изготвянето на бизнес план 2017-2021 г. дружеството не разделя търговските потребители на бюджетни и търговски потребители. Подробна информация е посочена в точка 1.3.3.

##### Промишлени и други индустриални потребители по степени на замърсеност

В първата таблица и графика е представено общото потребление на промишлените и индустриалните потребители на услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2009 – 2015 г.

| Пречистване на отпадъчни води | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промишлени потребители | 650 | 714 | 667 | 672 |

Следващата таблица представя потреблението на промишлените потребители разпределено по степен на замърсяване, в зависимост от показателите по БПК и ХПК.

| Пречистване на отпадъчни води | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промишлени потребители приравнени на битови | 576 | 617 | 571 | 578 |
| Степен 1-БПК до 200 мг/л | 39 | 62 | 53 | 43 |
| Степен 2-БПК от 200 до 600 мг/л | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Степен 3-БПК над 600 мг/л | 31 | 32 | 39 | 48 |

#### АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г. ПО УСЛУГИ

##### Водоснабдяване

Основните характеристики на водните количества за периода на бизнес плана могат да се представят, чрез следната графика:

Ясно се виждат планираните тенденции в основните направления:

- Търговските загуби се намаляват в резултат на планирани мерки за периода на бизнес плана, свързани с подмяна на водомери, въвеждане на водомери в метрологична годност, монтаж на водомери на СВО, на които към края на 2015 г. не е монтиран такъв, борба с нерегламентирано водопотребление, подмяна на софтуер за фактуриране.

- Реалните загуби на вода намаляват достигайки индивидуално определените цели

- Неносещите приходи вода намаляват в съответствие с намалението на търговските и реални загуби

- Фактурираните количества нетно се увеличават спрямо 2015 г., в резултат на фактури отразени в анализа по-долу.

Промените на водните количества през 2021 г. се дължат на присъединението на общ.Димитровград.

При изготвянето на прогнозното потребление на услугата по доставяне на вода на потребителите,  „Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково спазва стриктно изискванията на КЕВР:

- Отчитане на демографските тенденции съгласно статистическите данни на НСИ – съгласно прогнозните данни се предвижда среден годишен спад от 1.04%

- Отразяване на ефекта от намаление на търговските загуби – съгласно начислените количества от протоколите на екипите отговарящи за нерегламентирани връзки.

- 2017 г. - средноаритметичното потребление за периода в 2011-2015 г.

В резултат на отразените факти потреблението по различните категории потребители в м3 е следната:

| Описание | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| битови потребители | м3/год | 4434399 | 4442080 | 4688665 | 4653372 | 5051784 | 5010600 | 6601793 |
| обществени и търговски потребители | м3/год | 230118 | 232550 | 219640 | 217849 | 246037 | 244031 | 320308 |
| стопански потребители | м3/год | 971119 | 939650 | 926904 | 919345 | 991856 | 983768 | 1204981 |

Както се вижда от графиката по –горе, единствено при стопанските потребители се предвижда задържане на потреблението близко до това от 2015 г., дължащо се на редица фактори, но основно на намаление на производствените мощности в района поради местната икономическа ситуация.

##### Отвеждане на отпадъчни води

При прогнозирането на фактурираните количества отпадъчни води е използван подход, подобен на този при доставяне на вода, тъй като отведените отпадъчни води до голяма степен са функция на доставената вода. Отразени са новите територии, които са приети за експлоатация от дружеството – от 01.01.2019 г. Тополовград и Стамболово и от 01.01.2021 г. - Димитровград.

Обобщена информация за потреблението е представена в табличен и графичен вид по-долу:

| Описание | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | 3283581 | 3340162 | 3854827 | 3823392 | 3917997 | 3886452 | 4955801 |
| Промишлени и други стопански потребители | 1067248 | 1051000 | 1103084 | 1094088 | 1124459 | 1115416 | 1399380 |

##### Пречистване на отпадъчни води

Аналогична на другите две услуги по доставяне и отвеждане, при пречистването са взети предвид всички фактори, които влияят върху фактурираните количества. Направен е анализ по БПК 5 на промишлените потребители, следвайки указанията на КЕВР, като на тази база е извършено класифициране на степените замърсители.

| Описание | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | 2509698 | 3109500 | 2511960 | 2646133 | 2624748 | 2603352 | 3679735 |
| Промишлени и други стопански потребители | 94214 | 210200 | 125175 | 150829 | 136087 | 134971 | 427136 |

Основната категория потребители (около 96%) са битовите и приравнени към тях обществени, търговски и други. Едва 4% от прогнозните фактурирани количества са на промишлени и други стопански потребители, които от своя страна са разделени на степени на замърсяване.

Видно от предоставената информация, за периода на бизнес плана има увеличение на прогнозните фактурирани количества, независимо от отрицателния демографски ръст за територията на обслужване на Дружеството. Отразени са новите територии, които са приети за експлоатация от дружеството – от 01.01.2019 г. Тополовград и Стамболово и от 01.01.2021 г. - Димитровград, като поетапното свързване на потребителите в тези територии е причина за увеличените фактурирани количества.

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА

#### АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ (ВОДОМЕРИТЕ НЕ ИЗМЕРВАТ ТОЧНО ПРЕМИНАВАЩИТЕ ОБЕМИ ВОДА)

За осигуряване на точност и достоверност на измерването на водата за търговски плащания е необходима първоначална (преди монтиране) и последваща периодична проверка на водомерите. Първоначалната проверка се извършва преди монтиране на водомерите или основанието за точността се основава на заводската метрологична проверка при производителя. По-важна е последващата периодична проверка за контролиране на точността, която може да бъде влошена с течение на времето на експлоатация. Все още в експлоатация са водомери, които са отпаднали от Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. Дружеството оценява, че годишно около 90 000 м3 могат да са потенциалните загуби от неточност при отчитане, като се има предвид броя на водомерите и средната консумация на водомер. Дружеството е заложило средства в инвестиционната си програма за подмяна на уреди, които са извън метрологична годност, но и предприемане на мерки за прецизиране при оразмеряване и избор на правилен водомер.

#### АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)

Отчитането на водомерите на потребителите физически и юридически лица се извършва ежемесечно от инкасатори и водомайстори, които посещават домовете и обектите на потребителите и отчетените данни се записват в карнети. При отчитането на водомерите се установява физическото им състояние – дали работят и отчитат слаб теч и годината на метрологична проверка. При установяване, че същите не работят или подлежат на метрологична проверка на потребителите в режим на етажна собственост се връчват предписания, а на потребителите, чиито водомери са на водопроводни отклонения се предприемат последващи действия за подмяна на водомерите.

За редовното и точно отчитане на водомерите се осъществява необходимия контрол от инспектори, които извършват както внезапни извадкови проверки, така и планирани проверки на място и документални при попълване на информацията в карнетите. Независимо от предприеманите мерки, дружеството разглежда възможността за замяна на хартиените карнети с електронни. Това би довело до избягване на редица пропуски, както и би дало възможността за извършване на различни анализи и намаляване от една страна на нефактурирани количества доставена вода, а от друга избягване на грешки с клиентските сметки.

#### АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

В приоритетите на дружеството, в частност на отдел „Продажби“, е да продължи работата по замяната на хартиените карнети с електронни и използването на специализиран софтуер за сваляне на показания. Тази мярка ще доведе до минимизиране на загубите при прехвърляне на данни от прочетените данни към системата за фактуриране. При оценката на търговските загуби, дружеството оцени и прибави около 100 000 м3 средно годишно пропуски от неточности при четене и загуби при трансфер на данни.

Допълнителна мярка, която допълва горната е, монтирането на водомери с радиомодул за дистанционно отчитане на данните. Предвидени са средства от 37 хил.лв. за периода на бизнес плана за водомери с дистационно отчитане.

Друга мярка, която се планира е засилване на периодичния контрол от длъжностни лица с контролни функции при попълване на информацията в карнетите.

#### АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ -  КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД  гр.Хасково има създадено звено, което е пряко ангажирано за работа с неоторизирано потребление. Средногодишните начисления на установени нарушения, надхвърлят 300 000 м3. Голяма част от откритите незаконни връзки са в ромските гета и независимо от предприетите мерки, голяма част от прекъсваните имоти повторно се свързват незаконно към водопреносната мрежа. Планира се с въвеждането на новата система за фактуриране и въвеждане на електронни карнети да позволи генериране на справки за потенциални потребители с нетипична консумация. Очаква се с новите подходи да се приоритизира работата на звеното и увеличаване на неговия потенциал. Паралелно се планират периодични проверки на пожарните хидранти; калоотоците и въздушниците за кражби на вода.

#### АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Подробна информация за организацията по събиране на вземания е даден в т.5.13, на глава II. По важните стъпки са:

Анализ и преценка за кредитната история на клиента от специализирана единица в  структурата на ВиК дружеството с приоритетно изпълнение на тази дейност;

Периодично определяне на възрастта на вземанията и контакт с клиентите, които са просрочили плащанията си;

Намаляване на времето между отделните етапи на събиране чрез комплексно управление на вземането от служители на  специализираната структурна единица.

Първия етап - свързване с длъжника и информиране за неговото задължение, като служителите спазват при разговора етичните норми за водене на диалог с клиентите, като основната цел е да се разберат причините за забавяне на плащанията, както срокове и размер на вноските, които ще направи клиента, за да погаси просрочието си.

Втория етап - изпращане на  съобщения с цел да информират клиентите за техните просрочията в случай, че не сме успели да се свържем с тях

Третия етап - изпращане на писмена кореспонденция. Изпращат се писма, които  предварително са съгласувани или изготвени от юридическия екип на дружеството. Съдържанието на писмата подробно описва правоотношенията, от които възниква задължението на длъжника и мерките, които ще бъдат предприети за събиране на вземането

По-бързото преминаване на вземането от един етап на събиране в друг, управлявано от екипа на специализирания отдел, се гарантира от намаляване на времето за изтегляне, предаване, обработка и анализ на информацията за това вземане.

Преструктуриране, предоговаряне и разсрочване на вземания  в случаите, в които след контакт с длъжника е установено, че същия няма възможност в кратки срокове да изчисти просроченото си задължение.

Съдебно събиране на вземания. След изчерпване на възможностите за доброволно уреждане на финансовите отношения на нередовни клиенти се престъпва към предявяване на претенциите на  ВиК дружеството пред съда. Това  включва  преглед на документите, подготовка, окомплектоване, образуване и водене на дела до приключването им с издаването на изпълнителен лист.

Събиране на вземания, чрез частен или държавен съдебен изпълнител(ЧСИ, ДСИ). След приключване на гражданското производство с изпълнителен лист, същия бива заведен пред ЧСИ или ДСИ, от юридическия екип на ВиК дружеството, който следи за регулярното движение на делото и извършваните от ЧСИ или ДСИ действия по запори, възбрани на движимо и недвижимо имущество.

Търсейки различни варианти за повишаване на събираемостта, дружеството е сключило договор със специализирана фирма за събиране на просрочени задължения.

#### ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Връзката между търговските загуби  и фактурираните количества е пряка – намалението на търговските загуби поради причините описани в т.2.1, 2.2, 2.3 рефлектира в увеличение на фактурираните количества. Дружеството ще продължи усилията за намаляване на търговските загуби. С оглед на новите територии и все още неясните моменти на тяхното състояние, дружеството добавя към прогнозните загуби преди присъединяването тези от предоставените БП на новоприсъединените територии.

#### ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Връзката на събираемостта и приходите се предопределя от заложения начин на изчисление, залегнал в нормативните изисквания. За периода на бизнес плана, дружеството планира повишаване на събираемостта и постигане на поставената индивидуална цел от 87.91%. В същото време, приходите зависят макар и не толкова силно от цената на услугата – по-високата цена би довела до по-ниско търсене и съответно по-ниски фактурирани количества. От друга страна, зависимостта на събираемостта е значително по-голяма от цената на услугата. С предложените цени в настоящия бизнес план и предвид на социално-икономическото състояние на населението в обслужваната територия, дружеството очаква затруднения при събирането на вземанията.

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ

Въз основа на всички предположения за количества, разходи, РБА и други ценообразуващи елементи, цените на предлаганите услуги за регулаторен период 2017-2021 г. от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД  гр.Хасково са следните (информация в Справка 13):

| Цени на услуги, без ДДС | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена за доставяне на вода на потребителите | 1.960 | 1.960 | 2.050 | 2.152 | 2.282 | 2.390 | 2.398 |
| Цена за отвеждане на отпадъчни води | 0.110 | 0.110 | 0.163 | 0.145 | 0.128 | 0.118 | 0.114 |
| Цена за пречистване на отпадъчни води | 0.430 | 0.430 | 0.463 | 0.388 | 0.407 | 0.426 | 0.430 |
| Комплексна цена с ДДС | 3.000 | 3.000 | 3.210 | 3.221 | 3.380 | 3.522 | 3.529 |

Процентната промяна е различна в различните периоди, но спрямо отчетната година увеличението на комплексната услуга в края на регулаторния пероид е 17.65 %:

| Процентна промяна в цените | 2017/2015 | 2018/2015 | 2019/2015 | 2020/2015 | 2021/2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена за доставяне на вода на потребителите | 4.58% | 9.79% | 16.42% | 21.95% | 22.34% |
| Цена за отвеждане на отпадъчни води | 47.93% | 31.64% | 15.93% | 7.48% | 3.41% |
| Цена за пречистване на отпадъчни води | 7.56% | -9.87% | -5.30% | -0.89% | -0.09% |
| Комплексна цена с ДДС | 7.00% | 7.37% | 12.67% | 17.39% | 17.65% |

Графично, промяната в цените в рамките на бизнес план 2017-2021 г. може да се представи посредством следната графика:

Добиването на вода в обслужваната от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД  гр.Хасково територия е свързано с нейното изпомпване от подземни водоизточници, което се обуславя с голям разход на електроенергия. От друга страна, експлоатацията и поддръжката на остарялата инфраструктура и територии с ниска населеност, създават предпоставки за поддържане на увеличен брой персонал спрямо сравними ВиК оператори. Това от своя страна води до голям разход за възнаграждения. Тези фактори, както и разходите за амортизация на активите водят до относително висока цена на комплексната услуга. Съгласно последните изменения в Закона за водите, максимално допустимия праг на социална поносимост е в размер на 2.5% от средно месечния доход на лице от домакинсвото. В таблицата по-долу е дадена сравнима информация за цените на дружеството спрямо максималния праг:

| Показател | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите | лв./куб.м | 4.47 | 4.59 | 4.75 | 4.91 | 5.07 | 5.25 | 5.42 |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите | % | 1.68% | 1.63% | 1.69% | 1.64% | 1.67% | 1.68% | 1.63% |
| Максимален праг определен в ЗВ | % | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| Разлика % | % | -0.82% | -0.87% | -0.81% | -0.86% | -0.83% | -0.82% | -0.87% |

Както е видно от предоставената информация, през периода на бизнес плана, предложените цени от Дружеството са далеч от максималния допустим праг за социална поносимост.

## АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ

През 2015 г. във „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр.Хасково са постъпили  59 жалби на потребители.

Съгласно характера на поставените в жалбите проблеми е видно, че най - голям относителен дял заемат тези  за  услугата доставяне на вода 69,5 %. Основно тези случаи са свързани с налягане на водоснабдителната система, качество на питейната вода, нарушено водоснабдяване и други.

Жалбите свързани с нарушено водоснабдяване са около 10% от всички постъпили. Честа причина е и проблема с ниско налягане на водата. В такива случаи се прави обстойно обследване на водопроводната мрежа и съоръженията за повишаване на налягането, както и регулиране на регулаторите на налягане.

Случаите, касаещи аварии по водопроводната мрежа, получават най – бързо удовлетворение,  тъй като те се отстраняват в максимално кратки срокове.

Жалбите  отнасящи се за висок разход „общо потребление” са с най-нисък относителен дял. Най-честите причини за тях са несъгласие на потребителите с разпределянето на консумираната вода – разликата между общ и индивидуален водомер.

През 2015 година са постъпили три жалби отнасящи се за лошо качество на питейната вода. Като всичките 3 са от жители на гр.Симеоновград. Проблемът с качеството на водата там е съдържанието на манган над определената норма съгласно Наредба № 9 на МЗ. Към момента в МРРБ са осигурени средства за изготвяне  на идеен проект за пречиствателно съоръжение за питейна вода  - обезманганяване за гр. Симеоновград .

Част от жалбите в графа „други” се отнасят за нередовно отчитане. В тези случаи служителите отговорни за  нередовното отчитане на водомерите се наказват и жалбата на съответния потребител се удовлетворява.

Често срещана практика е потребителя да подава заявление, назовавайки го жалба, поради  незнание и липса на комуникация с компетентните  служители на дружеството. Поради тази причина и с цел разширяване на възможностите за комуникация има обявен e-mail  в сайта на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД , където те могат да подадат своя сигнал, запитване или да отправят предложение. В центъра за работа с клиенти потребителите биват насочвани към точно определен служител или отдел, отговарящ за техният случай. Управителят на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Хасково има обявен приемен ден в който всеки потребител, може да представи лично проблема си.

На всички постъпили жалби е отговорено в нормативно изискуемия 14 дневен срок.

С цел потребителите да получат възможно най-бързо отговор, удовлетворение и адекватно решение на проблемите, описани в жалбите, касаещи предоставяните от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Хасково услуги, в дружеството е разработен „План за разглеждане и отговор на жалби на потребителите” (разгледан подробно в т.5.13 от настоящия документ).

При решаване на проблемите от постъпилите жалби са спазени изискванията и реда на разглеждането им определени в Наредба № 4 и Общите условия.

# V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

## ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ

Въвеждането на регистри и бази данни е съобразено и е в съответствие с нормативните изисквания записани в Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните услуги, а именно края на 2019 г. Във връзка с въвеждането на ГИС, Регистър на активи и Регистър на аварии, дружеството планира дейности, които да гарантират тяхното въвеждане в изискуемия срок:

- проучване на пазара на предлагани продукти – 2017 г.

- анализ на вътрешните процеси във връзка с горепосочените регистри – 2017 г. – 2018 г.

- подготвяне на документация за обществена поръчка –2017 г. – 2018 г.

- стартиране на процедура по избор на доставчик/ци за изброените регистри - 2017 г. – 2018 г.

- Избор на доставчик и процес по имплементиране – 2017-2019 г.

## ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Към момента на изготвяне на бизнес плана, „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Хасково вече има въведени системи за управление. В тази връзка и в съответствие с нормативните изисквания, а именно да има въведени системи към края на 2019 г., е приключило въвеждането на системите за управление в следните срокове:

- ISО 9001:2015 – 2017 година

- ISО 14001:2015 – 2017 година

- BS OHSAS 18001:2007 – 2017 година

## ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО

От 01.01.2017 г. във връзка  с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите и приети с решение на КЕВР Правила за водене на ЕСРО, дружеството е предприело действия и е въведен нов модул за регулаторно отчитане, отговарящ на изискванията на ЕСРО.

## ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Изпълнението на инвестиционната програма по години е заложено в Справка №9 от електронния модел на бизнес плана. Поради забавянето на изготвянето и приема на бизнес плана, и липсата на възможността дружеството да акумулира парични средства поради неактуализирани цени на услугите предоставяни от ВиК Хасково от 2012 г., изпълнението на инвестиционната програма се планира основно в периода 2020 – 2021 год.

## ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Подобряването на качеството на информация за показателите за качество е пряко свързано от една страна с въвеждането на регистрите и базите данни, които от друга страна са свързани с инвестиционната програма на дружеството. Детайлна информация по години е представена в Справка №3.

## ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Информация за постигането на показателите за качество е представена в Справка № 3 на електронния модел към бизнес плана.

Поради забавянето на изготвянето и приема на бизнес плана, и липсата на възможността дружеството да акумулира парични средства поради неактуализирани цени на услугите предоставяни от ВиК Хасково е невъзможно да се постигнат заложените индивидуални цели към 2021 г. на някои от показателите за качество. Дружеството е приоритизирало инвестиционата си програма за подновяване на отстарялата водопроводна мрежа за да се намали значително загубата на вода  по водопроводната мрежа и подмяна на остарялото и ниско ефективно енергоемно оборудване / помпени агрегати / с ново оборудване което е по-ефективно и с по-ниска консумация на електроенергия.

## ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Общите загуби на вода могат да се представят посредством следната графика:

Промените през периода на бизнес плана се дължат на присъединяването на новите територии – от 01.01.2019 год. – общ.Тополовград и общ. Стамболово и от 01.01.2021 г. – общ. Димитровград.

Данни за всяка една от категориите загуби, както и количествата са представени в Справка №4 на електронния модел към бизнес плана.

# VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият бизнес план бе изготвен съгласно основните нормативни документи -  Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) , Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и указанията към тях.

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Хасково счита, че е отразена максимално точно нужната информация, въз основа на която са изготвени прогнозите за дейността на Дружеството за периода 2017-2021 г.

Това прави настоящият бизнес план важен стратегически документ за дружеството, чието изпълнение до голяма степен гарантира достигането на регулаторните цели за показатели за качество, на социално поносима цена, както и изпълнение на задълженията по договора с Асоциацията по ВиК.